深圳市2016年7月供水水质公报

| 水司名称 | 类别 | 出厂水 | 管网水 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 项目 | 浑浊度(NTU) | 游离氯(mg/L) | 色度 | 菌落总数 (CFU/mL) | 总大肠菌群(CFU/100mL) | 臭和味 | 评价 | 项目 | 浑浊度(NTU) | 游离氯(mg/L) | 色度 | 菌落总数 (CFU/mL) | 总大肠菌群 (CFU/100mL) | 臭和 味 | 评价 |
|  | 标准值 水厂名称 | ≤1 | ≥0.3 | ≤15 | ≤100 | 不得检出 | 无异臭、异味 |  | 标准值 取样点 | ≤1.0 | ≥0.05 | ≤15 | ≤100 | 不得检出 | 无异臭、 异味 |  |
| 市水务 （集团）有 限公司 | 南山水厂 | 0.18 | 0.50 | <5 | 未检出 | 未检出 | 无(0) | 合格 | 南山油站 | 0.18 | 0.50 | <5 | 4 | 未检出 | 无(0) | 合格 |
|  | 大涌水厂 | 0.12 | 0.60 | <5 | 未检出 | 未检出 | 无(0) | 合格 | 凯丽花园 | 0.14 | 0.50 | <5 | 28 | 未检出 | 无(0) | 合格 |
|  | 梅林水厂 | 0.11 | 0.60 | <5 | 6 | 未检出 | 无(0) | 合格 | 竹子林 | 0.20 | 0.50 | <5 | 19 | 未检出 | 无(0) | 合格 |
|  | 笔架山水厂 | 0.18 | 0.50 | <5 | 未检出 | 未检出 | 无(0) | 合格 | 车公庙 | 0.15 | 0.50 | <5 | 未检出 | 未检出 | 无(0) | 合格 |
|  | 东湖水厂 | 0.17 | 0.50 | <5 | 未检出 | 未检出 | 无(0) | 合格 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 沙头角水厂 | 0.12 | 0.60 | <5 | 未检出 | 未检出 | 无(0) | 合格 | 兰园商住楼 | 0.15 | 0.50 | <5 | 未检出 | 未检出 | 无(0) | 合格 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | ※华新 | 0.25 | 0.40 | <5 | 未检出 | 未检出 | 无(0) | 合格 |
|  | 盐田港水厂 | 0.11 | 0.60 | <5 | 未检出 | 未检出 | 无(0) | 合格 | 田贝 | 0.25 | 0.50 | <5 | 未检出 | 未检出 | 无(0) | 合格 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 新秀村 | 0.18 | 0.50 | <5 | 未检出 | 未检出 | 无(0) | 合格 |
|  | 盐田港水厂 上坪分厂 | 0.14 | 0.60 | <5 | 未检出 | 未检出 | 无(0) | 合格 | 加油站 | 0.13 | 0.50 | <5 | 65 | 未检出 | 无(0) | 合格 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 大梅沙村 | 0.15 | 0.50 | <5 | 未检出 | 未检出 | 无(0) | 合格 |
|  | 小梅沙水厂 | 0.13 | 0.60 | <5 | 9 | 未检出 | 无(0) | 合格 | ※特检 | 0.19 | 0.40 | <5 | 未检出 | 未检出 | 无(0) | 合格 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | ※9号小区 | 0.25 | 0.50 | <5 | 10 | 未检出 | 无(0) | 合格 |
|  | 莲塘水厂 | 0.18 | 0.24* | <5 | 未检出 | 未检出 | 无(0) | 合格 | ※畔山路 | 0.12 | 0.22* | <5 | 未检出 | 未检出 | 无(0) | 合格 |
| 深水宝安水务集团有限公司（宝城分公司） | 新安水厂 | 0.17 | 0.60 | <5 | 未检出 | 未检出 | 无(0) | 合格 | ※旧区府 | 0.24 | 0.60 | <5 | 未检出 | 未检出 | 无(0) | 合格 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 钟屋 | 0.27 | 0.60 | <5 | 未检出 | 未检出 | 无(0) | 合格 |
|  | 朱坳水厂 | 0.12 | 0.60 | <5 | 未检出 | 未检出 | 无(0) | 合格 | 固戍 | 0.25 | 0.70 | <5 | 未检出 | 未检出 | 无(0) | 合格 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 三围 | 0.29 | 0.60 | <5 | 未检出 | 未检出 | 无(0) | 合格 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | ※机场 | 0.44 | 0.60 | <5 | 未检出 | 未检出 | 无(0) | 合格 |
| 深水宝安水务集团有限公司（福永水司） | 凤凰水厂 | 0.17 | 0.60 | <5 | 未检出 | 未检出 | 无(0) | 合格 | 广深公路边 | 0.20 | 0.60 | <5 | 未检出 | 未检出 | 无(0) | 合格 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 凤塘大道 | 0.19 | 0.60 | <5 | 未检出 | 未检出 | 无(0) | 合格 |
|  | 立新水厂 | 0.11 | 0.60 | <5 | 未检出 | 未检出 | 无(0) | 合格 | 兴业路 | 0.18 | 0.50 | <5 | 未检出 | 未检出 | 无(0) | 合格 |
| 深水宝安水务集团有限公司（沙井水司） | 长流陂水厂 | 0.11 | 0.70 | <5 | 未检出 | 未检出 | 无(0) | 合格 | ※赛尔康 | 0.17 | 0.60 | <5 | 未检出 | 未检出 | 无(0) | 合格 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 南洞 | 0.20 | 0.50 | <5 | 未检出 | 未检出 | 无(0) | 合格 |
|  | 上南水厂 | 0.13 | 0.60 | <5 | 未检出 | 未检出 | 无(0) | 合格 | ※新二 | 0.18 | 0.60 | <5 | 未检出 | 未检出 | 无(0) | 合格 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | ※新中心 | 0.20 | 0.60 | <5 | 未检出 | 未检出 | 无(0) | 合格 |
| 深水宝安水务集团有限公司（松岗水司） | 五指耙水厂 | 0.18 | 0.50 | <5 | 2 | 未检出 | 无(0) | 合格 | 山门路 | 0.20 | 0.60 | <5 | 未检出 | 未检出 | 无(0) | 合格 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 碧头 | 0.26 | 0.40 | <5 | 未检出 | 未检出 | 无(0) | 合格 |
|  | 松岗水厂 | 0.23 | 0.60 | <5 | 1 | 未检出 | 无(0) | 合格 | 洋涌工业城 | 0.21 | 0.50 | <5 | 未检出 | 未检出 | 无(0) | 合格 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | ※江边北一巷 | 0.35 | 0.50 | <5 | 2 | 未检出 | 无(0) | 合格 |
| 深水宝安水务集团有限公司（石岩水司） | 石岩水厂 | 0.14 | 0.70 | <5 | 3 | 未检出 | 无(0) | 合格 | 汽车站 | 0.15 | 0.70 | <5 | 18 | 未检出 | 无(0) | 合格 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 上屋 | 0.17 | 0.70 | <5 | 未检出 | 未检出 | 无(0) | 合格 |
| 深水龙华水务有限公司（观澜分公司） | 观澜 茜坑水厂 | 0.10 | 0.60 | <5 | 未检出 | 未检出 | 无(0) | 合格 | 大水田 | 0.15 | 0.60 | <5 | 未检出 | 未检出 | 无(0) | 合格 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | ※大布巷 | 0.22 | 0.60 | <5 | 未检出 | 未检出 | 无(0) | 合格 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 观民路 | 0.12 | 0.60 | <5 | 未检出 | 未检出 | 无(0) | 合格 |
| 深水龙华水务有限公司（龙华分公司） | 龙华 茜坑水厂 | 0.09 | 0.60 | <5 | 未检出 | 未检出 | 无(0) | 合格 | ※东环二路北 | 0.12 | 0.60 | <5 | 未检出 | 未检出 | 无(0) | 合格 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 东环二路 | 0.15 | 0.60 | <5 | 未检出 | 未检出 | 无(0) | 合格 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 民治路 | 0.17 | 0.40 | <5 | 未检出 | 未检出 | 无(0) | 合格 |
| 深水龙华水务有限公司（布龙分公司） | 红木山水厂 | 0.08 | 0.70 | <5 | 未检出 | 未检出 | 无(0) | 合格 | 上塘路 | 0.14 | 0.60 | <5 | 未检出 | 未检出 | 无(0) | 合格 |
| 深水龙岗水务集团有限公司（龙城分公司） | 中心城水厂 | 0.13 | 0.60 | <5 | 3 | 未检出 | 无(0) | 合格 | ※城市花园 | 0.22 | 0.50 | <5 | 未检出 | 未检出 | 无(0) | 合格 |
|  | 猫仔岭水厂 | 0.16 | 0.70 | <5 | 未检出 | 未检出 | 无(0) | 合格 | 龙西 | 0.25 | 0.50 | <5 | 未检出 | 未检出 | 无(0) | 合格 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | ※龙东村委 | 0.11 | 0.50 | <5 | 未检出 | 未检出 | 无(0) | 合格 |
|  | 獭湖水厂 | 0.10 | 0.60 | <5 | 未检出 | 未检出 | 无(0) | 合格 | ※奥体新城 | 0.13 | 0.40 | <5 | 未检出 | 未检出 | 无(0) | 合格 |
| 布吉供水有限公司 | 布吉二水厂 | 0.28 | 0.60 | <5 | 未检出 | 未检出 | 无(0) | 合格 | ※中兴通讯 | 0.25 | 0.70 | <5 | 未检出 | 未检出 | 无(0) | 合格 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | ※布吉街道办 | 0.27 | 0.80 | <5 | 未检出 | 未检出 | 无(0) | 合格 |
|  | 布吉一水厂 | 0.26 | 0.70 | <5 | 未检出 | 未检出 | 无(0) | 合格 | ※东方半岛 | 0.22 | 0.70 | <5 | 未检出 | 未检出 | 无(0) | 合格 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | ※联创集团 | 0.59 | 0.50 | <5 | 未检出 | 未检出 | 无(0) | 合格 |
| 坪地供水有限公司 | 坪地水厂 | 0.12 | 0.50 | <5 | 未检出 | 未检出 | 无(0) | 合格 | ※四方埔 | 0.27 | 0.40 | <5 | 未检出 | 未检出 | 无(0) | 合格 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 富坪路 | 0.14 | 0.40 | <5 | 未检出 | 未检出 | 无(0) | 合格 |
| 深水光明水务有限公司 | 甲子塘水厂 | 0.22 | 0.60 | <5 | 8 | 未检出 | 无(0) | 合格 | ※富安花园 | 0.17 | 0.70 | <5 | 2 | 未检出 | 无(0) | 合格 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 塘家村 | 0.24 | 0.50 | <5 | 28 | 未检出 | 无(0) | 合格 |
|  | 碧眼水厂 | 0.17 | 0.70 | <5 | 未检出 | 未检出 | 无(0) | 合格 | 公明分公司 | 0.24 | 0.50 | <5 | 20 | 未检出 | 无(0) | 合格 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 塘尾村 | 0.25 | 0.60 | <5 | 2200 | 未检出 | 无(0) | 不合格 |
|  | 上村水厂 | 0.10 | 0.60 | <5 | 未检出 | 未检出 | 无(0) | 合格 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 平湖自来水有限公司 | 苗坑水厂 | 0.19 | 0.60 | <5 | 未检出 | 未检出 | 无(0) | 合格 | 中国电子 | 0.15 | 0.60 | <5 | 未检出 | 未检出 | 无(0) | 合格 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 山厦塘口 | 0.20 | 0.60 | <5 | 未检出 | 未检出 | 无(0) | 合格 |
|  | 鹅公岭水厂 | 0.17 | 0.60 | <5 | 未检出 | 未检出 | 无(0) | 合格 | 上木古 | 0.23 | 0.60 | <5 | 未检出 | 未检出 | 无(0) | 合格 |
| 横岗自来水有限公司 | 南坑水厂 | 0.10 | 0.60 | <5 | 23 | 未检出 | 无(0) | 合格 | 康乐花园 | 0.13 | 0.60 | <5 | 7 | 未检出 | 无(0) | 合格 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 埔吓 | 0.11 | 0.50 | <5 | 27 | 未检出 | 无(0) | 合格 |
|  | 塘坑水厂 | 0.16 | 0.60 | <5 | 未检出 | 未检出 | 无(0) | 合格 | 六月购物广场 | 0.13 | 0.50 | <5 | 未检出 | 未检出 | 无(0) | 合格 |
| 中广核环保产业（深圳）有限公司 | 核电水厂 | 0.15 | 0.50 | <5 | 未检出 | 未检出 | 无(0) | 合格 | ※山海花园 | 0.20 | 0.50 | <5 | 未检出 | 未检出 | 无(0) | 合格 |
| 大鹏新区自来水公司 | 庙角岭水厂 | 0.13 | 0.60 | <5 | 未检出 | 未检出 | 无(0) | 合格 | 老水务所 | 0.14 | 0.50 | <5 | 20 | 未检出 | 无(0) | 合格 |
|  | 鹏城水厂 | 0.10 | 0.60 | <5 | 未检出 | 未检出 | 无(0) | 合格 | 鹏程老街 | 0.14 | 0.50 | <5 | 4 | 未检出 | 无(0) | 合格 |
| 深水龙岗坪山自来水有限公司 | 沙湖水厂 | 0.13 | 0.60 | <5 | 未检出 | 未检出 | 无(0) | 合格 | 江岭居委 | 0.17 | 0.50 | <5 | 未检出 | 未检出 | 无(0) | 合格 |
|  | 径子水厂 | 0.08 | 0.60 | <5 | 未检出 | 未检出 | 无(0) | 合格 | 深业 | 0.14 | 0.60 | <5 | 未检出 | 未检出 | 无(0) | 合格 |
|  | 三洲田水厂 | 0.11 | 0.60 | <5 | 未检出 | 未检出 | 无(0) | 合格 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 田心水厂 | — | — | — | — | — | — | — | ※家德工业园 | 0.13 | 0.50 | <5 | 未检出 | 未检出 | 无(0) | 合格 |
|  | 塘岭水厂 | — | — | — | — | — | — | — |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 坑梓自来水有限公司 | 坑梓水厂 | 0.20 | 0.50 | <5 | 未检出 | 未检出 | 无(0) | 合格 | 中心小学 | 0.30 | 0.50 | <5 | 未检出 | 未检出 | 无(0) | 合格 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | ※沙田 | 0.30 | 0.50 | <5 | 未检出 | 未检出 | 无(0) | 合格 |
| 大工业区水务有限公司 | 大工业区水厂 | 0.13 | 0.20* | <5 | 2 | 未检出 | 无(0) | 合格 | 日立生活区 | 0.55 | 0.07* | <5 | 150 | 未检出 | 无(0) | 不合格 |
| 南澳供水有限公司 | 南澳水厂 | 0.25 | 0.50 | <5 | 未检出 | 未检出 | 无(0) | 合格 | ※南澳水司营业所 | 0.18 | 0.40 | <5 | 未检出 | 未检出 | 无(0) | 合格 |
| 深圳市水协科技有限公司 | 三洲田侨城水厂 | 0.11 | 0.20* | <5 | 未检出 | 未检出 | 无(0) | 合格 | ※茶溪谷饭堂 | 0.13 | 0.20* | <5 | 未检出 | 未检出 | 无(0) | 合格 |

备注：1、取样与水质检测工作由深圳市水质检测中心承担，检测时间为2016年7月。

2、出厂水和管网水执行GB5749-2006《生活饮用水卫生标准》。

3、有*的表示水厂消毒方式二氧化氯消毒，表中显示数据为二氧化氯检测结果，GB5749-2006规定出厂水中二氧化氯余量≥0.1mg/L，管网末稍水中二氧化氯余量≥0.02mg/L。

4、有#的表示该检测数据为总氯检测结果，GB5749-2006规定出厂水中总氯余量≥0.5mg/L，管网末稍水中总氯余量≥0.05mg/L。

5、有※的表示该管网水为管网末梢水。

6、有—的表示该水厂暂停供水。