深圳市2016年2月供水水质公报

| 水司名称 | 类别 | 出厂水 | 管网水 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 项目 | 浑浊度(NTU) | 游离氯(mg/L) | 色度 | 菌落总数 (CFU/mL) | 总大肠菌群(CFU/100mL) | 臭和味 | 评价 | 项目 | 浑浊度(NTU) | 游离氯(mg/L) | 色度 | 菌落总数 (CFU/mL) | 总大肠菌群 (CFU/100mL) | 臭和 味 | 评价 |
|  | 标准值 水厂名称 | ≤1 | ≥0.3 | ≤15 | ≤100 | 不得检出 | 无异臭、异味 |  | 标准值 取样点 | ≤1.0 | ≥0.05 | ≤15 | ≤100 | 不得检出 | 无异臭、 异味 |  |
| 市水务 （集团）有 限公司 | 南山水厂 | 0.10 | 0.60 | <5 | 未检出 | 未检出 | 无(0) | 合格 | 市政公司 | 0.21 | 0.40 | <5 | 未检出 | 未检出 | 无(0) | 合格 |
|  | 大涌水厂 | 0.11 | 0.50 | <5 | 未检出 | 未检出 | 无(0) | 合格 | 香蜜湖 | 0.21 | 0.50 | <5 | 未检出 | 未检出 | 无(0) | 合格 |
|  | 梅林水厂 | 0.11 | 0.50 | <5 | 未检出 | 未检出 | 无(0) | 合格 | 大涌村 | 0.22 | 0.50 | <5 | 未检出 | 未检出 | 无(0) | 合格 |
|  | 笔架山水厂 | 0.17 | 0.60 | <5 | 未检出 | 未检出 | 无(0) | 合格 | 胜发大厦 | 0.27 | 0.50 | <5 | 未检出 | 未检出 | 无(0) | 合格 |
|  | 东湖水厂 | 0.12 | 0.60 | <5 | 未检出 | 未检出 | 无(0) | 合格 | 西丽 | 0.28 | 0.50 | <5 | 未检出 | 未检出 | 无(0) | 合格 |
|  | 盐田港水厂 | 0.21 | 0.50 | <5 | 未检出 | 未检出 | 无(0) | 合格 | 罗湖分公司 | 0.18 | 0.60 | <5 | 2 | 未检出 | 无(0) | 合格 |
|  | 骆马岭水厂 | — | — | — | — | — | — | — | 布心 | 0.15 | 0.50 | <5 | 未检出 | 未检出 | 无(0) | 合格 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 泥岗 | 0.24 | 0.60 | <5 | 未检出 | 未检出 | 无(0) | 合格 |
|  | 盐田港水厂 上坪分厂 | 0.16 | 0.60 | <5 | 未检出 | 未检出 | 无(0) | 合格 | 黄木岗 | 0.24 | 0.60 | <5 | 未检出 | 未检出 | 无(0) | 合格 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 梅沙社区 | 0.16 | 0.60 | <5 | 未检出 | 未检出 | 无(0) | 合格 |
|  | 沙头角水厂 | 0.14 | 0.50 | <5 | 未检出 | 未检出 | 无(0) | 合格 | 迎宾阁 | 0.21 | 0.60 | <5 | 未检出 | 未检出 | 无(0) | 合格 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 22大道 | 0.27 | 0.60 | <5 | 未检出 | 未检出 | 无(0) | 合格 |
|  | 盐田水厂 | — | — | — | — | — | — | — | 北山大道墟镇 | 0.19 | 0.60 | <5 | 未检出 | 未检出 | 无(0) | 合格 |
|  | 莲塘水厂 | 0.11 | 0.25* | <5 | 未检出 | 未检出 | 无(0) | 合格 | 港莲路西 | 0.12 | 0.26* | <5 | 未检出 | 未检出 | 无(0) | 合格 |
| 深水宝安水务集团有限公司 | 新安水厂 | 0.10 | 0.80 | <5 | 未检出 | 未检出 | 无(0) | 合格 | 固戍 | 0.14 | 0.50 | <5 | 2 | 未检出 | 无(0) | 合格 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 西成工业区 | 0.12 | 0.50 | <5 | 未检出 | 未检出 | 无(0) | 合格 |
|  | 朱坳水厂 | 0.07 | 0.60 | <5 | 未检出 | 未检出 | 无(0) | 合格 | 鸣乐街 | 0.12 | 0.50 | <5 | 未检出 | 未检出 | 无(0) | 合格 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 西乡大道 | 0.12 | 0.50 | <5 | 未检出 | 未检出 | 无(0) | 合格 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 福中福商场 | 0.17 | 0.40 | <5 | 未检出 | 未检出 | 无(0) | 合格 |
| 福永自来水公司 | 凤凰水厂 | 0.12 | 0.60 | <5 | 未检出 | 未检出 | 无(0) | 合格 | 广深公路边 | 0.15 | 0.50 | <5 | 2 | 未检出 | 无(0) | 合格 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 凤塘大道 | 0.14 | 0.50 | <5 | 未检出 | 未检出 | 无(0) | 合格 |
|  | 立新水厂 | 0.08 | 0.60 | <5 | 2 | 未检出 | 无(0) | 合格 | 兴业路 | 0.13 | 0.40 | <5 | 未检出 | 未检出 | 无(0) | 合格 |
| 沙井自来水公司 | 长流陂水厂 | 0.08 | 0.60 | <5 | 未检出 | 未检出 | 无(0) | 合格 | 新桥 | 0.12 | 0.50 | <5 | 未检出 | 未检出 | 无(0) | 合格 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 博岗 | 0.10 | 0.60 | <5 | 未检出 | 未检出 | 无(0) | 合格 |
|  | 上南水厂 | 0.06 | 0.50 | <5 | 未检出 | 未检出 | 无(0) | 合格 | 万丰 | 0.11 | 0.50 | <5 | 2 | 未检出 | 无(0) | 合格 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 上星 | 0.10 | 0.50 | <5 | 未检出 | 未检出 | 无(0) | 合格 |
| 松岗自来水公司 | 五指耙水厂 | 0.12 | 0.50 | <5 | 未检出 | 未检出 | 无(0) | 合格 | 楼港大道 | 0.14 | 0.40 | <5 | 未检出 | 未检出 | 无(0) | 合格 |
|  | 松岗水厂 | 0.11 | 0.60 | <5 | 未检出 | 未检出 | 无(0) | 合格 | 山门路 | 0.19 | 0.40 | <5 | 未检出 | 未检出 | 无(0) | 合格 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 东风街 | 0.11 | 0.30 | <5 | 未检出 | 未检出 | 无(0) | 合格 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 松岗医院 | 0.16 | 0.30 | <5 | 未检出 | 未检出 | 无(0) | 合格 |
| 石岩自来水公司 | 石岩水厂 | 0.08 | 0.80 | <5 | 未检出 | 未检出 | 无(0) | 合格 | 石岩新村 | 0.11 | 0.60 | <5 | 未检出 | 未检出 | 无(0) | 合格 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 松楠路口 | 0.10 | 0.60 | <5 | 未检出 | 未检出 | 无(0) | 合格 |
| 深水龙华水务有限公司 | 观澜 茜坑水厂 | 0.07 | 0.60 | <5 | 未检出 | 未检出 | 无(0) | 合格 | 竹村 | 0.13 | 0.40 | <5 | 未检出 | 未检出 | 无(0) | 合格 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 沿河路 | 0.10 | 0.40 | <5 | 未检出 | 未检出 | 无(0) | 合格 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 人民路 | 0.10 | 0.40 | <5 | 未检出 | 未检出 | 无(0) | 合格 |
|  | 龙华 茜坑水厂 | 0.07 | 0.70 | <5 | 2 | 未检出 | 无(0) | 合格 | 布龙路 | 0.15 | 0.40 | <5 | 1 | 未检出 | 无(0) | 合格 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 民治路 | 0.10 | 0.30 | <5 | 1 | 未检出 | 无(0) | 合格 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 建设中路 | 0.10 | 0.40 | <5 | 未检出 | 未检出 | 无(0) | 合格 |
|  | 红木山水厂 | 0.07 | 0.60 | <5 | 未检出 | 未检出 | 无(0) | 合格 | 梅陇路 | 0.08 | 0.60 | <5 | 6 | 未检出 | 无(0) | 合格 |
| 深水龙岗水务集团有限公司 | 中心城水厂 | 0.08 | 0.60 | <5 | 2 | 未检出 | 无(0) | 合格 | 黄阁翠苑 | 0.16 | 0.60 | <5 | 未检出 | 未检出 | 无(0) | 合格 |
|  | 猫仔岭水厂 | 0.13 | 0.60 | <5 | 未检出 | 未检出 | 无(0) | 合格 | 中心城水所 | 0.21 | 0.40 | <5 | 未检出 | 未检出 | 无(0) | 合格 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 龙福一村 | 0.13 | 0.40 | <5 | 未检出 | 未检出 | 无(0) | 合格 |
|  | 獭湖水厂 | 0.10 | 0.60 | <5 | 未检出 | 未检出 | 无(0) | 合格 | 同乐派出所 | 0.13 | 0.50 | <5 | 未检出 | 未检出 | 无(0) | 合格 |
| 布吉自来水公司 | 沙湾二水厂 | 0.23 | 0.60 | <5 | 未检出 | 未检出 | 无(0) | 合格 | 中翠路 | 0.29 | 0.60 | <5 | 未检出 | 未检出 | 无(0) | 合格 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 布龙路东 | 0.28 | 0.50 | <5 | 未检出 | 未检出 | 无(0) | 合格 |
|  | 沙湾一水厂 | 0.21 | 0.80 | <5 | 未检出 | 未检出 | 无(0) | 合格 | 布吉中兴路 | 0.29 | 0.50 | <5 | 未检出 | 未检出 | 无(0) | 合格 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 布龙路西 | 0.35 | 0.50 | <5 | 未检出 | 未检出 | 无(0) | 合格 |
| 坪地自来水公司 | 坪地水厂 | 0.10 | 0.60 | <5 | 1 | 未检出 | 无(0) | 合格 | 高桥 | 0.13 | 0.50 | <5 | 未检出 | 未检出 | 无(0) | 合格 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 坪西 | 0.16 | 0.50 | <5 | 未检出 | 未检出 | 无(0) | 合格 |
| 深水光明水务有限公司 | 甲子塘水厂 | 0.15 | 0.80 | <5 | 1 | 未检出 | 无(0) | 合格 | 东坑村 | 0.19 | 0.60 | <5 | 未检出 | 未检出 | 无(0) | 合格 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 公明分公司 | 0.10 | 0.50 | <5 | 2 | 未检出 | 无(0) | 合格 |
|  | 碧眼水厂 | 0.10 | 0.60 | <5 | 1 | 未检出 | 无(0) | 合格 | 上村 | 0.22 | 0.30 | <5 | 未检出 | 未检出 | 无(0) | 合格 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 楼村 | 0.24 | 0.40 | <5 | 未检出 | 未检出 | 无(0) | 合格 |
|  | 上村水厂 | 0.16 | 0.50 | <5 | 8 | 未检出 | 无(0) | 合格 | 光明第三办事处 | 0.15 | 0.40 | <5 | 未检出 | 未检出 | 无(0) | 合格 |
| 平湖自来水公司 | 苗坑水厂 | 0.16 | 0.80 | <5 | 未检出 | 未检出 | 无(0) | 合格 | 塘口 | 0.22 | 0.80 | <5 | 未检出 | 未检出 | 无(0) | 合格 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 洋坑路 | 0.18 | 0.70 | <5 | 未检出 | 未检出 | 无(0) | 合格 |
|  | 鹅公岭水厂 | 0.25 | 0.60 | <5 | 未检出 | 未检出 | 无(0) | 合格 | 平龙西路 | 0.36 | 0.70 | <5 | 未检出 | 未检出 | 无(0) | 合格 |
| 横岗自来水公司 | 南坑水厂 | 0.17 | 0.80 | <5 | 未检出 | 未检出 | 无(0) | 合格 | 荷坳村 | 0.15 | 0.50 | <5 | 未检出 | 未检出 | 无(0) | 合格 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 189工业区 | 0.18 | 0.50 | <5 | 未检出 | 未检出 | 无(0) | 合格 |
|  | 塘坑水厂 | 0.12 | 0.60 | <5 | 未检出 | 未检出 | 无(0) | 合格 | 志健广场 | 0.13 | 0.50 | <5 | 未检出 | 未检出 | 无(0) | 合格 |
| 核电供水中心 | 核电水厂 | 0.12 | 0.40 | <5 | 未检出 | 未检出 | 无(0) | 合格 | 西区 | 0.12 | 0.40 | <5 | 未检出 | 未检出 | 无(0) | 合格 |
| 葵涌自来水公司 | 庙角岭水厂 | 0.17 | 0.40 | <5 | 未检出 | 未检出 | 无(0) | 合格 | 葵坪北路 | 0.20 | 0.40 | <5 | 未检出 | 未检出 | 无(0) | 合格 |
| 大鹏自来水公司 | 鹏城水厂 | 0.10 | 0.40 | <5 | 未检出 | 未检出 | 无(0) | 合格 | 道班路南段 | 0.22 | 0.40 | <5 | 未检出 | 未检出 | 无(0) | 合格 |
| 坪山自来水公司 | 三洲田水厂 | 0.09 | 0.60 | <5 | 未检出 | 未检出 | 无(0) | 合格 | 家德工业园 | 0.10 | 0.40 | <5 | 未检出 | 未检出 | 无(0) | 合格 |
|  | 田心水厂 | 0.12 | 0.50 | <5 | 未检出 | 未检出 | 无(0) | 合格 | 江岭街 | 0.12 | 0.50 | <5 | 未检出 | 未检出 | 无(0) | 合格 |
|  | 沙湖水厂 | — | — | — | — | — | — | — | 石井居委 | 0.11 | 0.60 | <5 | 未检出 | 未检出 | 无(0) | 合格 |
| 坑梓自来水公司 | 坑梓水厂 | 0.09 | 0.50 | <5 | 2 | 未检出 | 无(0) | 合格 | 中心小学 | 0.16 | 0.40 | <5 | 未检出 | 未检出 | 无(0) | 合格 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 老坑 | 0.14 | 0.40 | <5 | 未检出 | 未检出 | 无(0) | 合格 |
| 大工业区自来水公司 | 大工业区水厂 | 0.10 | 0.37* | <5 | 未检出 | 未检出 | 无(0) | 合格 | 高先电子 | 0.12 | 0.19* | <5 | 未检出 | 未检出 | 无(0) | 合格 |
| 南澳供水有限公司 | 南澳水厂 | 0.09 | 0.80 | <5 | 未检出 | 未检出 | 无(0) | 合格 | 南澳供水公司 | 0.19 | 0.40 | <5 | 未检出 | 未检出 | 无(0) | 合格 |
| 深圳市水协科技有限公司 | 三洲田侨城水厂 | 0.16 | 0.21* | <5 | 未检出 | 未检出 | 无(0) | 合格 | 茶溪谷饭堂 | 0.19 | 0.21* | <5 | 46 | 未检出 | 无(0) | 合格 |

备注：1、取样与水质检测工作由深圳市水质检测中心承担，检测时间为2016年2月。

2、出厂水和管网水执行GB5749-2006《生活饮用水卫生标准》。

3、有*的表示水厂消毒方式二氧化氯消毒，表中显示数据为二氧化氯检测结果，GB5749-2006规定出厂水中二氧化氯余量≥0.1mg/L，管网末稍水中二氧化氯余量≥0.02mg/L。

4、有#的表示该检测数据为总氯检测结果，GB5749-2006规定出厂水中总氯余量≥0.5mg/L，管网末稍水中总氯余量≥0.05mg/L。

5、有—的表示该水厂暂停供水。