深圳市2016年11月供水水质公报

| 水司名称 | 类别 | 出厂水 | 管网水 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 项目 | 浑浊度(NTU) | 游离氯(mg/L) | 色度 | 菌落总数 (CFU/mL) | 总大肠菌群(CFU/100mL) | 臭和味 | 评价 | 项目 | 浑浊度(NTU) | 游离氯(mg/L) | 色度 | 菌落总数 (CFU/mL) | 总大肠菌群 (CFU/100mL) | 臭和 味 | 评价 |
|  | 标准值 水厂名称 | ≤1 | ≥0.3 | ≤15 | ≤100 | 不得检出 | 无异臭、异味 |  | 标准值 取样点 | ≤1.0 | ≥0.05 | ≤15 | ≤100 | 不得检出 | 无异臭、 异味 |  |
| 市水务 （集团）有 限公司 | 南山水厂 | 0.07 | 0.70 | <5 | 未检出 | 未检出 | 无(0) | 合格 | ③红岭中学 | 0.25 | 0.70 | <5 | 未检出 | 未检出 | 无(0) | 合格 |
|  | 大涌水厂 | 0.07 | 0.60 | <5 | 未检出 | 未检出 | 无(0) | 合格 | ③梅林一村泵站 | 0.21 | 0.70 | <5 | 10 | 未检出 | 无(0) | 合格 |
|  | 梅林水厂 | 0.07 | 0.70 | <5 | 未检出 | 未检出 | 无(0) | 合格 | ②蛇口新街 | 0.15 | 0.70 | <5 | 未检出 | 未检出 | 无(0) | 合格 |
|  | 笔架山水厂 | 0.14 | 0.60 | <5 | 未检出 | 未检出 | 无(0) | 合格 | ①南海酒店 | 0.11 | 0.30 | <5 | 未检出 | 未检出 | 无(0) | 合格 |
|  | 东湖水厂 | 0.15 | 0.60 | <5 | 未检出 | 未检出 | 无(0) | 合格 | ②前海 | 0.13 | 0.70 | <5 | 未检出 | 未检出 | 无(0) | 合格 |
|  | 沙头角水厂 | 0.12 | 0.70 | <5 | 未检出 | 未检出 | 无(0) | 合格 | ①园岭 | 0.88 | 0.30 | <5 | 未检出 | 未检出 | 无(0) | 合格 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | ②皇岗 | 0.28 | 0.40 | <5 | 未检出 | 未检出 | 无(0) | 合格 |
|  | 盐田港水厂 | 0.13 | 0.60 | <5 | 未检出 | 未检出 | 无(0) | 合格 | ①国贸 | 0.27 | 0.50 | <5 | 7 | 未检出 | 无(0) | 合格 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | ③新港鸿花园 | 0.18 | 0.60 | <5 | 未检出 | 未检出 | 无(0) | 合格 |
|  | 盐田港水厂 上坪分厂 | 0.11 | 0.60 | <5 | 未检出 | 未检出 | 无(0) | 合格 | ②保税区 | 0.34 | 0.50 | <5 | 未检出 | 未检出 | 无(0) | 合格 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | ②大梅沙村 | 0.35 | 0.40 | <5 | 未检出 | 未检出 | 无(0) | 合格 |
|  | 小梅沙水厂 | 0.12 | 0.60 | <5 | 未检出 | 未检出 | 无(0) | 合格 | ①特检 | 0.18 | 0.50 | <5 | 未检出 | 未检出 | 无(0 | 合格 |
|  | 莲塘水厂 | 0.11 | 0.20* | <5 | 未检出 | 未检出 | 无(0) | 合格 | ①畔山路 | 0.09 | 0.10* | <5 | 1 | 未检出 | 无(0) | 合格 |
| 深水宝安水务集团有限公司（宝城分公司） | 新安水厂 | 0.08 | 0.70 | <5 | 未检出 | 未检出 | 无(0) | 合格 | ②建安新村 | 0.11 | 0.60 | <5 | 未检出 | 未检出 | 无(0) | 合格 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | ③湖景居 | 0.18 | 0.50 | <5 | 18 | 未检出 | 无(0) | 合格 |
|  | 朱坳水厂 | 0.12 | 0.70 | <5 | 未检出 | 未检出 | 无(0) | 合格 | ③卡罗社区 | 0.16 | 0.50 | <5 | 未检出 | 未检出 | 无(0) | 合格 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | ①48区 | 0.18 | 0.50 | <5 | 17 | 未检出 | 无(0) | 合格 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | ①福中福 | 0.14 | 0.50 | <5 | 26 | 未检出 | 无(0) | 合格 |
| 深水宝安水务集团有限公司（福永水司） | 凤凰水厂 | 0.14 | 0.80 | <5 | 14 | 未检出 | 无(0) | 合格 | ①广深公路边 | 0.16 | 0.40 | <5 | 30 | 未检出 | 无(0) | 合格 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | ①兴业路 | 0.12 | 0.50 | <5 | 20 | 未检出 | 无(0) | 合格 |
|  | 立新水厂 | 0.16 | 0.70 | <5 | 未检出 | 未检出 | 无(0) | 合格 | ③时代景苑 | 0.29 | 0.40 | <5 | 未检出 | 未检出 | 无(0) | 合格 |
| 深水宝安水务集团有限公司（沙井水司） | 长流陂水厂 | 0.13 | 0.70 | <5 | 未检出 | 未检出 | 无(0) | 合格 | ①步涌 | 0.18 | 0.50 | <5 | 98 | 未检出 | 无(0) | 合格 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | ②荣根 | 0.16 | 0.40 | <5 | 9 | 未检出 | 无(0) | 合格 |
|  | 上南水厂 | 0.11 | 0.60 | <5 | 未检出 | 未检出 | 无(0) | 合格 | ①博岗 | 0.17 | 0.50 | <5 | 14 | 未检出 | 无(0) | 合格 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | ①南洞 | 0.20 | 0.50 | <5 | 22 | 未检出 | 无(0) | 合格 |
| 深水宝安水务集团有限公司（松岗水司） | 五指耙水厂 | 0.13 | 0.50 | <5 | 未检出 | 未检出 | 无(0) | 合格 | ③宝利豪庭 | 0.15 | 0.50 | <5 | 未检出 | 未检出 | 无(0) | 合格 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | ③住友电工电子制品公司 | 0.18 | 0.50 | <5 | 未检出 | 未检出 | 无(0) | 合格 |
|  | 松岗水厂 | 0.21 | 0.60 | <5 | 7 | 未检出 | 无(0) | 合格 | ①沙浦一村 | 0.15 | 0.50 | <5 | 22 | 未检出 | 无(0) | 合格 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | ①碧头村 | 0.16 | 0.60 | <5 | 未检出 | 未检出 | 无(0) | 合格 |
| 深水宝安水务集团有限公司（石岩水司） | 石岩水厂 | 0.11 | 0.70 | <5 | 6 | 未检出 | 无(0) | 合格 | ②公司 | 0.15 | 0.70 | <5 | 未检出 | 未检出 | 无(0) | 合格 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | ③艾美特厂 | 0.15 | 0.70 | <5 | 未检出 | 未检出 | 无(0) | 合格 |
| 深水龙华水务有限公司（观澜分公司） | 观澜 茜坑水厂 | 0.08 | 0.70 | <5 | 2 | 未检出 | 无(0) | 合格 | ②悦兴围 | 0.17 | 0.70 | <5 | 未检出 | 未检出 | 无(0) | 合格 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | ①车站路 | 0.28 | 0.60 | <5 | 未检出 | 未检出 | 无(0) | 合格 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | ③沿河路 | 0.18 | 0.60 | <5 | 未检出 | 未检出 | 无(0) | 合格 |
| 深水龙华水务有限公司（龙华分公司） | 龙华 茜坑水厂 | 0.11 | 0.70 | <5 | 未检出 | 未检出 | 无(0) | 合格 | ②大浪营业所 | 0.19 | 0.60 | <5 | 未检出 | 未检出 | 无(0) | 合格 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | ①新汽车站 | 0.16 | 0.70 | <5 | 未检出 | 未检出 | 无(0) | 合格 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | ③宝华大厦 | 0.23 | 0.70 | <5 | 6 | 未检出 | 无(0) | 合格 |
| 深水龙华水务有限公司（布龙分公司） | 红木山水厂 | 0.11 | 0.60 | <5 | 未检出 | 未检出 | 无(0) | 合格 | ①锦绣江南 | 0.16 | 0.60 | <5 | 未检出 | 未检出 | 无(0) | 合格 |
| 深水龙岗水务集团有限公司（龙城分公司） | 中心城水厂 | 0.09 | 0.70 | <5 | 1 | 未检出 | 无(0) | 合格 | ②中心城水所 | 0.22 | 0.60 | <5 | 未检出 | 未检出 | 无(0) | 合格 |
|  | 猫仔岭水厂 | 0.11 | 0.60 | <5 | 未检出 | 未检出 | 无(0) | 合格 | ①区府 | 0.17 | 0.60 | <5 | 未检出 | 未检出 | 无(0) | 合格 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | ③龙福一村 | 0.23 | 0.50 | <5 | 未检出 | 未检出 | 无(0) | 合格 |
|  | 獭湖水厂 | 0.14 | 0.60 | <5 | 未检出 | 未检出 | 无(0) | 合格 | ①龙东村委 | 0.28 | 0.30 | <5 | 未检出 | 未检出 | 无(0) | 合格 |
| 布吉供水有限公司 | 布吉二水厂 | 0.29 | 0.70 | <5 | 未检出 | 未检出 | 无(0) | 合格 | ①恒通工业区 | 0.30 | 0.60 | <5 | 未检出 | 未检出 | 无(0) | 合格 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | ②新三村 | 0.30 | 0.70 | <5 | 未检出 | 未检出 | 无(0) | 合格 |
|  | 布吉一水厂 | 0.27 | 0.80 | <5 | 未检出 | 未检出 | 无(0) | 合格 | ①联创集团 | 0.27 | 0.70 | <5 | 未检出 | 未检出 | 无(0) | 合格 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | ①龙珠花园 | 0.21 | 0.70 | <5 | 未检出 | 未检出 | 无(0) | 合格 |
| 坪地供水有限公司 | 坪地水厂 | 0.22 | 0.60 | <5 | 未检出 | 未检出 | 无(0) | 合格 | ③坪地人民医院 | 0.39 | 0.40 | <5 | 5 | 未检出 | 无(0) | 合格 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | ②年丰工业区 | 0.23 | 0.40 | <5 | 未检出 | 未检出 | 无(0) | 合格 |
| 深水光明水务有限公司 | 甲子塘水厂 | 0.20 | 0.50 | <5 | 未检出 | 未检出 | 无(0) | 合格 | ③光明新区中心医院 | 0.23 | 0.40 | <5 | 未检出 | 未检出 | 无(0) | 合格 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | ②碧眼村 | 0.20 | 0.60 | <5 | 未检出 | 未检出 | 无(0) | 合格 |
|  | 碧眼水厂 | 0.10 | 0.70 | <5 | 26 | 未检出 | 无(0) | 合格 | ①合水口村 | 0.29 | 0.30 | <5 | 未检出 | 未检出 | 无(0) | 合格 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | ①公明医院 | 0.26 | 0.50 | <5 | 未检出 | 未检出 | 无(0) | 合格 |
|  | 上村水厂 | 0.19 | 0.60 | <5 | 未检出 | 未检出 | 无(0) | 合格 | ②塘尾村 | 0.25 | 0.50 | <5 | 3 | 未检出 | 无(0) | 合格 |
| 平湖自来水有限公司 | 苗坑水厂 | 0.12 | 0.70 | <5 | 2 | 未检出 | 无(0) | 合格 | ②凤歧路 | 0.13 | 0.70 | <5 | 未检出 | 未检出 | 无(0) | 合格 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | ①辅城坳工业区 | 0.18 | 0.60 | <5 | 未检出 | 未检出 | 无(0) | 合格 |
|  | 鹅公岭水厂 | 0.15 | 0.80 | <5 | 未检出 | 未检出 | 无(0) | 合格 | ①山厦村委 | 0.18 | 0.70 | <5 | 未检出 | 未检出 | 无(0) | 合格 |
| 横岗自来水有限公司 | 南坑水厂 | 0.14 | 0.50 | <5 | 1 | 未检出 | 无(0) | 合格 | ①六约购物中心 | 0.19 | 0.40 | <5 | 未检出 | 未检出 | 无(0) | 合格 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | ①康乐花园 | 0.14 | 0.40 | <5 | 未检出 | 未检出 | 无(0) | 合格 |
|  | 塘坑水厂 | 0.12 | 0.60 | <5 | 未检出 | 未检出 | 无(0) | 合格 | ②埔吓 | 0.20 | 0.50 | <5 | 2 | 未检出 | 无(0) | 合格 |
| 中广核环保产业（深圳）有限公司 | 核电水厂 | 0.11 | 0.30 | <5 | 未检出 | 未检出 | 无(0) | 合格 | ①南区 | 0.13 | 0.30 | <5 | 未检出 | 未检出 | 无(0) | 合格 |
| 大鹏新区自来水公司 | 庙角岭水厂 | 0.11 | 0.50 | <5 | 未检出 | 未检出 | 无(0) | 合格 | ①迭福新村 | 0.12 | 0.60 | <5 | 未检出 | 未检出 | 无(0) | 合格 |
|  | 鹏城水厂 | 0.15 | 0.60 | <5 | 未检出 | 未检出 | 无(0) | 合格 | ②土洋油站 | 0.10 | 0.30 | <5 | 未检出 | 未检出 | 无(0) | 合格 |
| 深水龙岗坪山自来水有限公司 | 沙湖水厂 | 0.10 | 0.70 | <5 | 未检出 | 未检出 | 无(0) | 合格 | ①赤坳 | 0.11 | 0.60 | <5 | 未检出 | 未检出 | 无(0) | 合格 |
|  | 田心水厂 | 0.12 | 0.70 | <5 | 未检出 | 未检出 | 无(0) | 合格 | ①世界厂 | 0.17 | 0.60 | <5 | 未检出 | 未检出 | 无(0) | 合格 |
|  | 三洲田水厂 | — | — | — | — | — | — | — |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 径子水厂 | — | — | — | — | — | — | — | ②深业 | 0.26 | 0.60 | <5 | 9 | 未检出 | 无(0) | 合格 |
|  | 塘岭水厂 | — | — | — | — | — | — | — |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 坑梓自来水有限公司 | 坑梓水厂 | 0.18 | 0.50 | <5 | 1 | 未检出 | 无(0) | 合格 | ②沙田 | 0.16 | 0.40 | <5 | 2 | 未检出 | 无(0) | 合格 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | ②总公司 | 0.24 | 0.50 | <5 | 9 | 未检出 | 无(0) | 合格 |
| 大工业区水务有限公司 | 大工业区水厂 | 0.17 | 0.43* | <5 | 未检出 | 未检出 | 无(0) | 合格 | ②保安公司 | 0.19 | 0.21* | <5 | 未检出 | 未检出 | 无(0) | 合格 |
| 南澳供水有限公司 | 南澳水厂 | 0.18 | 0.60 | <5 | 未检出 | 未检出 | 无(0) | 合格 | ②水头沙村委 | 0.38 | 0.40 | <5 | 未检出 | 未检出 | 无(0) | 合格 |
| 深圳市水协科技有限公司 | 三洲田侨城水厂 | 0.16 | 0.31* | <5 | 未检出 | 未检出 | 无(0) | 合格 | ①茶溪谷饭堂 | 0.16 | 0.29* | <5 | 16 | 未检出 | 无(0) | 合格 |

备注：1、取样与水质检测工作由深圳市水质检测中心承担，检测时间为2016年11月。

2、出厂水和管网水执行GB5749-2006《生活饮用水卫生标准》。

3、有*的表示水厂消毒方式二氧化氯消毒，表中显示数据为二氧化氯检测结果，GB5749-2006规定出厂水中二氧化氯余量≥0.1mg/L，管网末稍水中二氧化氯余量≥0.02mg/L。

4、有①的表示该管网水为市政管网水，有②的表示该管网水为直供水用户终端，有③的表示该管网水为二次供水进水。

5、有—的表示该水厂暂停供水。