深圳市2017年6月供水水质公报

| 水司名称 | 类别 | 出厂水 | 管网水 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 项目 | 浑浊度(NTU) | 游离氯(mg/L) | 色度 | 菌落总数 (CFU/mL) | 总大肠菌群(CFU/100mL) | 臭和味 | 评价 | 项目 | 浑浊度(NTU) | 游离氯(mg/L) | 色度 | 菌落总数 (CFU/mL) | 总大肠菌群 (CFU/100mL) | 臭和 味 | 评价 |
|  | 标准值 水厂名称 | ≤1 | ≥0.3 | ≤15 | ≤100 | 不得检出 | 无异臭、异味 |  | 标准值 取样点 | ≤1.0 | ≥0.05 | ≤15 | ≤100 | 不得检出 | 无异臭、 异味 |  |
| 市水务 （集团）有 限公司 | 南山水厂 | 0.12 | 0.60 | <5 | 未检出 | 未检出 | 无(0) | 合格 | ③深云村 | 0.16 | 0.30 | <5 | 未检出 | 未检出 | 无(0) | 合格 |
|  | 大涌水厂 | 0.11 | 0.50 | <5 | 1 | 未检出 | 无(0) | 合格 | ①竹子林 | 0.13 | 0.30 | <5 | 未检出 | 未检出 | 无(0) | 合格 |
|  | 梅林水厂 | 0.16 | 0.50 | <5 | 未检出 | 未检出 | 无(0) | 合格 | ②沙河 | 0.27 | 0.30 | <5 | 2 | 未检出 | 无(0) | 合格 |
|  | 笔架山水厂 | 0.13 | 0.60 | <5 | 未检出 | 未检出 | 无(0) | 合格 | ①蛇口新街 | 0.19 | 0.50 | <5 | 未检出 | 未检出 | 无(0) | 合格 |
|  | 东湖水厂 | 0.12 | 0.60 | <5 | 未检出 | 未检出 | 无(0) | 合格 | ②前海 | 0.15 | 0.40 | <5 | 未检出 | 未检出 | 无(0) | 合格 |
|  | 沙头角水厂 | 0.12 | 0.50 | <5 | 未检出 | 未检出 | 无(0) | 合格 | ②泥岗 | 0.26 | 0.40 | <5 | 未检出 | 未检出 | 无(0) | 合格 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | ①亚太酒店 | 0.23 | 0.30 | <5 | 3 | 未检出 | 无(0) | 合格 |
|  | 盐田港水厂 | 0.16 | 0.50 | <5 | 未检出 | 未检出 | 无(0) | 合格 | ①文锦中学 | 0.21 | 0.40 | <5 | 未检出 | 未检出 | 无(0) | 合格 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | ③外贸宿舍泵站 | 0.29 | 0.50 | <5 | 未检出 | 未检出 | 无(0) | 合格 |
|  | 盐田港水厂 上坪分厂 | 0.15 | 0.60 | <5 | 未检出 | 未检出 | 无(0) | 合格 | ②大梅沙村 | 0.20 | 0.30 | <5 | 未检出 | 未检出 | 无(0) | 合格 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | ①特检 | 0.18 | 0.30 | <5 | 未检出 | 未检出 | 无(0) | 合格 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 未检出 | 无(0) | 合格 |
|  | 小梅沙水厂 | 0.18 | 0.50 | <5 | 未检出 | 未检出 | 无(0) | 合格 | ①田心市场 | 0.17 | 0.50 | <5 | 2 | 未检出 | 无(0) | 合格 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 未检出 | 无(0 | 合格 |
|  | 莲塘水厂 | 0.13 | 0.17* | <5 | 1 | 未检出 | 无(0) | 合格 | ①畔山路 | 0.17 | 0.04* | <5 | 5 | 未检出 | 无(0) | 合格 |
| 深水宝安水务集团有限公司（宝城分公司） | 新安水厂 | 0.11 | 0.60 | <5 | 1 | 未检出 | 无(0) | 合格 | ②建安新村 | 0.20 | 0.50 | <5 | 未检出 | 未检出 | 无(0) | 合格 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | ①深业新岸线 | 0.27 | 0.40 | <5 | 未检出 | 未检出 | 无(0) | 合格 |
|  | 朱坳水厂 | 0.10 | 0.60 | <5 | 未检出 | 未检出 | 无(0) | 合格 | ③好旺角 | 0.17 | 0.40 | <5 | 5 | 未检出 | 无(0) | 合格 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | ③卡罗社区 | 0.16 | 0.40 | <5 | 1 | 未检出 | 无(0) | 合格 |
| 深水宝安水务集团有限公司（福永水司） | 凤凰水厂 | 0.13 | 0.60 | <5 | 未检出 | 未检出 | 无(0) | 合格 | ①兴业路 | 0.19 | 0.50 | <5 | 2 | 未检出 | 无(0) | 合格 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | ②金菊花园 | 0.22 | 0.50 | <5 | 4 | 未检出 | 无(0) | 合格 |
|  | 立新水厂 | 0.14 | 0.60 | <5 | 4 | 未检出 | 无(0) | 合格 | ③时代景苑 | 0.18 | 0.50 | <5 | 未检出 | 未检出 | 无(0) | 合格 |
| 深水宝安水务集团有限公司（沙井水司） | 长流陂水厂 | 0.15 | 1.0 | <5 | 未检出 | 未检出 | 无(0) | 合格 | ①新二 | 0.16 | 0.60 | <5 | 未检出 | 未检出 | 无(0) | 合格 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | ①博岗 | 0.13 | 0.80 | <5 | 未检出 | 未检出 | 无(0) | 合格 |
|  | 上南水厂 | 0.14 | 0.60 | <5 | 未检出 | 未检出 | 无(0) | 合格 | ①南洞 | 0.18 | 0.60 | <5 | 未检出 | 未检出 | 无(0) | 合格 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | ③新桥 | 0.18 | 0.70 | <5 | 未检出 | 未检出 | 无(0) | 合格 |
| 深水宝安水务集团有限公司（松岗水司） | 五指耙水厂 | 0.18 | 0.50 | <5 | 5 | 未检出 | 无(0) | 合格 | ③松岗中学 | 0.26 | 0.40 | <5 | 1 | 未检出 | 无(0) | 合格 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | ①蚌岗村 | 0.24 | 0.40 | <5 | 2 | 未检出 | 无(0) | 合格 |
|  | 松岗水厂 | 0.16 | 0.60 | <5 | 3 | 未检出 | 无(0) | 合格 | ②山门村 | 0.24 | 0.50 | <5 | 未检出 | 未检出 | 无(0) | 合格 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | ③松乔酒店 | 0.24 | 0.50 | <5 | 未检出 | 未检出 | 无(0) | 合格 |
| 深水宝安水务集团有限公司（石岩水司） | 石岩水厂 | 0.10 | 0.90 | <5 | 未检出 | 未检出 | 无(0) | 合格 | ①三祝里 | 0.10 | 0.40 | <5 | 1 | 未检出 | 无(0) | 合格 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | ③艾美特厂 | 0.16 | 0.50 | <5 | 未检出 | 未检出 | 无(0) | 合格 |
| 深水龙华水务有限公司（观澜分公司） | 观澜 茜坑水厂 | 0.09 | 0.50 | <5 | 未检出 | 未检出 | 无(0) | 合格 | ③沿河路 | 0.12 | 0.40 | <5 | 未检出 | 未检出 | 无(0) | 合格 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | ①荷叶榕 | 0.14 | 0.50 | <5 | 未检出 | 未检出 | 无(0) | 合格 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | ②观澜大道 | 0.17 | 0.50 | <5 | 未检出 | 未检出 | 无(0) | 合格 |
| 深水龙华水务有限公司（龙华分公司） | 龙华 茜坑水厂 | 0.08 | 0.60 | <5 | 未检出 | 未检出 | 无(0) | 合格 | ①利宾来 | 0.25 | 0.40 | <5 | 未检出 | 未检出 | 无(0) | 合格 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | ①新华中学 | 0.22 | 0.50 | <5 | 未检出 | 未检出 | 无(0) | 合格 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | ③电信大厦 | 0.18 | 0.40 | <5 | 未检出 | 未检出 | 无(0) | 合格 |
| 深水龙华水务有限公司（布龙分公司） | 红木山水厂 | 0.12 | 0.60 | <5 | 未检出 | 未检出 | 无(0) | 合格 | ②滢水山庄(一期) | 0.21 | 0.50 | <5 | 未检出 | 未检出 | 无(0) | 合格 |
| 深水龙岗水务集团有限公司（龙城分公司） | 中心城水厂 | 0.10 | 0.70 | <5 | 1 | 未检出 | 无(0) | 合格 | ②黄阁翠苑 | 0.28 | 0.70 | <5 | 1 | 未检出 | 无(0) | 合格 |
|  | 猫仔岭水厂 | 0.15 | 0.50 | <5 | 未检出 | 未检出 | 无(0) | 合格 | ②区防疫站 | 0.21 | 0.60 | <5 | 未检出 | 未检出 | 无(0) | 合格 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | ③愉园 | 0.22 | 0.50 | <5 | 未检出 | 未检出 | 无(0) | 合格 |
|  | 獭湖水厂 | 0.13 | 0.60 | <5 | 未检出 | 未检出 | 无(0) | 合格 | ①龙东村委 | 0.23 | 0.50 | <5 | 未检出 | 未检出 | 无(0) | 合格 |
| 布吉供水有限公司 | 布吉二水厂 | 0.26 | 0.70 | <5 | 2 | 未检出 | 无(0) | 合格 | ①布吉街道办 | 0.31 | 0.70 | <5 | 2 | 未检出 | 无(0) | 合格 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | ①中兴通讯 | 0.29 | 0.70 | <5 | 未检出 | 未检出 | 无(0) | 合格 |
|  | 布吉一水厂 | 0.24 | 0.90 | <5 | 未检出 | 未检出 | 无(0) | 合格 | ①龙岭 | 0.28 | 0.70 | <5 | 未检出 | 未检出 | 无(0) | 合格 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | ①中城康桥 | 0.36 | 0.70 | <5 | 未检出 | 未检出 | 无(0) | 合格 |
| 坪地供水有限公司 | 坪地水厂 | 0.11 | 0.50 | <5 | 未检出 | 未检出 | 无(0) | 合格 | ③中航鼎尚华庭 | 0.13 | 0.50 | <5 | 未检出 | 未检出 | 无(0) | 合格 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | ①环城南路 | 0.13 | 0.50 | <5 | 未检出 | 未检出 | 无(0) | 合格 |
| 深水光明水务有限公司 | 甲子塘水厂 | 0.19 | 0.50 | <5 | 1 | 未检出 | 无(0) | 合格 | ②光明分公司 | 0.37 | 0.30 | <5 | 未检出 | 未检出 | 无(0) | 合格 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | ①光明新区第三办事处 | 0.28 | 0.30 | <5 | 未检出 | 未检出 | 无(0) | 合格 |
|  | 碧眼水厂 | 0.19 | 0.50 | <5 | 20 | 未检出 | 无(0) | 合格 | ②冠荣大厦 | 0.47 | 0.50 | <5 | 未检出 | 未检出 | 无(0) | 合格 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | ②下村 | 0.32 | 0.30 | <5 | 未检出 | 未检出 | 无(0) | 合格 |
|  | 上村水厂 | 0.24 | 0.60 | <5 | 未检出 | 未检出 | 无(0) | 合格 | ②上村 | 0.26 | 0.20 | <5 | 未检出 | 未检出 | 无(0) | 合格 |
| 平湖自来水有限公司 | 苗坑水厂 | 0.29 | 0.70 | <5 | 未检出 | 未检出 | 无(0) | 合格 | ②凤岐路 | 0.29 | 0.70 | <5 | 未检出 | 未检出 | 无(0) | 合格 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | ①辅岐路 | 0.31 | 0.80 | <5 | 未检出 | 未检出 | 无(0) | 合格 |
|  | 鹅公岭水厂 | 0.15 | 0.80 | <5 | 未检出 | 未检出 | 无(0) | 合格 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 横岗自来水有限公司 | 南坑水厂 | 0.13 | 0.60 | <5 | 1 | 未检出 | 无(0) | 合格 | ②荷坳村 | 0.20 | 0.50 | <5 | 未检出 | 未检出 | 无(0) | 合格 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | ②华侨新村 | 0.21 | 0.50 | <5 | 未检出 | 未检出 | 无(0) | 合格 |
|  | 塘坑水厂 | 0.17 | 0.70 | <5 | 20 | 未检出 | 无(0) | 合格 | ②贤合 | 0.13 | 0.60 | <5 | 未检出 | 未检出 | 无(0) | 合格 |
| 中广核环保产业（深圳）有限公司 | 核电水厂 | 0.11 | 0.50 | <5 | 1 | 未检出 | 无(0) | 合格 | ①南区 | 0.27 | 0.50 | <5 | 1 | 未检出 | 无(0) | 合格 |
| 大鹏新区自来水公司 | 庙角岭水厂 | 0.15 | 0.70 | <5 | 未检出 | 未检出 | 无(0) | 合格 | ①老水务所 | 0.16 | 0.40 | <5 | 未检出 | 未检出 | 无(0) | 合格 |
|  | 鹏城水厂 | 0.13 | 0.40 | <5 | 未检出 | 未检出 | 无(0) | 合格 | ①迭福新村 | 0.13 | 0.40 | <5 | 未检出 | 未检出 | 无(0) | 合格 |
| 深水龙岗坪山自来水有限公司 | 沙湖水厂 | 0.20 | 0.60 | <5 | 未检出 | 未检出 | 无(0) | 合格 | ②赤坳 | 0.09 | 0.50 | <5 | 未检出 | 未检出 | 无(0) | 合格 |
|  | 塘岭水厂 | 0.15 | 0.60 | <5 | 未检出 | 未检出 | 无(0) | 合格 | ①新村 | 0.16 | 0.40 | <5 | 未检出 | 未检出 | 无(0) | 合格 |
|  | 三洲田水厂 | 0.13 | 0.70 | <5 | 未检出 | 未检出 | 无(0) | 合格 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 径子水厂 | — | — | — | — | — | — | — | ②家德工业园 | 0.14 | 0.50 | <5 | 未检出 | 未检出 | 无(0) | 合格 |
|  | 沙湖水厂 | — | — | — | — | — | — | — |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 坑梓自来水有限公司 | 坑梓水厂 | 0.30 | 0.40 | <5 | 未检出 | 未检出 | 无(0) | 合格 | ②龙田 | 0.34 | 0.30 | <5 | 未检出 | 未检出 | 无(0) | 合格 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | ①同富裕 | 0.31 | 0.30 | <5 | 未检出 | 未检出 | 无(0) | 合格 |
| 大工业区水务有限公司 | 大工业区水厂 | 0.18 | 0.46* | <5 | 未检出 | 未检出 | 无(0) | 合格 | ①高先电子 | 0.15 | 0.23* | <5 | 1 | 未检出 | 无(0) | 合格 |
| 南澳供水有限公司 | 南澳水厂 | 0.22 | 0.70 | <5 | 未检出 | 未检出 | 无(0) | 合格 | ②南澳人民医院 | 0.20 | 0.70 | <5 | 16 | 未检出 | 无(0) | 合格 |
| 深圳市水协科技有限公司 | 三洲田侨城水厂 | 0.17 | 0.42* | <5 | 未检出 | 未检出 | 无(0) | 合格 | ①茶溪谷饭堂 | 0.50 | 0.23* | <5 | 3 | 未检出 | 无(0) | 合格 |

备注：1、取样与水质检测工作由深圳市水质检测中心承担，检测时间为2017年6月。

2、出厂水和管网水执行GB5749-2006《生活饮用水卫生标准》。

3、有*的表示水厂消毒方式二氧化氯消毒，表中显示数据为二氧化氯检测结果，GB5749-2006规定出厂水中二氧化氯余量≥0.1mg/L，管网末稍水中二氧化氯余量≥0.02mg/L。

4、有①的表示该管网水为市政管网水，有②的表示该管网水为直供水用户终端，有③的表示该管网水为二次供水进水。

5、有—的表示该水厂暂停供水。