## 出厂水
附件1：2023年2月出厂水全分析数据汇总表 |  |  | 检测项目及结果
序号 | 采样点名称 | 样品类型 | 菌落总数 | 总大肠菌群 | 大肠埃希氏菌 | 耐热大肠菌群 | 砷 | 镉 | 铬（六价） | 铅 | 汞 | 硒 | 氰化物 | 氟化物 | 硝酸盐 （以N计） | 亚氯酸盐 | 氯酸盐 | 三卤甲烷 | 三氯甲烷 | 四氯化碳 | 一氯二溴甲烷 | 二氯一溴甲烷 | 三溴甲烷 | 二氯乙酸 | 三氯乙酸 | 色度 | 浑浊度 | 臭和味 | 肉眼可见物 | pH | 铝 | 铁 | 锰 | 铜 | 锌 | 氯化物 | 硫酸盐 | 溶解性总固体 | 总硬度 （以CaCO₃计） | 高锰酸盐指数（以O₂计） | 挥发酚类 （以苯酚计） | 阴离子合成洗涤剂 | 氨氮 | 总α放射性 | 总β放射性 | 游离氯 | 总氯 | 贾第鞭毛虫 | 隐孢子虫 | 锑 | 钡 | 铍 | 硼 | 钼 | 镍 | 银 | 铊 | 1,2-二氯乙烷 | 二氯甲烷 | 1,1,1-三氯乙烷 | 三氯乙醛 | 2,4,6-三氯酚 | 七氯 | 马拉硫磷 | 五氯酚 | 六六六 （总量） | 六氯苯 | 乐果 | 对硫磷 | 灭草松 | 甲基对硫磷 | 百菌清 | 呋喃丹 | 林丹 | 毒死蜱 | 草甘膦 | 敌敌畏 | 莠去津 | 溴氰菊酯 | 2,4-滴 | 滴滴涕 | 乙苯 | 二甲苯 （总量） | 1,1-二氯乙烯 | 1,2-二氯乙烯 | 1,2-二氯苯 | 1,4-二氯苯 | 三氯乙烯 | 三氯苯 （总量） | 六氯丁二烯 | 丙烯酰胺 | 四氯乙烯 | 甲苯 | 邻苯二甲酸二（2-乙基己基）酯 | 环氧氯丙烷 | 苯 | 苯乙烯 | 苯并（a）芘 | 氯乙烯 | 氯苯 | 微囊藻毒素-LR | 氯化氰 （以CN-计） | 钠 | 硫化物
|  |  | CFU/mL | MPN/100mL | MPN/100mL | MPN/100mL | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | / | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | 度 | NTU | / | / | 无量纲 | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | Bq/L | Bq/L | mg/L | mg/L | 个/10L | 个/10L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L
1 | 梅林水厂出厂水 | 出厂水 | 1L | 2L | 2L | 2L | 0.0007 | 0.00006L | 0.004L | 0.00007L | 0.00007L | 0.00009L | 0.002L | 0.2 | 1.34 | 0.0024L | 0.041 | 0.09 | 0.003 | 0.0005L | 0.0005 | 0.001 | 0.0005L | 0.002L | 0.001L | 5L | 0.11 | 无 | 无 | 7.43 | 0.046 | 0.0045L | 0.0005L | 0.009L | 0.001L | 12 | 9.63 | 68 | 44.4 | 1.09 | 0.005 | 0.050L | 0.02L | 0.016L | 0.073 | 0.7 | 0.8 | 0.1L | 0.1L | 0.00139 | 0.014 | 0.00003L | 0.05 | 0.0007 | 0.006L | 0.013L | 2e-05 | 0.0005L | 0.0005L | 0.0005L | 0.002 | 0.00004L | 0.00015L | 0.0001L | 0.0005L | 0.00001L | 0.00013L | 0.0001L | 0.0001L | 0.0002L | 0.0001L | 0.00012L | 0.000125L | 0.00001L | 0.000044L | 0.025L | 0.00005L | 0.000078L | 0.00020L | 0.00005L | 0.00002L | 0.0005L | 未检出 | 0.0005L | 未检出 | 0.0005L | 0.0005L | 0.0005L | 0.00004L | 0.0001L | 0.00005L | 0.0005L | 0.0005L | 0.00039 | 0.0001L | 0.0005L | 0.0005L | 0.0000014L | 0.00017L | 0.0005L | 0.00006L | 0.01L | 9.08 | 0.02L
2 | 莲塘水厂出厂水 | 出厂水 | 1L | 2L | 2L | 2L | 0.00063 | 0.00006L | 0.004L | 0.00007L | 0.00007L | 0.00009L | 0.002L | 0.2 | 1.32 | 0.189 | 0.243 | 未检出 | 0.0005L | 0.0005L | 0.0005L | 0.0005L | 0.0005L | 0.002L | 0.001L | 5L | 0.10L | 无 | 无 | 7.39 | 0.040L | 0.0045L | 0.0005 | 0.009L | 0.001L | 14.1 | 11.8 | 74 | 40.6 | 1.21 | 0.001L | 0.050L | 0.03 | 0.016 | 0.066 | 0.6 | 0.7 | 0.1L | 0.1L | 0.0006 | 0.016 | 3e-05 | 0.051 | 0.00073 | 0.006L | 0.013L | 4e-05 | 0.0005L | 0.0005L | 0.0005L | 0.002 | 0.00004L | 0.00015L | 0.0001L | 0.0005L | 0.00001L | 0.00013L | 0.0001L | 0.0001L | 0.0002L | 0.0001L | 0.00012L | 0.000125L | 0.00001L | 0.000044L | 0.025L | 0.00005L | 0.000078L | 0.00020L | 0.00005L | 0.00002L | 0.0005L | 未检出 | 0.0005L | 未检出 | 0.0005L | 0.0005L | 0.0005L | 0.00004L | 0.0001L | 0.00005L | 0.0005L | 0.0005L | 0.00009L | 0.0001L | 0.0005L | 0.0005L | 0.0000014L | 0.00017L | 0.0005L | 0.00006L | 0.01L | 8.66 | 0.02L
3 | 笔架山水厂出厂水 | 出厂水 | 1L | 2L | 2L | 2L | 0.00082 | 0.00006L | 0.004L | 0.00007L | 0.00007L | 0.00009L | 0.002L | 0.2 | 1.31 | 0.0024L | 0.07 | 0.16 | 0.0049 | 0.0005L | 0.0009 | 0.0018 | 0.0005L | 0.002L | 0.001L | 5L | 0.13 | 无 | 无 | 7.44 | 0.047 | 0.0045L | 0.0005L | 0.009L | 0.001L | 15.1 | 10.8 | 71 | 43.3 | 1.08 | 0.001L | 0.050L | 0.03 | 0.018 | 0.075 | 0.7 | 0.8 | 0.1L | 0.1L | 0.00141 | 0.014 | 0.00003L | 0.053 | 0.00072 | 0.006L | 0.013L | 2e-05 | 0.0005L | 0.0005L | 0.0005L | 0.001 | 0.00004L | 0.00015L | 0.0001L | 0.0005L | 0.00001L | 0.00013L | 0.0001L | 0.0001L | 0.0002L | 0.0001L | 0.00012L | 0.000125L | 0.00001L | 0.000044L | 0.025L | 0.00005L | 0.000078L | 0.00020L | 0.00005L | 0.00002L | 0.0005L | 未检出 | 0.0005L | 未检出 | 0.0005L | 0.0005L | 0.0005L | 0.00004L | 0.0001L | 0.00005L | 0.0005L | 0.0005L | 0.00009L | 0.0001L | 0.0005L | 0.0005L | 0.0000014L | 0.00017L | 0.0005L | 0.00006L | 0.01L | 9.46 | 0.02L
4 | 南山水厂出厂水 | 出厂水 | 1L | 2L | 2L | 2L | 0.00056 | 0.00006L | 0.004L | 0.00007L | 0.00007L | 0.00024 | 0.002L | 0.2 | 0.96 | 0.0024L | 0.03 | 0.1 | 0.0033 | 0.0005L | 0.0005L | 0.0012 | 0.0005L | 0.01 | 0.01 | 5L | 0.10L | 无 | 无 | 7.48 | 0.043 | 0.0045L | 0.0005L | 0.009L | 0.001L | 12.2 | 8.66 | 64 | 41.3 | 1.06 | 0.001L | 0.050L | 0.02L | 0.056 | 0.052 | 0.7 | 0.8 | 0.1L | 0.1L | 0.0009 | 0.016 | 0.00003L | 0.046 | 0.00067 | 0.006L | 0.013L | 5e-05 | 0.0005L | 0.0006 | 0.0005L | 0.006 | 0.00004L | 0.00015L | 0.0001L | 0.0005L | 0.00001L | 0.00013L | 0.0001L | 0.0001L | 0.0002L | 0.0001L | 0.00012L | 0.000125L | 0.00001L | 0.000044L | 0.025L | 0.00005L | 0.000078L | 0.00020L | 0.00005L | 0.00002L | 0.0005L | 未检出 | 0.0005L | 未检出 | 0.0005L | 0.0005L | 0.0005L | 0.00004L | 0.0001L | 0.00005L | 0.0005L | 0.0005L | 0.00009L | 0.0001L | 0.0005L | 0.0005L | 0.0000014L | 0.00017L | 0.0005L | 0.00006L | 0.01L | 7.77 | 0.02L
5 | 大涌水厂出厂水 | 出厂水 | 1L | 2L | 2L | 2L | 0.0005 | 0.00006L | 0.004L | 0.00007L | 0.00007L | 0.00025 | 0.002L | 0.2 | 1.26 | 0.0024L | 0.031 | 0.09 | 0.0029 | 0.0005L | 0.0005L | 0.0012 | 0.0005L | 0.011 | 0.004 | 5L | 0.10L | 无 | 无 | 7.48 | 0.044 | 0.0045L | 0.0005L | 0.009L | 0.001L | 14.1 | 10.5 | 84 | 43.9 | 1.07 | 0.001L | 0.050L | 0.02L | 0.029 | 0.085 | 0.7 | 0.8 | 0.1L | 0.1L | 0.001 | 0.017 | 0.00003L | 0.05 | 0.00063 | 0.006L | 0.013L | 0.00001L | 0.0005L | 0.0005L | 0.0005L | 0.005 | 0.00004L | 0.00015L | 0.0001L | 0.0005L | 0.00001L | 0.00013L | 0.0001L | 0.0001L | 0.0002L | 0.0001L | 0.00012L | 0.000125L | 0.00001L | 0.000044L | 0.025L | 0.00005L | 0.000078L | 0.00020L | 0.00005L | 0.00002L | 0.0005L | 未检出 | 0.0005L | 未检出 | 0.0005L | 0.0005L | 0.0005L | 0.00004L | 0.0001L | 0.00005L | 0.0005L | 0.0005L | 0.00009L | 0.0001L | 0.0005L | 0.0005L | 0.0000014L | 0.00017L | 0.0005L | 0.00006L | 0.01L | 9.01 | 0.02L
6 | 东湖水厂出厂水 | 出厂水 | 1L | 2L | 2L | 2L | 0.00047 | 0.00006L | 0.004L | 0.00007L | 0.00007L | 0.00009L | 0.002L | 0.2 | 1.3 | 0.0024L | 0.026 | 0.12 | 0.0042 | 0.0005L | 0.0005L | 0.0014 | 0.0005L | 0.002L | 0.001L | 5L | 0.10L | 无 | 无 | 7.5 | 0.056 | 0.0045L | 0.0005L | 0.009L | 0.001L | 15.4 | 11.1 | 83 | 44.2 | 1.09 | 0.001L | 0.050L | 0.02 | 0.041 | 0.062 | 0.7 | 0.8 | 0.1L | 0.1L | 0.00098 | 0.016 | 0.00003L | 0.052 | 0.00074 | 0.006L | 0.013L | 1e-05 | 0.0005L | 0.0005L | 0.0005L | 0.005 | 0.00004L | 0.00015L | 0.0001L | 0.0005L | 0.00001L | 0.00013L | 0.0001L | 0.0001L | 0.0002L | 0.0001L | 0.00012L | 0.000125L | 0.00001L | 0.000044L | 0.025L | 0.00005L | 0.000078L | 0.00020L | 0.00005L | 0.00002L | 0.0005L | 未检出 | 0.0005L | 未检出 | 0.0005L | 0.0005L | 0.0005L | 0.00004L | 0.0001L | 0.00005L | 0.0005L | 0.0005L | 0.00009L | 0.0001L | 0.0005L | 0.0005L | 0.0000014L | 0.00017L | 0.0005L | 0.00006L | 0.01L | 9.02 | 0.02L
7 | 南澳水厂出厂水 | 出厂水 | 1L | 2L | 2L | 2L | 0.00022 | 0.00006L | 0.004L | 0.00007L | 0.00007L | 0.00025 | 0.002L | 0.1L | 0.15L | 0.0024L | 0.007 | 0.05 | 0.0012 | 0.0005L | 0.0005L | 0.0008 | 0.0005L | 0.002L | 0.001L | 5L | 0.13 | 无 | 无 | 7.31 | 0.040L | 0.0045L | 0.0006 | 0.009L | 0.001L | 7.26 | 1.32 | 61 | 12.7 | 0.95 | 0.001L | 0.050L | 0.02L | 0.016L | 0.034 | 0.7 | 0.8 | 0.1L | 0.1L | 0.0006 | 0.01 | 0.00003L | 0.011L | 0.00013 | 0.006L | 0.013L | 0.00001L | 0.0005L | 0.0005L | 0.0005L | 0.007 | 0.00004L | 0.00015L | 0.0001L | 0.0005L | 0.00001L | 0.00013L | 0.0001L | 0.0001L | 0.0002L | 0.0001L | 0.00012L | 0.000125L | 0.00001L | 0.000044L | 0.025L | 0.00005L | 0.000078L | 0.00020L | 0.00005L | 0.00002L | 0.0005L | 未检出 | 0.0005L | 未检出 | 0.0005L | 0.0005L | 0.0005L | 0.00004L | 0.0001L | 0.00005L | 0.0005L | 0.0005L | 0.00009L | 0.0001L | 0.0005L | 0.0005L | 0.0000014L | 0.00017L | 0.0005L | 0.00006L | 0.01L | 5.56 | 0.02L
8 | 西涌水厂出厂水 | 出厂水 | 1L | 2L | 2L | 2L | 0.00032 | 0.00006L | 0.004L | 0.00007L | 0.00007L | 0.00043 | 0.002L | 0.1L | 0.15L | 0.0024L | 0.032 | 0.02 | 0.0014 | 0.0005L | 0.0005L | 0.0005L | 0.0005L | 0.002L | 0.001L | 5L | 0.12 | 无 | 无 | 7.38 | 0.040L | 0.0068 | 0.0014 | 0.009L | 0.002 | 9.83 | 1.56 | 44 | 10.9 | 0.92 | 0.001L | 0.050L | 0.02 | 0.016L | 0.035 | 0.8 | 0.9 | 0.1L | 0.1L | 0.00037 | 0.004 | 0.00003L | 0.012 | 0.00019 | 0.006L | 0.013L | 5e-05 | 0.0005L | 0.0005L | 0.0005L | 0.005 | 0.00004L | 0.00015L | 0.0001L | 0.0005L | 0.00001L | 0.00013L | 0.0001L | 0.0001L | 0.0002L | 0.0001L | 0.00012L | 0.000125L | 0.00001L | 0.000044L | 0.025L | 0.00005L | 0.000078L | 0.00020L | 0.00005L | 0.00002L | 0.0005L | 未检出 | 0.0005L | 未检出 | 0.0005L | 0.0005L | 0.0005L | 0.00004L | 0.0001L | 0.00005L | 0.0005L | 0.0005L | 0.00009L | 0.0001L | 0.0005L | 0.0005L | 0.0000014L | 0.00017L | 0.0005L | 0.00006L | 0.01L | 6.32 | 0.02L
9 | 沙湖水厂出厂水 | 出厂水 | 1L | 2L | 2L | 2L | 0.00044 | 0.00006L | 0.004L | 0.00007L | 0.00007L | 0.00009L | 0.002L | 0.2 | 1.27 | 0.0024L | 0.016 | 0.03 | 0.0008 | 0.0005L | 0.0005L | 0.0006 | 0.0005L | 0.002L | 0.001L | 5L | 0.10L | 无 | 无 | 7.39 | 0.040L | 0.0045L | 0.0008 | 0.009L | 0.003 | 12.5 | 8.04 | 80 | 32.5 | 0.94 | 0.001L | 0.050L | 0.02L | 0.016L | 0.074 | 0.8 | 0.9 | 0.1L | 0.1L | 0.00091 | 0.017 | 0.00003L | 0.04 | 0.00066 | 0.006L | 0.013L | 4e-05 | 0.0005L | 0.0005L | 0.0005L | 0.002 | 0.00004L | 0.00015L | 0.0001L | 0.0005L | 0.00001L | 0.00013L | 0.0001L | 0.0001L | 0.0002L | 0.0001L | 0.00012L | 0.000125L | 0.00001L | 0.000044L | 0.025L | 0.00005L | 0.000078L | 0.00020L | 0.00005L | 0.00002L | 0.0005L | 未检出 | 0.0005L | 未检出 | 0.0005L | 0.0005L | 0.0005L | 0.00004L | 0.0001L | 0.00005L | 0.0005L | 0.0005L | 0.00009L | 0.0001L | 0.0005L | 0.0005L | 0.0000014L | 0.00017L | 0.0005L | 0.00006L | 0.01L | 7.39 | 0.02L
10 | 田心水厂出厂水 | 出厂水 | 1L | 2L | 2L | 2L | 0.00116 | 0.00006L | 0.004L | 0.00007L | 0.00007L | 0.00032 | 0.002L | 0.1L | 0.15L | 0.0024L | 0.028 | 0.08 | 0.0031 | 0.0005L | 0.0005L | 0.001 | 0.0005L | 0.006 | 0.01 | 5L | 0.1 | 无 | 无 | 7.55 | 0.040L | 0.0045L | 0.0127 | 0.009L | 0.002 | 6.64 | 1.18 | 43 | 14.2 | 0.96 | 0.001L | 0.050L | 0.02L | 0.016L | 0.028L | 0.8 | 0.9 | 0.1L | 0.1L | 0.00033 | 0.006 | 0.00003L | 0.011L | 6e-05 | 0.006L | 0.013L | 0.00001L | 0.0005L | 0.0005L | 0.0005L | 0.006 | 0.00004L | 0.00015L | 0.0001L | 0.0005L | 0.00001L | 0.00013L | 0.0001L | 0.0001L | 0.0002L | 0.0001L | 0.00012L | 0.000125L | 0.00001L | 0.000044L | 0.025L | 0.00005L | 0.000078L | 0.00020L | 0.00005L | 0.00002L | 0.0005L | 未检出 | 0.0005L | 未检出 | 0.0005L | 0.0005L | 0.0005L | 0.00004L | 0.0001L | 0.00005L | 0.0005L | 0.0005L | 0.00009L | 0.0001L | 0.0005L | 0.0005L | 0.0000014L | 0.00017L | 0.0005L | 0.00006L | 0.01L | 5.16 | 0.02L
11 | 南坑水厂出厂水 | 出厂水 | 1L | 2L | 2L | 2L | 0.00062 | 0.00006L | 0.004L | 0.00007L | 0.00007L | 0.00035 | 0.002L | 0.2 | 0.84 | 0.0024L | 0.021 | 0.06 | 0.0013 | 0.0005L | 0.0007 | 0.0009 | 0.0005L | 0.002L | 0.001L | 5L | 0.1 | 无 | 无 | 7.23 | 0.042 | 0.0045L | 0.0005 | 0.009L | 0.001L | 17.6 | 13.4 | 111 | 45.5 | 1.46 | 0.001L | 0.050L | 0.02L | 0.016L | 0.054 | 0.7 | 0.8 | 0.1L | 0.1L | 0.00054 | 0.02 | 0.00003L | 0.05 | 0.00077 | 0.006L | 0.013L | 0.00001L | 0.0005L | 0.0005L | 0.0005L | 0.004 | 0.00004L | 0.00015L | 0.0001L | 0.0005L | 0.00001L | 0.00013L | 0.0001L | 0.0001L | 0.0002L | 0.0001L | 0.00012L | 0.000125L | 0.00001L | 0.000044L | 0.025L | 0.00005L | 0.000078L | 0.00020L | 0.00005L | 0.00002L | 0.0005L | 未检出 | 0.0005L | 未检出 | 0.0005L | 0.0005L | 0.0005L | 0.00004L | 0.0001L | 0.00005L | 0.0005L | 0.0005L | 0.00009L | 0.0001L | 0.0005L | 0.0005L | 0.0000014L | 0.00017L | 0.0005L | 0.00006L | 0.01L | 10.9 | 0.02L
12 | 红木山水厂出厂水 | 出厂水 | 1L | 2L | 2L | 2L | 0.00075 | 0.00006L | 0.004L | 0.00007L | 0.00007L | 0.00026 | 0.002L | 0.2 | 1.34 | 0.0024L | 0.033 | 0.04 | 0.0011 | 0.0005L | 0.0005L | 0.0005 | 0.0005L | 0.002L | 0.001L | 5L | 0.10L | 无 | 无 | 7.4 | 0.040L | 0.0124 | 0.0006 | 0.009L | 0.002 | 12.7 | 8.19 | 80 | 40.3 | 0.84 | 0.001L | 0.050L | 0.02L | 0.016L | 0.028L | 0.7 | 0.8 | 0.1L | 0.1L | 0.00065 | 0.014 | 3e-05 | 0.051 | 0.00075 | 0.006L | 0.013L | 5e-05 | 0.0005L | 0.0005L | 0.0005L | 0.001L | 0.00004L | 0.00015L | 0.0001L | 0.0005L | 0.00001L | 0.00013L | 0.0001L | 0.0001L | 0.0002L | 0.0001L | 0.00012L | 0.000125L | 0.00001L | 0.000044L | 0.025L | 0.00005L | 0.000078L | 0.00020L | 0.00005L | 0.00002L | 0.0005L | 未检出 | 0.0005L | 未检出 | 0.0005L | 0.0005L | 0.0005L | 0.00004L | 0.0001L | 0.00005L | 0.0005L | 0.0005L | 0.00009L | 0.0001L | 0.0005L | 0.0005L | 0.0000014L | 0.00017L | 0.0005L | 0.00006L | 0.01L | 7.47 | 0.02L
13 | 上南水厂出厂水 | 出厂水 | 1L | 2L | 2L | 2L | 0.00042 | 0.00006L | 0.004L | 0.00007L | 0.00007L | 0.00038 | 0.002L | 0.2 | 0.77 | 0.0024L | 0.023 | 0.13 | 0.0027 | 0.0005L | 0.0016 | 0.0018 | 0.0005L | 0.002L | 0.001L | 5L | 0.10L | 无 | 无 | 7.31 | 0.044 | 0.0045L | 0.0005L | 0.009L | 0.001L | 10.3 | 7.78 | 65 | 36.6 | 0.94 | 0.001L | 0.050L | 0.02L | 0.016L | 0.067 | 0.7 | 0.8 | 0.1L | 0.1L | 0.00047 | 0.018 | 0.00003L | 0.042 | 0.00074 | 0.006L | 0.013L | 1e-05 | 0.0005L | 0.0005L | 0.0005L | 0.006 | 0.00004L | 0.00015L | 0.0001L | 0.0005L | 0.00001L | 0.00013L | 0.0001L | 0.0001L | 0.0002L | 0.0001L | 0.00012L | 0.000125L | 0.00001L | 0.000044L | 0.025L | 0.00005L | 0.000078L | 0.00020L | 0.00005L | 0.00002L | 0.0005L | 未检出 | 0.0005L | 未检出 | 0.0005L | 0.0005L | 0.0005L | 0.00004L | 0.0001L | 0.00005L | 0.0005L | 0.0005L | 0.00009L | 0.0001L | 0.0005L | 0.0005L | 0.0000014L | 0.00017L | 0.0005L | 0.00006L | 0.01L | 7.14 | 0.02L
14 | 长流陂水厂出厂水 | 出厂水 | 1L | 2L | 2L | 2L | 0.00046 | 0.00006L | 0.004L | 0.00007L | 0.00007L | 0.00045 | 0.002L | 0.2 | 0.69 | 0.0024L | 0.018 | 0.14 | 0.0023 | 0.0005L | 0.0017 | 0.0022 | 0.0005L | 0.002L | 0.001L | 5L | 0.11 | 无 | 无 | 7.31 | 0.040L | 0.0045L | 0.0062 | 0.009L | 0.001L | 11.2 | 7.61 | 70 | 36.3 | 0.91 | 0.001L | 0.050L | 0.02L | 0.016L | 0.066 | 0.7 | 0.8 | 0.1L | 0.1L | 0.00044 | 0.02 | 0.00003L | 0.045 | 0.00063 | 0.006L | 0.013L | 6e-05 | 0.0005L | 0.0005L | 0.0005L | 0.003 | 0.00004L | 0.00015L | 0.0001L | 0.0005L | 0.00001L | 0.00013L | 0.0001L | 0.0001L | 0.0002L | 0.0001L | 0.00012L | 0.000125L | 0.00001L | 0.000044L | 0.025L | 0.00005L | 0.000078L | 0.00020L | 0.00005L | 0.00002L | 0.0005L | 未检出 | 0.0005L | 未检出 | 0.0005L | 0.0005L | 0.0005L | 0.00004L | 0.0001L | 0.00005L | 0.0005L | 0.0005L | 0.00009L | 0.0001L | 0.0005L | 0.0005L | 0.0000014L | 0.00017L | 0.0005L | 0.00006L | 0.01L | 7.36 | 0.02L
15 | 朱坳水厂出厂水 | 出厂水 | 1L | 2L | 2L | 2L | 0.00052 | 0.00006L | 0.004L | 0.00007L | 0.00007L | 0.00009L | 0.002L | 0.2 | 0.75 | 0.0024L | 0.014 | 0.13 | 0.0021 | 0.0005L | 0.002 | 0.0018 | 0.0005L | 0.002L | 0.001L | 5L | 0.10L | 无 | 无 | 7.78 | 0.048 | 0.0045L | 0.0014 | 0.009L | 0.001L | 9.8 | 7.46 | 62 | 36.8 | 0.7 | 0.001L | 0.050L | 0.02L | 0.016L | 0.053 | 0.7 | 0.8 | 0.1L | 0.1L | 0.00062 | 0.018 | 0.00003L | 0.045 | 0.00072 | 0.006L | 0.013L | 3e-05 | 0.0005L | 0.0005L | 0.0005L | 0.001 | 0.00004L | 0.00015L | 0.0001L | 0.0005L | 0.00001L | 0.00013L | 0.0001L | 0.0001L | 0.0002L | 0.0001L | 0.00012L | 0.000125L | 0.00001L | 0.000044L | 0.025L | 0.00005L | 0.000078L | 0.00020L | 0.00005L | 0.00002L | 0.0005L | 未检出 | 0.0005L | 未检出 | 0.0005L | 0.0005L | 0.0005L | 0.00004L | 0.0001L | 0.00005L | 0.0005L | 0.0005L | 0.00009L | 0.0001L | 0.0005L | 0.0005L | 0.0000014L | 0.00017L | 0.0005L | 0.00006L | 0.01L | 6.49 | 0.02L
16 | 新安水厂出厂水 | 出厂水 | 1L | 2L | 2L | 2L | 0.00051 | 0.00006L | 0.004L | 0.00007L | 0.00007L | 0.00019 | 0.002L | 0.2 | 0.76 | 0.0024L | 0.027 | 未检出 | 0.0005L | 0.0005L | 0.0005L | 0.0005L | 0.0005L | 0.002L | 0.001L | 5L | 0.10L | 无 | 无 | 7.52 | 0.044 | 0.0045L | 0.0083 | 0.009L | 0.001L | 10.7 | 7.27 | 66 | 36.4 | 0.61 | 0.001L | 0.050L | 0.02L | 0.016L | 0.052 | 0.7 | 0.8 | 0.1L | 0.1L | 0.00048 | 0.018 | 0.00003L | 0.049 | 0.00083 | 0.006L | 0.013L | 4e-05 | 0.0005L | 0.0005L | 0.0005L | 0.001 | 0.00004L | 0.00015L | 0.0001L | 0.0005L | 0.00001L | 0.00013L | 0.0001L | 0.0001L | 0.0002L | 0.0001L | 0.00012L | 0.000125L | 0.00001L | 0.000044L | 0.025L | 0.00005L | 0.000078L | 0.00020L | 0.00005L | 0.00002L | 0.0005L | 未检出 | 0.0005L | 未检出 | 0.0005L | 0.0005L | 0.0005L | 0.00004L | 0.0001L | 0.00005L | 0.0005L | 0.0005L | 0.00009L | 0.0001L | 0.0005L | 0.0005L | 0.0000014L | 0.00017L | 0.0005L | 0.00006L | 0.01L | 6.67 | 0.02L
17 | 松岗水厂出厂水 | 出厂水 | 1L | 2L | 2L | 2L | 0.00052 | 0.00006L | 0.004L | 0.00007L | 0.00007L | 0.00023 | 0.002L | 0.1 | 0.63 | 0.0024L | 0.067 | 0.15 | 0.003 | 0.0005L | 0.0018 | 0.0022 | 0.0005L | 0.002L | 0.001L | 5L | 0.12 | 无 | 无 | 7.8 | 0.040L | 0.0045L | 0.0008 | 0.009L | 0.001L | 11.9 | 6.81 | 94 | 38.2 | 0.92 | 0.001L | 0.050L | 0.06 | 0.016L | 0.054 | 0.8 | 0.9 | 0.1L | 0.1L | 0.00046 | 0.021 | 0.00003L | 0.032 | 0.00082 | 0.006L | 0.013L | 0.00001L | 0.0005L | 0.0005L | 0.0005L | 0.009 | 0.00004L | 0.00015L | 0.0001L | 0.0005L | 0.00001L | 0.00013L | 0.0001L | 0.0001L | 0.0002L | 0.0001L | 0.00012L | 0.000125L | 0.00001L | 0.000044L | 0.025L | 0.00005L | 0.000078L | 0.00020L | 0.00005L | 0.00002L | 0.0005L | 未检出 | 0.0005L | 未检出 | 0.0005L | 0.0005L | 0.0005L | 0.00004L | 0.0001L | 0.00005L | 0.0005L | 0.0005L | 0.00009L | 0.0001L | 0.0005L | 0.0005L | 0.0000014L | 0.00017L | 0.0005L | 0.00006L | 0.01L | 6.74 | 0.02L
18 | 五指耙水厂出厂水 | 出厂水 | 1L | 2L | 2L | 2L | 0.00035 | 0.00006L | 0.004L | 0.00007L | 0.00007L | 0.00056 | 0.002L | 0.2 | 0.66 | 0.0024L | 0.023 | 未检出 | 0.0005L | 0.0005L | 0.0005L | 0.0005L | 0.0005L | 0.002L | 0.002L | 5L | 0.10L | 无 | 无 | 7.13 | 0.045 | 0.0045L | 0.0051 | 0.009L | 0.001L | 12.5 | 9.94 | 96 | 42.8 | 0.42 | 0.001L | 0.050L | 0.02L | 0.028 | 0.051 | 0.7 | 0.8 | 0.1L | 0.1L | 0.00052 | 0.022 | 0.00003L | 0.044 | 0.00072 | 0.006L | 0.013L | 0.00001L | 0.0005L | 0.0005L | 0.0005L | 0.004 | 0.00004L | 0.00015L | 0.0001L | 0.0005L | 0.00001L | 0.00013L | 0.0001L | 0.0001L | 0.0002L | 0.0001L | 0.00012L | 0.000125L | 0.00001L | 0.000044L | 0.025L | 0.00005L | 0.000078L | 0.00020L | 0.00005L | 0.00002L | 0.0005L | 未检出 | 0.0005L | 未检出 | 0.0005L | 0.0005L | 0.0005L | 0.00004L | 0.0001L | 0.00005L | 0.0005L | 0.0005L | 0.00009L | 0.0001L | 0.0005L | 0.0005L | 0.0000014L | 0.00017L | 0.0005L | 0.00006L | 0.01L | 8.56 | 0.02L
19 | 石岩湖水厂出厂水 | 出厂水 | 1L | 2L | 2L | 2L | 0.0004 | 0.00006L | 0.004L | 0.00007L | 0.00007L | 0.00017 | 0.002L | 0.2 | 0.68 | 0.0024L | 0.012 | 0.14 | 0.0026 | 0.0005L | 0.0013 | 0.0021 | 0.0005L | 0.002L | 0.001L | 5L | 0.1 | 无 | 无 | 7.6 | 0.040L | 0.0045L | 0.0099 | 0.009L | 0.001L | 15.4 | 8.91 | 66 | 42.9 | 0.84 | 0.001L | 0.050L | 0.02L | 0.016L | 0.063 | 0.7 | 0.8 | 0.1L | 0.1L | 0.00041 | 0.02 | 0.00003L | 0.051 | 0.0005 | 0.006L | 0.013L | 2e-05 | 0.0005L | 0.0005L | 0.0005L | 0.003 | 0.00004L | 0.00015L | 0.0001L | 0.0005L | 0.00001L | 0.00013L | 0.0001L | 0.0001L | 0.0002L | 0.0001L | 0.00012L | 0.000125L | 0.00001L | 0.000044L | 0.025L | 0.00005L | 0.000078L | 0.00020L | 0.00005L | 0.00002L | 0.0005L | 未检出 | 0.0005L | 未检出 | 0.0005L | 0.0005L | 0.0005L | 0.00004L | 0.0001L | 0.00005L | 0.0005L | 0.0005L | 0.00009L | 0.0001L | 0.0005L | 0.0005L | 0.0000014L | 0.00017L | 0.0005L | 0.00006L | 0.01L | 7.44 | 0.02L
20 | 甲子塘水厂出厂水 | 出厂水 | 1L | 2L | 2L | 2L | 0.00049 | 0.00006L | 0.004L | 0.00007L | 0.00007L | 0.00087 | 0.002L | 0.2 | 0.69 | 0.0024L | 0.03 | 未检出 | 0.0005L | 0.0005L | 0.0005L | 0.0005L | 0.0005L | 0.002L | 0.002L | 5L | 0.10L | 无 | 无 | 7.16 | 0.040L | 0.0045L | 0.0005L | 0.009L | 0.001L | 12.5 | 10.7 | 82 | 38.2 | 0.53 | 0.001L | 0.050L | 0.02L | 0.016L | 0.061 | 0.7 | 0.8 | 0.1L | 0.1L | 0.00046 | 0.023 | 0.00003L | 0.044 | 0.00061 | 0.006L | 0.013L | 4e-05 | 0.0005L | 0.0005L | 0.0005L | 0.001 | 0.00004L | 0.00015L | 0.0001L | 0.0005L | 0.00001L | 0.00013L | 0.0001L | 0.0001L | 0.0002L | 0.0001L | 0.00012L | 0.000125L | 0.00001L | 0.000044L | 0.025L | 0.00005L | 0.000078L | 0.00020L | 0.00005L | 0.00002L | 0.0005L | 未检出 | 0.0005L | 未检出 | 0.0005L | 0.0005L | 0.0005L | 0.00004L | 0.0001L | 0.00005L | 0.0005L | 0.0005L | 0.00009L | 0.0001L | 0.0005L | 0.0005L | 0.0000014L | 0.00017L | 0.0005L | 0.00006L | 0.01L | 8.45 | 0.02L
21 | 光明水厂出厂水 | 出厂水 | 1L | 2L | 2L | 2L | 0.00087 | 0.00006L | 0.004L | 0.00007L | 0.00007L | 0.00056 | 0.002L | 0.2 | 1.38 | 0.0024L | 0.012 | 0.14 | 0.0025 | 0.0005L | 0.0012 | 0.0024 | 0.0005L | 0.003 | 0.002 | 5L | 0.11 | 无 | 无 | 7.46 | 0.040L | 0.0045L | 0.004 | 0.009L | 0.001L | 14 | 11.9 | 63 | 39.7 | 1.27 | 0.001L | 0.050L | 0.02L | 0.016 | 0.075 | 0.7 | 0.8 | 0.1L | 0.1L | 0.00046 | 0.02 | 0.00003L | 0.054 | 0.00062 | 0.006L | 0.013L | 7e-05 | 0.0005L | 0.0005L | 0.0005L | 0.006 | 0.00004L | 0.00015L | 0.0001L | 0.0005L | 0.00001L | 0.00013L | 0.0001L | 0.0001L | 0.0002L | 0.0001L | 0.00012L | 0.000125L | 0.00001L | 0.000044L | 0.025L | 0.00005L | 0.000078L | 0.00020L | 0.00005L | 0.00002L | 0.0005L | 未检出 | 0.0005L | 未检出 | 0.0005L | 0.0005L | 0.0005L | 0.00004L | 0.0001L | 0.00005L | 0.0005L | 0.0005L | 0.00009L | 0.0001L | 0.0005L | 0.0005L | 0.0000014L | 0.00017L | 0.0005L | 0.00006L | 0.01L | 10.5 | 0.02L
22 | 凤凰水厂出厂水 | 出厂水 | 1L | 2L | 2L | 2L | 0.00034 | 0.00006L | 0.004L | 0.00007L | 0.00007L | 0.00051 | 0.002L | 0.2 | 0.71 | 0.0024L | 0.048 | 0.08 | 0.0008 | 0.0005L | 0.0014 | 0.0014 | 0.0005L | 0.002L | 0.001L | 5L | 0.10L | 无 | 无 | 7.33 | 0.040L | 0.0045L | 0.0027 | 0.009L | 0.001L | 14 | 7.86 | 64 | 37.4 | 0.85 | 0.001L | 0.050L | 0.02L | 0.025 | 0.072 | 0.8 | 0.9 | 0.1L | 0.1L | 0.00066 | 0.022 | 0.00003L | 0.046 | 0.00073 | 0.006L | 0.013L | 9e-05 | 0.0005L | 0.0005L | 0.0005L | 0.006 | 0.00004L | 0.00015L | 0.0001L | 0.0005L | 0.00001L | 0.00013L | 0.0001L | 0.0001L | 0.0002L | 0.0001L | 0.00012L | 0.000125L | 0.00001L | 0.000044L | 0.025L | 0.00005L | 0.000078L | 0.00020L | 0.00005L | 0.00002L | 0.0005L | 未检出 | 0.0005L | 未检出 | 0.0005L | 0.0005L | 0.0005L | 0.00004L | 0.0001L | 0.00005L | 0.0005L | 0.0005L | 0.00009L | 0.0001L | 0.0005L | 0.0005L | 0.0000014L | 0.00017L | 0.0005L | 7e-05 | 0.01L | 7.02 | 0.02L
23 | 立新水厂出厂水 | 出厂水 | 1L | 2L | 2L | 2L | 0.0004 | 0.00006L | 0.004L | 0.00007L | 0.00007L | 0.00009L | 0.002L | 0.2 | 0.65 | 0.0024L | 0.044 | 0.11 | 0.0016 | 0.0005L | 0.0012 | 0.0018 | 0.0005L | 0.002L | 0.001L | 5L | 0.10L | 无 | 无 | 7.49 | 0.040L | 0.0045L | 0.0005L | 0.009L | 0.001L | 12.2 | 7.88 | 56 | 41.5 | 0.88 | 0.001L | 0.050L | 0.02 | 0.023 | 0.056 | 0.8 | 0.9 | 0.1L | 0.1L | 0.00062 | 0.02 | 0.00003L | 0.042 | 0.00072 | 0.006L | 0.013L | 5e-05 | 0.0005L | 0.0005L | 0.0005L | 0.004 | 0.00004L | 0.00015L | 0.0001L | 0.0005L | 0.00001L | 0.00013L | 0.0001L | 0.0001L | 0.0002L | 0.0001L | 0.00012L | 0.000125L | 0.00001L | 0.000044L | 0.025L | 0.00005L | 0.000078L | 0.00020L | 0.00005L | 0.00002L | 0.0005L | 未检出 | 0.0005L | 未检出 | 0.0005L | 0.0005L | 0.0005L | 0.00004L | 0.0001L | 0.00005L | 0.0005L | 0.0005L | 0.00009L | 0.0001L | 0.0005L | 0.0005L | 0.0000014L | 0.00017L | 0.0005L | 0.00006L | 0.01L | 6.98 | 0.02L
24 | 观澜茜坑水厂出厂水 | 出厂水 | 1L | 2L | 2L | 2L | 0.0005 | 0.00006L | 0.004L | 0.00007L | 0.00007L | 0.00034 | 0.002L | 0.2 | 1.44 | 0.0024L | 0.026 | 0.14 | 0.0029 | 0.0005L | 0.001 | 0.0022 | 0.0005L | 0.002L | 0.002 | 5L | 0.10L | 无 | 无 | 7.46 | 0.040L | 0.0045L | 0.0005L | 0.009L | 0.001L | 16 | 10.4 | 75 | 39.2 | 1.08 | 0.001L | 0.050L | 0.03 | 0.016L | 0.065 | 0.7 | 0.8 | 0.1L | 0.1L | 0.00056 | 0.02 | 0.00003L | 0.051 | 0.00068 | 0.006L | 0.013L | 3e-05 | 0.0005L | 0.0005L | 0.0005L | 0.009 | 0.00004L | 0.00015L | 0.0001L | 0.0005L | 0.00001L | 0.00013L | 0.0001L | 0.0001L | 0.0002L | 0.0001L | 0.00012L | 0.000125L | 0.00001L | 0.000044L | 0.025L | 0.00005L | 0.000078L | 0.00020L | 0.00005L | 0.00002L | 0.0005L | 未检出 | 0.0005L | 未检出 | 0.0005L | 0.0005L | 0.0005L | 0.00004L | 0.0001L | 0.00005L | 0.0005L | 0.0005L | 0.00009L | 0.0001L | 0.0005L | 0.0005L | 0.0000014L | 0.00017L | 0.0005L | 0.00006L | 0.01L | 9.86 | 0.02L
25 | 龙华茜坑水厂出厂水 | 出厂水 | 1L | 2L | 2L | 2L | 0.00058 | 0.00006L | 0.004L | 0.00007L | 0.00007L | 0.00009L | 0.002L | 0.2 | 1.55 | 0.0024L | 0.036 | 0.13 | 0.0026 | 0.0005L | 0.0011 | 0.002 | 0.0005L | 0.002L | 0.001L | 5L | 0.10L | 无 | 无 | 7.51 | 0.040L | 0.0045L | 0.0008 | 0.009L | 0.001L | 16.1 | 10.6 | 72 | 39.7 | 1.08 | 0.001L | 0.050L | 0.02 | 0.016L | 0.059 | 0.8 | 0.9 | 0.1L | 0.1L | 0.00063 | 0.019 | 0.00003L | 0.058 | 0.00078 | 0.006L | 0.013L | 3e-05 | 0.0005L | 0.0005L | 0.0005L | 0.002 | 0.00004L | 0.00015L | 0.0001L | 0.0005L | 0.00001L | 0.00013L | 0.0001L | 0.0001L | 0.0002L | 0.0001L | 0.00012L | 0.000125L | 0.00001L | 0.000044L | 0.025L | 0.00005L | 0.000078L | 0.00020L | 0.00005L | 0.00002L | 0.0005L | 未检出 | 0.0005L | 未检出 | 0.0005L | 0.0005L | 0.0005L | 0.00004L | 0.0001L | 0.00005L | 0.0005L | 0.0005L | 0.00009L | 0.0001L | 0.0005L | 0.0005L | 0.0000014L | 0.00017L | 0.0005L | 0.00006L | 0.01L | 9.74 | 0.02L
26 | 上村水厂出厂水 | 出厂水 | 1L | 2L | 2L | 2L | 0.0006 | 0.00006L | 0.004L | 0.00007L | 0.00007L | 0.00012 | 0.002L | 0.2 | 0.74 | 0.0024L | 0.051 | 0.11 | 0.0016 | 0.0005L | 0.0014 | 0.0019 | 0.0005L | 0.002L | 0.001L | 5L | 0.1 | 无 | 无 | 8.02 | 0.066 | 0.0045L | 0.0016 | 0.009L | 0.001L | 10.6 | 8 | 59 | 36.8 | 1.04 | 0.001L | 0.050L | 0.03 | 0.016L | 0.049 | 0.7 | 0.8 | 0.1L | 0.1L | 0.00087 | 0.021 | 0.00003L | 0.049 | 0.00077 | 0.006L | 0.013L | 2e-05 | 0.0005L | 0.0005L | 0.0005L | 0.001 | 0.00004L | 0.00015L | 0.0001L | 0.0005L | 0.00001L | 0.00013L | 0.0001L | 0.0001L | 0.0002L | 0.0001L | 0.00012L | 0.000125L | 0.00001L | 0.000044L | 0.025L | 0.00005L | 0.000078L | 0.00020L | 0.00005L | 0.00002L | 0.0005L | 未检出 | 0.0005L | 未检出 | 0.0005L | 0.0005L | 0.0005L | 0.00004L | 0.0001L | 0.00005L | 0.0005L | 0.0005L | 0.00009L | 0.0001L | 0.0005L | 0.0005L | 0.0000014L | 0.00017L | 0.0005L | 0.00006L | 0.01L | 7.18 | 0.02L
27 | 坑梓水厂出厂水 | 出厂水 | 1L | 2L | 2L | 2L | 0.00073 | 0.00006L | 0.004L | 0.00007L | 0.00007L | 0.00013 | 0.002L | 0.2 | 0.34 | 0.0024L | 0.05 | 0.14 | 0.0037 | 0.0005L | 0.0005L | 0.0023 | 0.0005L | 0.009 | 0.007 | 5L | 0.17 | 无 | 无 | 7.41 | 0.064 | 0.0045L | 0.0008 | 0.009L | 0.001L | 11.8 | 8.12 | 94 | 40.3 | 1.07 | 0.001L | 0.050L | 0.05 | 0.016L | 0.078 | 0.7 | 0.8 | 0.1L | 0.1L | 0.00046 | 0.018 | 0.00003L | 0.036 | 0.00066 | 0.006L | 0.013L | 2e-05 | 0.0005L | 0.0005L | 0.0005L | 0.006 | 0.00004L | 0.00015L | 0.0001L | 0.0005L | 0.00001L | 0.00013L | 0.0001L | 0.0001L | 0.0002L | 0.0001L | 0.00012L | 0.000125L | 0.00001L | 0.000044L | 0.025L | 0.00005L | 0.000078L | 0.00020L | 0.00005L | 0.00002L | 0.0005L | 未检出 | 0.0005L | 未检出 | 0.0005L | 0.0005L | 0.0005L | 0.00004L | 0.0001L | 0.00005L | 0.0005L | 0.0005L | 0.00009L | 0.0001L | 0.0005L | 0.0005L | 0.0000014L | 0.00017L | 0.0005L | 0.00006L | 0.01L | 8.04 | 0.02L
28 | 鹏城水厂出厂水 | 出厂水 | 1L | 2L | 2L | 2L | 0.00039 | 0.00006L | 0.004L | 0.00007L | 0.00007L | 0.00009L | 0.002L | 0.1L | 0.15L | 0.0024L | 0.019 | 0.09 | 0.0018 | 0.0005L | 0.0005L | 0.0017 | 0.0005L | 0.002L | 0.001L | 5L | 0.17 | 无 | 无 | 7.54 | 0.065 | 0.0099 | 0.0029 | 0.009L | 0.001 | 8.09 | 1.66 | 32 | 17.1 | 0.96 | 0.001L | 0.050L | 0.03 | 0.022 | 0.038 | 0.7 | 0.8 | 0.1L | 0.1L | 0.00053 | 0.007 | 0.00003L | 0.014 | 0.00013 | 0.006L | 0.013L | 2e-05 | 0.0005L | 0.0005L | 0.0005L | 0.005 | 0.00004L | 0.00015L | 0.0001L | 0.0005L | 0.00001L | 0.00013L | 0.0001L | 0.0001L | 0.0002L | 0.0001L | 0.00012L | 0.000125L | 0.00001L | 0.000044L | 0.025L | 0.00005L | 0.000078L | 0.00020L | 0.00005L | 0.00002L | 0.0005L | 未检出 | 0.0005L | 未检出 | 0.0005L | 0.0005L | 0.0005L | 0.00004L | 0.0001L | 0.00005L | 0.0005L | 0.0005L | 0.00009L | 0.0001L | 0.0005L | 0.0005L | 0.0000014L | 0.00017L | 0.0005L | 0.00006L | 0.01L | 4.08 | 0.02L
29 | 庙角岭水厂出厂水 | 出厂水 | 1L | 2L | 2L | 2L | 0.00034 | 0.00006L | 0.004L | 0.00007L | 0.00007L | 9e-05 | 0.002L | 0.1L | 0.15L | 0.0024L | 0.028 | 0.11 | 0.0017 | 0.0005L | 0.0013 | 0.0017 | 0.0005L | 0.002L | 0.001L | 5L | 0.12 | 无 | 无 | 7.48 | 0.040L | 0.0045L | 0.0064 | 0.009L | 0.001L | 6.49 | 1.7 | 31 | 19.7 | 0.9 | 0.001L | 0.050L | 0.04 | 0.018 | 0.041 | 0.8 | 0.9 | 0.1L | 0.1L | 0.00052 | 0.007 | 0.00003L | 0.019 | 0.00032 | 0.006L | 0.013L | 3e-05 | 0.0005L | 0.0005L | 0.0005L | 0.005 | 0.00004L | 0.00015L | 0.0001L | 0.0005L | 0.00001L | 0.00013L | 0.0001L | 0.0001L | 0.0002L | 0.0001L | 0.00012L | 0.000125L | 0.00001L | 0.000044L | 0.025L | 0.00005L | 0.000078L | 0.00020L | 0.00005L | 0.00002L | 0.0005L | 未检出 | 0.0005L | 未检出 | 0.0005L | 0.0005L | 0.0005L | 0.00004L | 0.0001L | 0.00005L | 0.0005L | 0.0005L | 0.00009L | 0.0001L | 0.0005L | 0.0005L | 0.0000014L | 0.00017L | 0.0005L | 0.00006L | 0.01L | 3.89 | 0.02L
30 | 布吉一水厂出厂水 | 出厂水 | 1L | 2L | 2L | 2L | 0.00052 | 0.00006L | 0.004L | 0.00007L | 0.00007L | 0.00031 | 0.002L | 0.2 | 1.28 | 0.0024L | 0.02 | 0.12 | 0.0018 | 0.0005L | 0.0017 | 0.0018 | 0.0005L | 0.01 | 0.007 | 5L | 0.1 | 无 | 无 | 7.68 | 0.040L | 0.0045L | 0.0005L | 0.009L | 0.001L | 12.3 | 8.4 | 103 | 36.4 | 0.98 | 0.001L | 0.050L | 0.02L | 0.035 | 0.066 | 0.7 | 0.8 | 0.1L | 0.1L | 0.00046 | 0.018 | 0.00003L | 0.045 | 0.00063 | 0.006L | 0.013L | 3e-05 | 0.0005L | 0.0005L | 0.0005L | 0.005 | 0.00004L | 0.00015L | 0.0001L | 0.0005L | 0.00001L | 0.00013L | 0.0001L | 0.0001L | 0.0002L | 0.0001L | 0.00012L | 0.000125L | 0.00001L | 0.000044L | 0.025L | 0.00005L | 0.000078L | 0.00020L | 0.00005L | 0.00002L | 0.0005L | 未检出 | 0.0005L | 未检出 | 0.0005L | 0.0005L | 0.0005L | 0.00004L | 0.0001L | 0.00005L | 0.0005L | 0.0005L | 0.00009L | 0.0001L | 0.0005L | 0.0005L | 0.0000014L | 0.00017L | 0.0005L | 0.0001 | 0.01L | 8.17 | 0.02L
31 | 布吉二水厂出厂水 | 出厂水 | 1L | 2L | 2L | 2L | 0.00056 | 0.00006L | 0.004L | 0.00007L | 0.00007L | 0.00013 | 0.002L | 0.2 | 1.19 | 0.0024L | 0.012 | 0.02 | 0.0015 | 0.0005L | 0.0005L | 0.0005L | 0.0005L | 0.002L | 0.001L | 5L | 0.10L | 无 | 无 | 7.6 | 0.040L | 0.0045L | 0.0005L | 0.009L | 0.001L | 11.4 | 7.55 | 109 | 36.4 | 1.1 | 0.001L | 0.050L | 0.02 | 0.016L | 0.068 | 0.7 | 0.8 | 0.1L | 0.1L | 0.00053 | 0.018 | 0.00003L | 0.044 | 0.00066 | 0.006L | 0.013L | 4e-05 | 0.0005L | 0.0005L | 0.0005L | 0.001 | 0.00004L | 0.00015L | 0.0001L | 0.0005L | 0.00001L | 0.00013L | 0.0001L | 0.0001L | 0.0002L | 0.0001L | 0.00012L | 0.000125L | 0.00001L | 0.000044L | 0.025L | 0.00005L | 0.000078L | 0.00020L | 0.00005L | 0.00002L | 0.0005L | 未检出 | 0.0005L | 未检出 | 0.0005L | 0.0005L | 0.0005L | 0.00004L | 0.0001L | 0.00005L | 0.0005L | 0.0005L | 0.00009L | 0.0001L | 0.0005L | 0.0005L | 0.0000014L | 0.00017L | 0.0005L | 8e-05 | 0.01L | 7.75 | 0.02L
32 | 坂雪岗水厂出厂水 | 出厂水 | 1L | 2L | 2L | 2L | 0.00064 | 0.00006L | 0.004L | 0.00007L | 0.00007L | 0.00031 | 0.002L | 0.2 | 1.51 | 0.0024L | 0.026 | 0.04 | 0.0024 | 0.0005L | 0.0005L | 0.0005L | 0.0005L | 0.002L | 0.001L | 5L | 0.10L | 无 | 无 | 7.82 | 0.040L | 0.0045L | 0.0005L | 0.009L | 0.001L | 15.9 | 11 | 106 | 39.2 | 1.06 | 0.001L | 0.050L | 0.02L | 0.016L | 0.054 | 0.8 | 0.9 | 0.1L | 0.1L | 0.0005 | 0.019 | 0.00003L | 0.05 | 0.00062 | 0.006L | 0.013L | 4e-05 | 0.0005L | 0.0005L | 0.0005L | 0.003 | 0.00004L | 0.00015L | 0.0001L | 0.0005L | 0.00001L | 0.00013L | 0.0001L | 0.0001L | 0.0002L | 0.0001L | 0.00012L | 0.000125L | 0.00001L | 0.000044L | 0.025L | 0.00005L | 0.000078L | 0.00020L | 0.00005L | 0.00002L | 0.0005L | 未检出 | 0.0005L | 未检出 | 0.0005L | 0.0005L | 0.0005L | 0.00004L | 0.0001L | 0.00005L | 0.0005L | 0.0005L | 0.00009L | 0.0001L | 0.0005L | 0.0005L | 0.0000014L | 0.00017L | 0.0005L | 0.00006L | 0.01L | 10.4 | 0.02L
33 | 大工业区水厂出厂水 | 出厂水 | 1L | 2L | 2L | 2L | 0.00078 | 0.00006L | 0.004L | 0.00007L | 0.00007L | 0.00047 | 0.002L | 0.2 | 1.24 | 0.0024L | 0.026 | 0.1 | 0.0019 | 0.0005L | 0.001 | 0.0014 | 0.0005L | 0.002L | 0.001L | 5L | 0.1 | 无 | 无 | 7.62 | 0.040L | 0.0045L | 0.0005L | 0.009L | 0.01 | 9.82 | 6.99 | 77 | 35.5 | 0.95 | 0.001L | 0.050L | 0.02L | 0.021 | 0.066 | 0.7 | 0.8 | 0.1L | 0.1L | 0.00048 | 0.017 | 0.00003L | 0.041 | 0.0005 | 0.006L | 0.013L | 4e-05 | 0.0005L | 0.0005L | 0.0005L | 0.005 | 0.00004L | 0.00015L | 0.0001L | 0.0005L | 0.00001L | 0.00013L | 0.0001L | 0.0001L | 0.0002L | 0.0001L | 0.00012L | 0.000125L | 0.00001L | 0.000044L | 0.025L | 0.00005L | 0.000078L | 0.00020L | 0.00005L | 0.00002L | 0.0005L | 未检出 | 0.0005L | 未检出 | 0.0005L | 0.0005L | 0.0005L | 0.00004L | 0.0001L | 0.00005L | 0.0005L | 0.0005L | 0.00009L | 0.0001L | 0.0005L | 0.0005L | 0.0000014L | 0.00017L | 0.0005L | 0.00011 | 0.01L | 7.22 | 0.02L
34 | 坪地水厂出厂水 | 出厂水 | 1L | 2L | 2L | 2L | 0.0012 | 0.00006L | 0.004L | 0.00007L | 0.00007L | 0.00044 | 0.002L | 0.1 | 0.32 | 0.0024L | 0.007 | 0.23 | 0.0054 | 0.0005L | 0.0016 | 0.0035 | 0.0005L | 0.002L | 0.001L | 5L | 0.12 | 无 | 无 | 7.31 | 0.066 | 0.0045L | 0.0005L | 0.009L | 0.001L | 9.04 | 4.62 | 82 | 41.5 | 1.52 | 0.001L | 0.050L | 0.04 | 0.026 | 0.065 | 0.6 | 0.7 | 0.1L | 0.1L | 0.00039 | 0.01 | 0.00003L | 0.02 | 0.00019 | 0.006L | 0.013L | 2e-05 | 0.0005L | 0.0005L | 0.0005L | 0.002 | 0.00004L | 0.00015L | 0.0001L | 0.0005L | 0.00001L | 0.00013L | 0.0001L | 0.0001L | 0.0002L | 0.0001L | 0.00012L | 0.000125L | 0.00001L | 0.000044L | 0.025L | 0.00005L | 0.000078L | 0.00020L | 0.00005L | 0.00002L | 0.0005L | 未检出 | 0.0005L | 未检出 | 0.0005L | 0.0005L | 0.0005L | 0.00004L | 0.0001L | 0.00005L | 0.0005L | 0.0005L | 0.00024 | 0.0001L | 0.0005L | 0.0005L | 0.0000014L | 0.00017L | 0.0005L | 0.00006L | 0.01L | 5 | 0.02L
35 | 沙头角水厂出厂水 | 出厂水 | 1L | 2L | 2L | 2L | 0.00088 | 0.00006L | 0.004L | 0.00007L | 0.00007L | 0.00065 | 0.002L | 0.2 | 1.42 | 0.0024L | 0.025 | 0.25 | 0.0058 | 0.0005L | 0.0017 | 0.0038 | 0.0005L | 0.002L | 0.001L | 5L | 0.10L | 无 | 无 | 7.29 | 0.040L | 0.0045L | 0.0005L | 0.009L | 0.001L | 13.3 | 10.6 | 110 | 43 | 1.1 | 0.001L | 0.050L | 0.03 | 0.016L | 0.064 | 0.7 | 0.8 | 0.1L | 0.1L | 0.00076 | 0.018 | 0.00003L | 0.059 | 0.001 | 0.006L | 0.013L | 4e-05 | 0.0005L | 0.0005L | 0.0005L | 0.005 | 0.00004L | 0.00015L | 0.0001L | 0.0005L | 0.00001L | 0.00013L | 0.0001L | 0.0001L | 0.0002L | 0.0001L | 0.00012L | 0.000125L | 0.00001L | 0.000044L | 0.025L | 0.00005L | 0.000078L | 0.00020L | 0.00005L | 0.00002L | 0.0005L | 未检出 | 0.0005L | 未检出 | 0.0005L | 0.0005L | 0.0005L | 0.00004L | 0.0001L | 0.00005L | 0.0005L | 0.0005L | 0.00009L | 0.0001L | 0.0005L | 0.0005L | 0.0000014L | 0.00017L | 0.0005L | 0.00006L | 0.01L | 9.44 | 0.02L
36 | 盐田港水厂出厂水 | 出厂水 | 1L | 2L | 2L | 2L | 0.00066 | 0.00006L | 0.004L | 0.00007L | 0.00007L | 0.00061 | 0.002L | 0.2 | 1.41 | 0.0024L | 0.031 | 0.22 | 0.0044 | 0.0005L | 0.0021 | 0.0034 | 0.0005L | 0.002L | 0.001L | 5L | 0.10L | 无 | 无 | 7.26 | 0.040L | 0.0045L | 0.0005L | 0.009L | 0.001L | 14.5 | 11.1 | 90 | 44 | 0.89 | 0.001L | 0.050L | 0.02L | 0.016L | 0.071 | 0.8 | 0.9 | 0.1L | 0.1L | 0.0007 | 0.015 | 0.00003L | 0.054 | 0.00082 | 0.006L | 0.013L | 3e-05 | 0.0005L | 0.0005L | 0.0005L | 0.003 | 0.00004L | 0.00015L | 0.0001L | 0.0005L | 0.00001L | 0.00013L | 0.0001L | 0.0001L | 0.0002L | 0.0001L | 0.00012L | 0.000125L | 0.00001L | 0.000044L | 0.025L | 0.00005L | 0.000078L | 0.00020L | 0.00005L | 0.00002L | 0.0005L | 未检出 | 0.0005L | 未检出 | 0.0005L | 0.0005L | 0.0005L | 0.00004L | 0.0001L | 0.00005L | 0.0005L | 0.0005L | 0.00009L | 0.0001L | 0.0005L | 0.0005L | 0.0000014L | 0.00017L | 0.0005L | 0.00006L | 0.01L | 9.42 | 0.02L
37 | 大亚湾水厂出厂水 | 出厂水 | 1L | 2L | 2L | 2L | 0.00012 | 0.00006L | 0.004L | 0.00007L | 0.00007L | 0.00032 | 0.002L | 0.1L | 0.15L | 0.0024L | 0.04 | 0.41 | 0.0123 | 0.0005L | 0.0011 | 0.0056 | 0.0005L | 0.002L | 0.001L | 5L | 0.1 | 无 | 无 | 6.87 | 0.040L | 0.0061 | 0.0005L | 0.009L | 0.006 | 13 | 1.18 | 58 | 35.6 | 0.87 | 0.001L | 0.050L | 0.02 | 0.016L | 0.034 | 0.6 | 0.7 | 0.1L | 0.1L | 0.00024 | 0.006 | 0.00003L | 0.011L | 0.00006L | 0.006L | 0.013L | 0.00001L | 0.0005L | 0.0005L | 0.0005L | 0.005 | 0.00004L | 0.00015L | 0.0001L | 0.0005L | 0.00001L | 0.00013L | 0.0001L | 0.0001L | 0.0002L | 0.0001L | 0.00012L | 0.000125L | 0.00001L | 0.000044L | 0.025L | 0.00005L | 0.000078L | 0.00020L | 0.00005L | 0.00002L | 0.0005L | 未检出 | 0.0005L | 未检出 | 0.0005L | 0.0005L | 0.0005L | 0.00004L | 0.0001L | 0.00005L | 0.0005L | 0.0005L | 0.00009L | 0.0001L | 0.0005L | 0.0005L | 0.0000014L | 0.00017L | 0.0005L | 0.00006L | 0.01L | 7.56 | 0.02L
38 | 獭湖水厂出厂水 | 出厂水 | 1L | 2L | 2L | 2L | 0.00053 | 0.00006L | 0.004L | 0.00007L | 0.00007L | 0.00056 | 0.002L | 0.2 | 0.41 | 0.0024L | 0.021 | 0.16 | 0.0038 | 0.0005L | 0.0005L | 0.0029 | 0.0005L | 0.002L | 0.002 | 5L | 0.11 | 无 | 无 | 7.39 | 0.040L | 0.0045L | 0.0005L | 0.009L | 0.001L | 12.2 | 8.3 | 79 | 49.2 | 0.84 | 0.001L | 0.050L | 0.02L | 0.016L | 0.061 | 0.7 | 0.8 | 0.1L | 0.1L | 0.00046 | 0.017 | 4e-05 | 0.04 | 0.00039 | 0.006L | 0.013L | 6e-05 | 0.0005L | 0.0005L | 0.0005L | 0.001L | 0.00004L | 0.00015L | 0.0001L | 0.0005L | 0.00001L | 0.00013L | 0.0001L | 0.0001L | 0.0002L | 0.0001L | 0.00012L | 0.000125L | 0.00001L | 0.000044L | 0.025L | 0.00005L | 0.000078L | 0.00020L | 0.00005L | 0.00002L | 0.0005L | 未检出 | 0.0005L | 未检出 | 0.0005L | 0.0005L | 0.0005L | 0.00004L | 0.0001L | 0.00005L | 0.0005L | 0.0005L | 0.00009L | 0.0001L | 0.0005L | 0.0005L | 0.0000014L | 0.00017L | 0.0005L | 0.00006L | 0.01L | 7.61 | 0.02L
39 | 中心城水厂出厂水 | 出厂水 | 1L | 2L | 2L | 2L | 0.00034 | 0.00006L | 0.004L | 0.00007L | 0.00007L | 0.0001 | 0.002L | 0.2 | 1.35 | 0.0024L | 0.026 | 0.17 | 0.0031 | 0.0005L | 0.0015 | 0.0029 | 0.0005L | 0.002L | 0.001L | 5L | 0.10L | 无 | 无 | 7.35 | 0.040L | 0.0045L | 0.0005L | 0.009L | 0.001 | 15.8 | 12.4 | 95 | 51.1 | 0.68 | 0.001L | 0.050L | 0.02L | 0.016L | 0.067 | 0.7 | 0.8 | 0.1L | 0.1L | 0.00049 | 0.018 | 0.00003L | 0.053 | 0.00049 | 0.006L | 0.013L | 3e-05 | 0.0005L | 0.0005L | 0.0005L | 0.001L | 0.00004L | 0.00015L | 0.0001L | 0.0005L | 0.00001L | 0.00013L | 0.0001L | 0.0001L | 0.0002L | 0.0001L | 0.00012L | 0.000125L | 0.00001L | 0.000044L | 0.025L | 0.00005L | 0.000078L | 0.00020L | 0.00005L | 0.00002L | 0.0005L | 未检出 | 0.0005L | 未检出 | 0.0005L | 0.0005L | 0.0005L | 0.00004L | 0.0001L | 0.00005L | 0.0005L | 0.0005L | 0.00009L | 0.0001L | 0.0005L | 0.0005L | 0.0000014L | 0.00017L | 0.0005L | 0.00006L | 0.01L | 10.2 | 0.02L
40 | 盐田港水厂侨城分厂出厂水 | 出厂水 | 1L | 2L | 2L | 2L | 0.00012 | 0.00006L | 0.004L | 0.00007L | 0.00007L | 0.0002 | 0.002L | 0.1 | 0.15L | 0.0024L | 0.015 | 0.16 | 0.005 | 0.0005L | 0.0005L | 0.0024 | 0.0005L | 0.002 | 0.001L | 5L | 0.11 | 无 | 无 | 7.53 | 0.046 | 0.0126 | 0.0017 | 0.009L | 0.001L | 6.9 | 3.97 | 52 | 23.9 | 0.88 | 0.001L | 0.050L | 0.02L | 0.016L | 0.039 | 0.7 | 0.8 | 0.1L | 0.1L | 0.0008 | 0.009 | 0.00003L | 0.012 | 0.0003 | 0.006L | 0.013L | 1e-05 | 0.0005L | 0.0005L | 0.0005L | 0.006 | 0.00004L | 0.00015L | 0.0001L | 0.0005L | 0.00001L | 0.00013L | 0.0001L | 0.0001L | 0.0002L | 0.0001L | 0.00012L | 0.000125L | 0.00001L | 0.000044L | 0.025L | 0.00005L | 0.000078L | 0.00020L | 0.00005L | 0.00002L | 0.0005L | 未检出 | 0.0005L | 未检出 | 0.0005L | 0.0005L | 0.0005L | 0.00004L | 0.0001L | 0.00005L | 0.0005L | 0.0005L | 0.00009L | 0.0001L | 0.0005L | 0.0005L | 0.0000014L | 0.00017L | 0.0005L | 0.00006L | 0.01L | 4.76 | 0.02L
41 | 鹅公岭水厂出厂水 | 出厂水 | 1L | 2L | 2L | 2L | 0.00044 | 0.00006L | 0.004L | 0.00007L | 0.00007L | 0.00047 | 0.002L | 0.2 | 0.76 | 0.0024L | 0.054 | 0.09 | 0.0055 | 0.0005L | 0.0005L | 0.0005L | 0.0005L | 0.002L | 0.001L | 5L | 0.13 | 无 | 无 | 7.42 | 0.043 | 0.0045L | 0.0013 | 0.009L | 0.001L | 18.8 | 13.9 | 99 | 49.8 | 0.88 | 0.001L | 0.050L | 0.02L | 0.016L | 0.051 | 0.7 | 0.8 | 0.1L | 0.1L | 0.00066 | 0.02 | 0.00003L | 0.054 | 0.00077 | 0.006L | 0.013L | 2e-05 | 0.0005L | 0.0005L | 0.0005L | 0.001L | 0.00004L | 0.00015L | 0.0001L | 0.0005L | 0.00001L | 0.00013L | 0.0001L | 0.0001L | 0.0002L | 0.0001L | 0.00012L | 0.000125L | 0.00001L | 0.000044L | 0.025L | 0.00005L | 0.000078L | 0.00020L | 0.00005L | 0.00002L | 0.0005L | 未检出 | 0.0005L | 未检出 | 0.0005L | 0.0005L | 0.0005L | 0.00004L | 0.0001L | 0.00005L | 0.0005L | 0.0005L | 0.00009L | 0.0001L | 0.0005L | 0.0005L | 0.0000014L | 0.00017L | 0.0005L | 0.00006L | 0.01L | 11.3 | 0.02L
42 | 苗坑水厂出厂水 | 出厂水 | 1L | 2L | 2L | 2L | 0.00053 | 0.00006L | 0.004L | 0.00007L | 0.00007L | 0.00009L | 0.002L | 0.2 | 1.75 | 0.0024L | 0.025 | 0.07 | 0.0041 | 0.0005L | 0.0005L | 0.0005L | 0.0005L | 0.008 | 0.008 | 5L | 0.1 | 无 | 无 | 7.53 | 0.042 | 0.0045L | 0.0005L | 0.009L | 0.005 | 15 | 11.2 | 78 | 52.5 | 0.76 | 0.001L | 0.050L | 0.02L | 0.016L | 0.054 | 0.8 | 0.9 | 0.1L | 0.1L | 0.0006 | 0.018 | 0.00003L | 0.05 | 0.00071 | 0.006L | 0.013L | 4e-05 | 0.0005L | 0.0005L | 0.0005L | 0.001L | 0.00004L | 0.00015L | 0.0001L | 0.0005L | 0.00001L | 0.00013L | 0.0001L | 0.0001L | 0.0002L | 0.0001L | 0.00012L | 0.000125L | 0.00001L | 0.000044L | 0.025L | 0.00005L | 0.000078L | 0.00020L | 0.00005L | 0.00002L | 0.0005L | 未检出 | 0.0005L | 未检出 | 0.0005L | 0.0005L | 0.0005L | 0.00004L | 0.0001L | 0.00005L | 0.0005L | 0.0005L | 0.00009L | 0.0001L | 0.0005L | 0.0005L | 0.0000014L | 0.00017L | 0.0005L | 0.00006L | 0.01L | 11.3 | 0.02L
GB 5749-2006限值 |  |  | 100 | 不得检出 | 不得检出 | 不得检出 | 0.01 | 0.005 | 0.05 | 0.01 | 0.001 | 0.01 | 0.05 | 1 | 10 | 0.7 | 0.7 | 1 | 0.06 | 0.002 | 0.1 | 0.06 | 0.1 | 0.05 | 0.1 | 15 | 1 | 无异臭、异味 | 无 | 6.5～8.5 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 1 | 1 | 250 | 250 | 1000 | 450 | 3 | 0.002 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 1 | 0.3-4 | 0.5-3 | <1 | <1 | 0.005 | 0.7 | 0.002 | 0.5 | 0.07 | 0.02 | 0.05 | 0.0001 | 0.03 | 0.02 | 2 | 0.01 | 0.2 | 0.0004 | 0.25 | 0.009 | 0.005 | 0.001 | 0.08 | 0.003 | 0.3 | 0.02 | 0.01 | 0.007 | 0.002 | 0.03 | 0.7 | 0.001 | 0.002 | 0.02 | 0.03 | 0.001 | 0.3 | 0.5 | 0.03 | 0.05 | 1 | 0.3 | 0.07 | 0.02 | 0.0006 | 0.0005 | 0.04 | 0.7 | 0.008 | 0.0004 | 0.01 | 0.02 | 1e-05 | 0.005 | 0.3 | 0.001 | 0.07 | 200 | 0.02
备注：结果有“L”表示未检出，其数值为该项目方法检出限。