|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 检测项目 | 检测数量 | 不合格数量 | 备注 |
| 水泥 | 19 | 组 | 0 | 组 |  |
| 砂 | 4 | 组 | 0 | 组 |  |
| 碎石 | 4 | 组 | 0 | 组 |  |
| 粉煤灰 | 1 | 组 | 0 | 组 |  |
| 外加剂 | 4 | 组 | 0 | 组 |  |
| 预拌砂浆 | 1 | 组 | 0 | 组 |  |
| 钢筋 | 117 | 组 | 2 | 组 |  |
| 钢筋接头 | 12 | 组 | 0 | 组 |  |
| 碳素结构钢 | 3 | 组 | 0 | 组 |  |
| 止水铜片 | 2 | 组 | 0 | 组 |  |
| 止水带 | 5 | 组 | 0 | 组 |  |
| 管材 | 40 | 组 | 0 | 组 |  |
| 电线电缆 | 11 | 组 | 0 | 组 |  |
| 土工布 | 2 | 组 | 0 | 组 |  |
| 砖 | 2 | 组 | 0 | 组 |  |
| 钢板网 | 1 | 组 | 0 | 组 |  |
| 钢管立柱 | 1 | 组 | 0 | 组 |  |
| 承插型盘扣式钢管支架构件 | 1 | 组 | 0 | 组 |  |
| 防水涂料 | 1 | 组 | 0 | 组 |  |

深圳市在建水务工程使用材料2023年第三季度监督抽检和飞行检测结果（2023年7月1日-2023年9月30日）

 深圳市水务工程质量安全监督站

 2023年10月26日