附件三：        国家节水型企业（单位）标准自评表
	序号
	考 核 内 容
	国家考核分数
	自评分

	
	
	企业
	单位
	

	1
	工业用水重复利用率
	16
	/
	

	2
	间接冷却水循环率
	10
	/
	

	3
	万元产值取水量递减率
	4
	/
	

	4
	水表计量率二级    %，三级    %
	4
	5
	

	5
	居民生活用水户表率
	4
	5
	

	6
	企业用水设施水量损失率
	4
	10
	

	7
	卫生洁具设备漏水率（现场检查   处，漏水   处）
	4
	10
	

	8
	锅炉冷凝水回收率
	4
	10
	

	9
	主管领导负责节水工作建立办公会议制度
	4
	4
	

	10
	有节水主管部门和专职（兼职）节水管理人员
	4
	4
	

	11
	有健全的节水管理网络和明确的岗位责任制
	4
	4
	

	12
	有计划用水和节约用水的具体管理制度
	4
	4
	

	13
	原始记录和统计台帐完整规范
按时完成统计报表并进行分析
	4
	4
	

	14
	用水情况清楚定期巡回检查问题及时解决
	2
	4
	

	15
	按规定进行水平衡测试
	4
	4
	

	16
	有近期完整的管网图
	2
	4
	

	17
	实行指标分解或定额管理，节奖超罚
	4
	4
	

	18
	制定完成节水规划
	2
	2
	

	19
	经常性开展节水宣传教育
	2
	2
	

	20
	有计量管理制度
	2
	4
	

	21
	有完整的近期计划量网络图
	2
	4
	

	22
	完成节水指标和年度节水计划
	4
	4
	

	23
	用水设备管道器具有定期检修制度
	2
	4
	

	24
	已使用的节水设备管理好运行正常
	4
	4
	

	合       计
	
	
	

	折后总分（由于缺项满分没有100的按100分折算）
	


注：请单位用户对照附表一和附表二要求进行填写。

	序号
	定量指标
	考核计算方法
	考核标准
	标准水平
	分数
	工业用水重复利用率
标准水平(Ei)

	
	
	
	
	
	企业
	单位
	

	1
	工业用水重复利用率
达到同行业先进水平
(Ei)
	查资料:

[image: image1.wmf](

)

100%

+

´

工

业

用

水

重

复

利

用

量

工

业

用

水

重

复

利

用

率

=

工

业

取

水

量

工

业

重

复

利

用

水

量


	工业重复利用率≥Ei,否则每低于1%扣2分,直至扣完
	见工业用水重复利用率标准水平
	16
	/
	行业名称
	标准%

	
	
	
	
	
	
	
	
	北方
	南方

	2
	间接冷却水循环率
	查资料:

[image: image2.wmf](

)

100%

+

´

间

接

冷

却

水

循

环

量

间

接

冷

却

水

循

环

率

=

间

接

冷

却

水

取

水

量

间

接

冷

却

水

循

环

量


	≥95%计10分,否则以实际循环率×10分计分
	95%
	10
	/
	发电
	90
	80

	
	
	
	
	
	
	
	无机化工金属炼焦
	80
	70

	3
	万元产值取水量递减率
	查资料:

[image: image3.wmf]100%

´

上

年

万

元

产

值

取

水

量

-

当

年

万

元

产

值

取

水

量

万

元

产

值

取

水

量

递

减

率

=

上

年

万

元

产

值

取

水

量


	≥5%计4分,否则以递减率÷5%×4计分
	5%
	4
	/
	有机化工石油化工化学制药
	75
	65

	4
	水表计量率：一、二、三级水表计量率指厂、车间、班组（工段、设备）水表计量率
	查资料:

[image: image4.wmf]100%100%

´´

二

级

表

水

量

之

和

三

级

表

水

量

之

和

二

级

表

计

量

率

=

，

三

级

表

计

量

率

=

一

级

表

水

量

二

级

表

水

量

之

和


	一、二级表不达标不得分。若一、二级达标三级表＜85%，分别以三级表计量率×4或×5计分
	一级表100%
二级表≥90%
三级表≥85%
	4
	5
	橡胶塑料金属加工化工原料加工玻璃陶瓷油脂化工
	70
	60

	
	
	
	
	
	
	
	重型机械运输机械水泥机械电气制造
	65
	55

	5
	居民生活用水户表率
	查资料:

[image: image5.wmf]100%

´

居

民

生

活

用

水

户

已

装

水

表

数

居

民

生

活

用

水

户

表

率

=

居

民

生

活

用

水

户

应

装

水

表

数


	≥98%以上计4分或5分，≥95%≤98%分别以户表率×2或2.5计分
	98%
	4
	5
	纺织造纸造酿造制药轻型机械炼油开采
	60
	50

	6
	企业用水设施损失率
(包括自备供水)
	查资料:

[image: image6.wmf]100%

´

供

水

总

量

-

有

效

供

水

量

企

业

用

水

设

施

损

失

率

=

供

水

总

量


	≤2%以上计4分或10分，每高于1%企业扣分1分,单位扣2分,直到扣完
	2%
	4
	10
	印染混凝土木材水泥制品构件加工
	55
	45

	7
	卫生洁具设备漏水率
	查资料:

[image: image7.wmf]100%

´

检

查

卫

生

洁

具

设

备

漏

水

件

数

卫

生

洁

具

设

备

漏

水

率

=

检

查

卫

生

洁

具

设

备

总

件

数


	≤2%以上计4分或10分，每高于1%企业扣分1分,单位扣2分,直到扣完
	2%
	4
	10
	电器玻璃器具制造
陶瓷磨具磨料制造
	50
	45

	8
	锅炉冷凝水回收率
	查资料:

[image: image8.wmf]100%

´

年

蒸

汽

冷

凝

式

回

收

量

锅

炉

冷

凝

水

回

收

率

=

年

蒸

汽

发

气

量


	≥60%以上计4分或10分，每低于1%企业扣1分,单位扣2分,直到扣完
	60%
	4
	10
	电子仪器教学用品
日用小百货制造
	40
	35

	
	
	
	
	
	
	
	食品皮革农村产品加工社会福利
	30
	25


                                             节水型企业(单位)定量考核指标                                        附表一
                                           节水型企业（单位）基础管理考核标准                                    附表二
	　序 号
	基础管理考核内容
	考核方法
	考核标准
	分数
	备注

	
	
	
	
	企业
	单位
	

	9
	主管领导负责节水工作建立办公会议制度
	查看有关文件及会议记录
	有主要领导负责，有会议记录各得2分
	4
	4
	　

	10
	有节水主管部门和专职（兼职）节水管理人员
	检查企业（单位）上级主管部门文件
	符合要求得4分
	4
	4
	　

	11
	有健全的节水管理网络和明确的岗位责任制
	查阅文件、网络图和工作记录
	管理网络健全和责任明确得4分
	4
	4
	　

	12
	有计划用水和节约用水的具体管理制度
	查阅有关的节水管理制度和文件
	有正式文件颁发的规定和办法各得2分
	4
	4
	　

	13
	原始记录和统计台帐完整规范，按时完成统计报表并进行分析
	查阅有关资料，核实数据
	两项符合要求得4分，一项符合要求得2分
	4
	4
	　

	14
	用水情况清楚定期巡回检查问题及时解决
	查看巡回检查记录和落实情况
	符合要求得2分或4分
	2
	4
	　

	15
	按规定周期进行水平衡测试
	查阅水平衡测报告书及有关文件
	按规定测试报告书正确有整改计划各得2分
	4
	4
	　

	16
	有近期完整的管网图
	查阅图纸和查看现场
	管网图完整清晰得2分或4分
	2
	4
	　

	17
	实行定额管理，节奖超罚
	查看定额管理节奖超罚文件和资料
	定额管理和节奖超罚各得2分
	4
	4
	　

	18
	制订完成节水十年规划
	查阅资料和文件
	有节水规划得2分
	2
	2
	　

	19
	经常性开展节水宣传教育
	查看资料，询问职工节水常识
	经常性开展宣传得2分
	2
	2
	　

	20
	有用水计量管理制度
	查阅有关文件
	制度健全得2分或4分
	2
	4
	　

	21
	有完整的近期计量网络图
	查看计量网络图和资料
	有网络图无近期的扣1分或2分
	2
	4
	　

	22
	完成节水指标和年度节水计划
	查阅有关资料
	完成节水指标和年度计划各得2分
	4
	4
	　

	23
	用水设备管道器具有定期检修制
	查阅有关资料文件查看现场
	有定期检修制度得2分或4分
	2
	4
	　

	24
	已使用的节水设备管理好运行正常
	查看现场及有关资料、制度
	管理好、运行正常各得2分
	4
	4
	　



_1325925579.unknown

_1325925774.unknown

_1325928863.unknown

_1325925897.unknown

_1325925675.unknown

_1325925038.unknown

_1325925070.unknown

_1325924821.unknown

