












深圳市小型水库管理办法

（征求意见稿）

深圳市水务局

2017年3月
深圳市小型水库管理办法

第一章 总则
第一条【立法依据】 为加强小型水库管理，保障小型水库工程安全运行，发挥小型水库效益，根据《中华人民共和国水法》、《中华人民共和国防洪法》、《水库大坝安全管理条例》、《广东省水利工程管理条例》、《小型水库安全管理办法》等法律、法规及相关规定，结合我市近年来小型水库管理的实际情况，制定本办法。

第二条【适用范围】 深圳市行政区域内小型水库的管理和保护，适用本办法。

本办法所称小型水库，是指总库容为10万立方米以上、不足1000万立方米的水库，分为小(1)型水库和小(2)型水库。总库容100万立方米以上、不足1000万立方米的为小(1)型水库；总库容10万立方米以上、不足100万立方米的为小(2)型水库。


第三条【部门职责】小型水库实施属地管理，各区人民政府（包括新区管委会，下同）对本辖区内小型水库的安全负总责，组织协调有关部门做好小型水库安全运行管理工作，组织重大突发事件和安全事故应急处置。

市水行政主管部门对全市小型水库的管理和保护实施监督，监督、指导、协调各区水行政主管部门开展辖区小型水库监管工作。
各区水行政主管部门按照“属地管理”原则负责对本辖区内小型水库实施监督管理。
市、区发改、财政、规划、国土、环保、农业、林业、城管等行政主管部门依照各自职责，配合做好小型水库的有关监督管理工作。

任何单位和个人都有依法保护小型水库安全的义务。


第四条【管理职责】水库业主单位负责所属小型水库安全管理，明确小型水库管理单位，报市、区水行政主管部门备案，制定并落实水库安全管理各项制度，督促水库管理单位履行职责。

水库管理单位负责所管理小型水库的日常运行管理，按照水库管理制度要求，实施水库调度运用，开展水库日常管理、安全监测与工程维护，进行水库大坝、库区安全巡视检查，报告水库大坝、库区安全情况。


第二章 安全管理
第五条【大坝安全责任制】建立小型水库大坝安全运行三级责任制度，落实小型水库大坝安全责任人，各区人民政府主要负责人或分管负责人为本行政区内小型水库大坝安全的政府责任人，水库业主单位主要负责人为所属小型水库大坝安全的业主单位责任人，水库管理单位主要负责人为所管理小型水库大坝安全的管理单位责任人，逐级签订责任书，明确具体责任，按照职责要求做好小型水库大坝安全管理工作。

小型水库大坝安全责任人名单由区水行政主管部门负责组织上报，由市水行政主管部门负责每年向社会公布，接受社会监督。


第六条【大坝注册登记】水库业主单位按照水利部《水库大坝注册登记办法》等有关规定开展大坝注册登记工作，并按照以下分级管理规定向市、区水行政主管部门申报小型水库大坝注册登记。

市水行政主管部门负责登记直管的小型水库大坝；区水行政主管部门负责登记辖区内其他小型水库大坝，并报市水行政主管部门备案。


第七条【大坝安全鉴定的审定】水库业主单位按照水利部《水库大坝安全鉴定办法》等规定组织小型水库大坝安全鉴定工作，并按照以下分级管理规定报市、区水行政主管部门审定安全鉴定意见。

市水行政主管部门审定由其直管的小型水库和非直管但影响城区安全或坝高30m以上小型水库的大坝安全鉴定意见；

区水行政主管部门审定辖区内其他小型水库大坝安全鉴定意见，并将鉴定结果报市水行政主管部门备案。


第八条【大坝安全鉴定的期限】小型水库大坝实行定期安全鉴定制度，首次安全鉴定应在竣工验收后5年内进行，以后应每隔6年进行一次。运行中遭遇特大洪水、强烈地震、工程发生重大安全事故或出现影响安全的异常现象后，应组织专门的安全鉴定。


第九条【水库除险加固】对鉴定为三类坝、二类坝的小型水库，水库业主单位应当对可能出现的溃坝方式和对下游可能造成的损失进行评估，并采取除险加固、降等或报废等措施予以处理。在处理措施未落实或未完成之前，应制定保坝应急措施，并限制运用，确保水库安全。
国有小型水库除险加固所需资金根据水库权属列入市、区政府财政专项资金或基本建设投资计划；其他非国有的小型水库除险加固所需资金由水库业主单位落实，其中，涉及公共安全和公共利益的可以申请市、区政府财政专项资金。


第十条【水库降等报废审批】水库业主单位按照水利部《水库降等与报废管理办法》等有关规定开展小型水库降等与报废工作，并按下列分级制度报市、区水行政主管部门批准。

小（1）型水库由市水行政主管部门批准，小（2）型水库由区水行政主管部门批准。


第十一条【水库功能定位】小型水库功能由市水行政主管部门组织定位和发布。


第十二条【大坝安全管理应急预案】 水库管理单位按照水利部《水库大坝安全管理应急预案编制导则》等规定编制所管理小型水库的大坝安全管理应急预案，报区防汛指挥机构批准和发布，并报市水行政主管部门和市防汛指挥机构备案。

小型水库大坝安全管理应急预案应根据应急组织体系中涉及的相关单位与人员变化情况每年汛前开展一次例行修订，报区防汛指挥机构备案和发布；当水库大坝工程安全状况、运行条件变化时，应及时进行修订并报区防汛指挥机构批准和发布，同时报市水行政主管部门和市防汛指挥机构备案。


第十三条【水库调度规程】水库管理单位应按照水利部《水库调度规程编制导则》等规定编制所管理小型水库的调度规程，报区水行政主管部门批准，并报市水行政主管部门和市防汛指挥机构备案。

当小型水库调度任务、运行条件、调度方式、大坝工程安全状况发生重大变化，小型水库管理单位应组织对水库调度规程进行修订，报原审批部门审查批准，并报市水行政主管部门和市防汛指挥机构备案。


第十四条【防汛预案】 水库管理单位应按照国家防办《水库防汛抢险应急预案编制大纲》等规定制订所管理小型水库防汛预案，报区防汛指挥机批准，并报市防汛指挥机构备案。

小型水库防汛预案一经批准，任何单位和个人不得擅自变更。


第十五条【防汛管理】 小型水库按照大坝安全管理应急预案和防汛预案下泄洪水时，下游有关人民政府、街道办事处应当做好相关安全工作，配合做好预警、转移撤退、分洪等工作，把影响和损失减少到最小程度。


第十六条【防汛要求】 任何单位和个人不得在小型水库下游的行洪河道内设障阻水和垦植。

区水行政主管部门负责对所辖小型水库下游行洪河道进行整治，保障小型水库下游河道行洪安全。


第十七条【租赁承包责任】有供水功能的小型水库禁止租赁、承包，已租赁、承包的要限期解除租赁、承包关系。

其他小型水库租赁、承包或从事经营活动的，不得影响水库防洪调度、除险加固等安全管理工作。租赁、承包后的小型水库安全运行管理责任仍由水库业主单位和水库管理单位承担，水库承租人应协助水库业主单位和水库管理单位做好水库安全运行管理有关工作。


第三章 运行维护

第十八条【运行维护规范标准】 市水行政主管部门负责组织编制小型水库运行维护技术标准、费用定额和配置标准等水库管养规范，并按相关规定组织发布。


第十九条【专业化管理模式】 各区人民政府要积极推行小型水库专业化、集中化管理模式，可以按区域或水系组建专门的水库管理单位对多个小型水库实行集中管理。

水库管理单位可以委托第三方机构协助开展日常管理工作。


第二十条【管养经费】 水库管理单位负责按相关规范申报小型水库的运行管养经费。国有小型水库管养经费由同级人民政府负责落实；其他小型水库管养经费由水库业主单位负责落实。


第二十一条【管理人员】水库管理单位应按照我市管养规范为小型水库配备管理人员，每座小（1）型水库应配备不少于4名的现场管养人员，每座小（2）型水库应配备不少于3名的现场管养人员。

水库业主单位应为每1-6座小型水库配备1名专职安全管理工程师，加强水库安全专业技术管理工作，及时排查工程安全隐患。

安全管理工程师应具有水利水电工程专业中级及以上技术职称，现场管养人员须经培训合格后方可上岗。


第二十二条【日常管理要求】水库管理单位应建立调度运用、巡视检查、维修养护、防汛抢险、闸门操作、技术档案等管理制度并严格执行，按照有关规定开展日常巡视检查，重点检查水库水位、渗流和主要建筑物工况等，做好工程安全检查记录、分析、报告和存档等工作。发现水库安全隐患的，应及时采取措施并报告水库业主单位和市、区水行政主管部门。

台风暴雨期间，小型水库管理实施24小时值班制度。


第二十三条【维修养护要求】 水库管理单位应按规定对水库大坝、溢洪道、放水涵闸、启闭设备及备用电源等加强维修养护，保持大坝坝体表面完整、溢洪道完好、放水设施畅通、备用电源可靠，保证闸门及启闭设备运行正常。


第二十四条【白蚁防治】 水库管理单位应按照有关要求开展小型水库大坝白蚁防治工作。

水库业主单位负责督促水库管理单位落实小型水库大坝白蚁防治工作。

市水行政主管部门负责全市小型水库大坝白蚁监督、监测工作，区水行政主管部门负责监督指导水库业主单位和水库管理单位开展小型水库大坝白蚁防治工作。


第二十五条【设施和防汛物资要求】 水库管理单位要重视小型水库管理设施的建设与维护，配备满足水库正常运行必要的工程管理设施及防汛抢险物资、通讯设施，以及水位、雨量、渗漏量等监测设施，小(1)型或坝高超过30米的小(2)型水库还应设置大坝变形观测和渗压观测设施。


第二十六条【档案管理要求】 水库管理单位应建立小型水库工程基本情况、建设与改造、运行与维护、检查与观测、安全鉴定、管理制度等技术档案，对存在问题或缺失的资料应查清补齐。


第二十七条【考核培训】 市、区水行政主管部门按职责分工对本行政区域内小型水库维修养护情况进行监督检查和考核。

市、区水行政主管部门应对小型水库业主单位、水库管理单位的工作人员开展技术指导与培训。


第四章 工程及生态保护

第二十八条【水库划界】市水行政主管部门会同市规划国土主管部门划定我市小型水库进的管理范围和保护范围，报市政府批准。具体按下列标准划定：
    （一）小型水库管理范围。工程区：挡水、泄水、引输水等建筑物的占地范围及其周边30-50米；主、副坝下游坝脚线外50-100米。库区：水库坝址上游坝顶高程线或土地征用线以下的土地和水域；已划定一级水源保护区范围的水库按正常蓄水位外延200米划定水源保护管理范围。
    （二）小型水库保护范围，按照水库工程管理范围边界外延进行划定。工程区：主体建筑物不少于200米，其他附属建筑物不少于50米。库区：水库坝址上游坝顶高程线或者土地征用线以上至第一道分水岭脊之间的土地。

第二十九条【水库确权】 市、区水行政主管部门会同规划国土主管部门为已划定管理范围的小型水库设立界桩，划界成果由市人民政府向社会公布。

区人民政府负责开展已划定管理范围的小型水库征地拆迁工作，管理范围和权属清晰的小型水库，规划国土主管部门负责依法确定土地使用权并办理土地使用证。


第三十条【禁止行为】在小型水库管理范围内禁止下列行为：
　　（一）兴建可能影响水利工程安全、正常运行、日常管理、抢险抢修和开发利用规划的建筑物或其他设施。
　　（二）围库造地、覆盖水面；增加设置排污口、向水体排放倾倒污水及污染物和兴办禽畜养殖场等污染水源的行为。
　　（三）爆破、打井、采石、取土、挖矿、葬坟以及在输水渠道或管道上决口、阻水、挖洞等可能危害水利工程安全的活动。
　　（四）倾倒土、石、矿渣、垃圾等废弃物。
　　（五）在水库水域内炸鱼、毒鱼、电鱼等。
　　（六）损毁、破坏水库工程设施及其附属设施和设备。
（七）在工程区打桩、盾构、挖洞、堆填等其他有碍水库工程安全运行的行为。
第三十一条【保护审批】 市、区规划国土、环境保护等行政主管部门在办理建设项目的规划、用地及环评等手续时，凡涉及小型水库管理范围土地或水域的项目，须先征求市、区水行政主管部门的意见。

第三十二条【水源保护】 水库管理单位应加强小型水库水源保护区的保护工作，对供水水库，应设立标志，界桩、围网、实施封闭管理，严禁有经营性的养殖、种植或其他从事污染水体活动，逐步实施退耕（果）还林，种植水源涵养林。

第三十三条【生态保护】 水库管理单位应重视生态保护与城市生态环境建设相协调，积极开展水源涵养林、水库消落区、库滨带生态湿地等水源保护与水生态修复建设工作，有效防治库区水土流失，切实做好水资源保护工作。

第三十四条【工程保护】 未经相关主管部门批准，擅自在小型水库工程管理范围或保护范围内修建工程设施、可能污染水库水体的生产经营设施以及其他有碍水库工程保护和安全运行等行为，依据相关规定责令其停止违法行为，并依照有关法律、法规予以处罚。

第三十五条【其他罚则】水行政主管部门、水库业主单位及水库管理单位工作人员玩忽职守、滥用职权、徇私舞弊的，由监察机关或其他有权机关依法给予处分；涉嫌犯罪的，依法移送司法机关处理。


第五章 附则

第三十六条【名称释义】 水库业主单位指水库的产权所有者或者受政府委托行使小型水库业主职权的部门，包括拥有水库产权的企、事业单位，国土、环保、水务、农业、林业、城管等相关部门，以及相关街道办事处等。

水库管理单位指水库业主单位成立的专门管理所属水库的单位，包括有关企业的下属负责管理水库的公司，水库管理处(所)，街道水务中心(所、站)，农林水管理中心等。


第三十七条【发布规定】 本办法自发布之日起施行，《深圳市小型水库管理暂行办法》（深府办【2008〕19号通知）同时作废。


































































—— 2 ——
2

