
[image: image1.emf]各级水行政主管部门 政府相关职能部门 社会公众

信

息

安

全

体

系

标

准

规

范

体

系

管理对象

对内业务管理门户

对外服务受理和信息发布门户

运行环境建设

存储与备份

信息共享交换

云计算平台

科研规划设计中介机构

自动采集 外部接入 人工采集 离线交换

市政专网 移动网络

……

光纤环网 社会运营网

基础设施体系

业务应用体系

水资源管理

决策系统

河道智能管

理系统

地面坍榻隐

患排查治理

水政执法系

统

水环境与排

水管理系统

水务工程建

设管理系统



深圳市水务信息化发展规划

（2015-2020年）

（送审稿）

深圳市水务规划设计院有限公司

二○一五年七月
委托单位
 深圳市水务局
编制单位
 深圳市水务规划设计院有限公司
批    准
 陈  凯
审    核
 曾庆彬
校    核
 苏腾飞
编    写
 冯桂森   陈  正   张  涛   李舒鸿

陶  韬   黎志艺   朱德敏   赖穗彬

胡瑞麟   黄俊杰

目    录

11
发展现状与面临形势


11.1
主要成就


11.1.1
水务信息基础设施不断完善。


21.1.2
水务业务应用深入发展


41.1.3
信息化保障环境日趋优化


41.2
存在的突出问题


61.3
面临的形势


61.3.1
信息化是推进国家治理能力现代化的战略举措


61.3.2
水务信息化是建设智慧城市的重要组成部分


71.3.3
水务信息化是建设现代化城市水务的必然要求


72
指导思想和主要目标


72.1
指导思想


82.2
主要目标


102.3
规划依据


102.4
规划范围


113
基本原则与总体框架


113.1
基本原则


123.2
总体框架


133.3
系统部署


134
主要任务


134.1
大力推进水务信息化基础设施建设


144.1.1
水务信息采集系统


154.1.2
水务工程监控


164.1.3
水务通信网络


174.1.4
水务数据中心


184.1.5
升级会商指挥中心


194.2
全面开展十大应用系统的建设


194.2.1
水资源监测与管理系统


204.2.2
涉水管网地理信息系统


214.2.3
河道智能化管理系统


214.2.4
水土保持监测管理系统


234.2.5
排水与水环境监测管理系统


244.2.6
供水节水管理系统


254.2.7
水务工程综合管理系统


264.2.8
三防预警应急指挥系统扩充


274.2.9
水政执法系统


284.2.10
水务智能应用系统


294.3
进一步强化信息保障环境建设


294.3.1
标准规范体系


294.3.2
安全保障体系


304.3.3
运行维护体系


304.4
各区水务信息化发展


314.5
局属单位信息化发展


325
投资规模


325.1
投资估算


335.2
实施计划


336
保障措施


346.1
加强领导，强化管理


346.2
加大资金投入，加快重点项目进程


356.3
采取有效措施，推动资源整合


356.4
重视人才培养，提高专业水平


356.5
加强管理维护，保障系统平稳运行




前  言

近年来，随着物联网、云计算、大数据等新兴技术飞速发展，信息化发展进入全新阶段。党的十八大将信息化与工业化、城镇化和农业现代化同列为中国特色社会主义现代化新要求。水利部始终将水利信息化作为水利发展的优先领域，强调要以水务信息化提高和改造传统水利、发展民生水利。深圳市委市政府高度重视水务信息化工作，2012年市委市政府1号文《关于加快水务改革发展的若干意见》指出，加强水务信息化建设，大力推进“数字水务”工程。“十二五”期间，深圳市水务局通过规划布局数字水务一期工程，实施 “深圳市三防通信信息系统工程”、“深圳市污水处理厂污水在线监测系统”、“深圳市三防预警应急指挥系统”等信息化工程，大力推进龙岗河干流综合治理工程、公明供水调蓄工程等重点水务工程配套信息化建设，水务信息化不断进步，基本建成覆盖主要水务工程的水文、水质监测，视频监控，大坝安全监测信息采集网络，形成了水务基础数据库，构建了覆盖水务主要业务的应用系统,为水务改革发展提供了有力的信息化支撑作用。但随着深圳城市水务和信息技术的不断发展，信息化建设也暴露出总体投入不够、发展不均衡问题，水资源、水安全等领域信息基础设施薄弱，云计算、物联网、移动应用、大数据等新技术在水务行业的应用程度不高，水资源管理、水污染及水环境治理、内涝风险分析等业务管理及决策能力信息化支撑能力不强。

为强化对深圳水务发展的信息化支撑能力，提高水务行政管理效率和水务惠民水平，明确我市水务未来一段时间水务信息化发展改革的总体思路、工作目标和重点任务，本规划在梳理总结我市水务信息化建设基本情况的基础上，全面分析了我市水务信息化发展存在的问题及未来面临的挑战，整体设计了信息化发展目标，制定了水务信息化发展系统架构、提出了信息化工作主要内容和任务，以满足水务可持续发展的需要。

在规划编制过程中，深圳市水务局和规划编制单位－深圳市水务规划设计院深入了解了国内先进城市如北京、上海等城市水务信息化发展现状、水务信息化新技术应用情况，结合深圳水务需求，于2014年12月形成了《深圳水务信息化发展规划（草稿）》。通过多次征求意见和座谈，先后多次对规划稿进行了研究和完善，最终形成了规划送审稿。

本规划的基准年为2014年，规划水平为2015年至2020年，规划的范围主要包括深圳市水务局局机关及局属各单位，并在总体思路、发展目标和建设任务等方面对各区水务信息化发展进行指导。

发展现状与面临形势

主要成就

近年来，深圳市水务局高度重视水务信息化发展，通过规划建设公共信息化平台和与水务重点工程配套的信息化项目，在水务信息化基础设施、业务应用系统、保障环境等方面取得长足发展，为深圳水务信息化从“数字水务”向“智慧水务”转变打下了良好的基础。

水务信息基础设施不断完善。
通过实施深圳市三防水情遥测系统、深圳市水文站网一期工程和三防预警应急指挥系统等项目，信息采集和网络覆盖面不断扩大，数据中心基本建成。

——在信息采集系统方面，实现所有小（二）型水库水情信息的实时采集；基本建成重要河流水文自动监测系统，供水、污水水质在线监测；推动大坝安全自动监测系统建设；建成重要防洪地段的视频监控系统；不断完善影响面大的城市易涝点积水监测。

——在局域网方面，完成水务主干网由千兆到万兆以太网升级；整合利用深圳市党政机关专网和社会网络资源，初步形成上至水利部、省水利厅、省防汛抗旱指挥部、深圳市委、市政府，下至各区水务局、各区三防办以及市属各单位，横向与市属各部门、各区政府广泛互联的计算机广域网络系统；利用社会运营商的网络资源搭建了2M带宽进行GPRS数据的接收，利用 50M带宽的网络进行视频监控信息的传输；通过东江引水工程、北部引水工程、大鹏支线引水工程的配套光纤及各引水工程光纤的连接部分，构建了主干网络万兆、各节点千兆的水务光纤专用网络。

——在数据中心方面，基本建成水雨情数据库等基础数据库，形成相对完整的数据字典；业务综合应用主题数据库不断完善；建成与市政府网上办事大厅电子公文交换平台、市政务信息资源共享平台、市电子监察数据交换平台间的接口，实现公文、审批数据实时交换与共享。完成中心机房物理环境改造，建成水务基础设施资源虚拟化平台及中心机房异地备份中心。

水务业务应用深入发展

局综合业务管理、水务门户网站、水务办公自动化等公用平台相继投入使用，建成污水在线监测、计划用水管理、三防信息发布及视频会商、水资源管理、供水信息管理、水土保持信息管理等多个业务应用系统，水务业务应用系统对水务工作的支撑能力不断增强。

一是重点项目取得重大突破。近年来，随河道综合整治、水库扩建工程配套的信息化项目不断开工建设完成，为相关水务工程建设任务的完成提供了有力的保障，铁石水库管理处更是通过2012年完成验收的铁石水务信息化系统获得了“全国水利信息化工作先进集体”称号。2012年11月，三防预警应急指挥系统从“数字水务”工程中单列出来先行实施，有望于年底前完工。2012年中央水资源费分成项目－深圳市水资源监控能力建设系统经过２年的建设，已于2014年底完成工作建设任务。

二是业务应用亮点突出。通过实施三防信息发布系统和三防预警应急指挥系统工程的建设，为三防业务管理、防汛指挥、决策调度提供了科学、高效的支撑手段。通过水土保持信息管理系统的建设，为快速准确获取水土保持监测数据、开展业务监管提供了信息化手段。通过实施水资源上报、供水信息管理、供水水质在线监测、污水在线监测、水资源监控能力、多目标水资源调度等系统的建设，有力地提高城市供排水及水资源的管理调度能力。其中，多目标水资源调度系统获得广东省水利学会科学技术进步奖。

三是电子政务网络化水平不断提高。多次升级优化办公自动化系统，公文办理实现全程无纸化和网络化。水务行政审批实现申报、办理及信息发布的全网办理，办理结果同步与市相关部门共享，为转变政府职能、建设阳光政府发挥了支撑作用。集成已建信息系统，建设水务综合业务管理系统，搭建了信息发布的统一平台,实现了各系统的一站式登陆，为水务信息资源及应用的集成与整合提供可个性化设置的统一平台。加强深圳水务网建设，构建政务公开、在线办事、交流互动平台，及时发布业务工作和民生水务信息，受理网上投诉,开展网上访谈。水务网站在全市政府部门网站绩效考核中一直名列前茅。

信息化保障环境日趋优化

一是着力构建符合深圳实际的信息化标准规范体系。结合深圳水务工作实际，组织编制《深圳水务信息化技术标准体系》，作为水务信息化工作的指导性文件，其中《水务工程代码》成为深圳市地方标准化技术指导性文件。

二是建立健全深圳水务信息化项目建设管理机制。制定《深圳市水务信息工程建设管理办法》，进一步构建水务信息工程“统一规划、统一标准、分级建设、协同管理”工作格局。组建局法规和科技处，统筹信息工程规划与建设，强化信息化建设的行业管理。

三是不断强化信息化系统安全管理。建立健全信息安全管理制度，落实管理机构及责任人，定期开展信息安全等级保护定级及风险测评工作，严格执行内外网物理隔离，配备了按等保二级系统及安全绩效考核工作要求的网络安全设施，规范开展信息安全日常管理工作，初步建成机制完善、技术措施到位、管理规范的信息安全管理体系。

存在的突出问题

我市水务信息化发展在取得了长足发展的同时也存在一些亟待解决的问题，需要积极应对，认真解决。

一是对信息化的重视程度不够。没有认识到信息化对整个部门业务管理、政务处理水平提高的作用，认为信息化只是可有可无的服务部分。没有把信息化建设作为“一把手”工程，使信息化建设存在推进较慢、协调困难等问题。在信息化建设过程中没有深入配合，没有根据信息化的建设主动改变思想观念和管理模式，限制了信息化系统的应用推广。

二是资金总体投入不足。信息化建设是一个漫长的过程，并且需要随业务需求、技术发展的变化而不断更新，除需要前期的大量硬件投入和软件投入，还必须保证相应的运行成本和维护成本。目前绝大多数信息化建设存在“重建设轻维护、重硬件轻软件”现象，对信息化建设的投入有所顾虑，很难保证足够的建设资金，更缺少了相应的跟进投入。

三是投资管理机制没有理顺。信息化建设投资主要来源于政府投资中的发改立项，不能在水务发展专项资金中安排，项目立项批复过程较慢、资金下达时间较长，导致一些有迫切需要的项目难以在较快的时间内实施。

四是业务管理与决策支撑能力不足：水务系统内信息共享交换机制及平台还没有建立;业务管理支撑能力不足,水政执法、水资源及水环境业务系统迫切需要建设；已建业务系统大部分处在简单的信息查询和管理阶段，具有模型支撑的预警预报和决策支持功能尚待开发。
面临的形势

信息化是推进国家治理能力现代化的战略举措

党的十八大信息化与新型工业化、城镇化、农业现代化一起确定为国家今后发展的重点方向；2014年党中央成立由习近平总书记担任组长的网络安全和信息化领导小组，表明信息化已被提升至国家发展战略的高度。2015年两会政府工作报告中更把“互联网+”（即移动互联网、云计算、大数据、物联网等传统产业结合）作为新兴产业和新兴业态的竞争高地。2013年，广东省政府发布《广东省信息化发展规划纲要（2013-2020年）》，提出全省信息化总体达到中等发达国家水平，珠三角地区信息化水平迈进世界先进行列的目标。《深圳市人民政府关于加快信息化发展的若干意见》提出，要通过信息基础设施、公共服务信息化、现代信息技术产业体系、网络信息安全保障能力建设，使信息化发展水平显著提高，城市现代化发展水平和民生幸福水平全面提升。这些都为加快水务信息化提供了难得的历史机遇，也提出了全新的要求。（增强互联网+的内容）

水务信息化是建设智慧城市的重要组成部分

2013年，深圳市提出了建设智慧城市的目标，要求通过建成国际领先的城市信息通信基础设施，形成集约高效的电子公共支撑体系,打造便捷高效的城市管理和民生服务应用体系,培育具有国际竞争力的智慧城市支撑产业集群。智慧水务建设作为智慧城市的建设内容，通过建立覆盖水雨情、水量水质、大坝安全、水土流失等领域的水务感知网络，实现对水务基础设施的全方位自动化控制和感知，通过水资源、水安全、水生态智能化管理系统建设，实现水务管理数字化和精细化、决策科学化，为我市水务发展提供与经济社会发展和城市化水平相适应的信息化支撑。

水务信息化是建设现代化城市水务的必然要求

2012年市委市政府1号文《关于加快水务改革发展的若干意见》指出，要突出深圳城市水务特征，高起点规划、高标准建设人水和谐的水务工程体系、统一高效的水务行业管理体系、科学严格的水资源水安全水生态管理体系、有利于水务科学发展的制度体系。水务信息化作为水务现代化的基础和标志，是支持水务发展的重要手段和技术支撑。加快水务信息化发展，构建灵敏及时的水务感知网络、功能完备的业务应用系统、准确高效的决策调度指挥体系，是提高水务管理工作效率和效能、实现水务政务公开、服务社会的重要途径和必然要求，是提升改造传统水利，促进水务改革与发展的重要措施。

指导思想和主要目标

指导思想
以需求为导向，以创新为动力，以应用促发展，按照 “统筹规划、统一标准、联合建设、资源共享、安全保障”的工作方针，着力推进深圳水务信息化工作的“五大转变”即从局部发展向全面推进转变，从信息技术驱动向应用需求驱动转变，从信息化资源分散使用向共享利用转变，从单纯强调建设向建管并重转变，从满足日常需求向提升综合决策支撑能力转变，全面提升水务信息化建设和管理水平，为深圳“民生水务、生态水务、现代水务”建设提供有效的信息化支撑。

主要目标

初步建成“智能感知、广泛互联、深度融合、业务协同、决策科学、服务主动”的“智慧水务”。健全多网融合、覆盖全面的“一张网”，构建资源汇聚、数据挖掘的“一中心”，形成支撑业务深化应用的“一张图”，搭建一站式服务的“一平台”，以“互联网+”的智能化新形态支撑水务事业创新发展。为领导提供科学的决策支持平台和丰富的决策指挥手段，为专业人员提供全方位的业务管理信息支撑和业务应用，为社会公众提供便捷的公众服务手段、信息获取渠道和参与平台。

——基本建成水务物联应用感知网络。利用传感器、电子标签等物联网技术，建成覆盖信息类型和时空尺度完善的水务信息感知网。完善汛情监测体系，所有水库、重要河流100%实现水情信息自动采集；提升水资源监控能力，建成满足水资源管理调度“日清月结”要求，包含源水供水水量、水厂供水量的实时采集系统，源水供水100%实现实时采集；初步建成水生态水环境监测体系，实现全市主要河流及跨界河流100%的水质自动监测,稳定运行污水处理厂水质在线监测系统。

——基本建成行业领先的信息化基础设施。实现自建光纤专网、党政专网、移动无线网络、社会运营商网络的“多网融合”，实现与上下级水行政主管部门、市政府的相关职能部门以及供排水企业的网络互联。利用“云计算”、“虚拟化”等新技术建成实现水务信息汇集、存储、处理、服务于一体的数据中心，水务工程基础信息、水雨情信息、视频监控信息实现在数据中心100%的整合，与气象部门、国土部门、应急管理等部门的信息实现100%实时交换。

——建成功能较为完备的水务业务综合应用体系。基本实现对源、供、排、污、灾等水务管理环节的历史回溯、现状监测、未来预测与综合调控分析，基于深度模型支撑的水资源调度、防洪决策调度系统基本建成。

——全面提升“民生水务”的信息化服务水平。利用深圳市“信息惠民”工程建设契机，建成方便快捷的水务移动智能平台，实现水资源、水环境、水安全、水事故等信息的社会参与和主动推送；建成满足服务于“民生水务”、提升公共服务、公开透明的电子政务系统，100%的完成省网上办事大厅深圳分厅的要求，深化水务网对网上行政审批的支撑力度，网上行政审批率达到100%。

——基本建成完备的信息安全保障体系。加强信息安全管理、健全信息安全管理制度，开展信息系统等级保护定级及风险评估工作，信息安全检查考核覆盖面达100%，逐步扩大对水务运营企业的检查面，信息安全防护能力明显增强。

规划依据

《中共中央国务院关于加利水利改革发展的决定》（中发[2011]1号）

《广东省水利信息化建设规划（2011－2020年）》（广东省水利厅 2011.10）

《中共深圳市委深圳市人民政府关于加快水务改革发展的若干意见》（深发[2012]1号）

《深圳市信息化发展“十二五”规划》（深府办[2011]108号）

《智慧深圳规划纲要》（深经贸信息字[2012]67号）

《智慧深圳建设实施方案》（深府办[2013]20号）

《深圳市人民政府关于加快信息化发展的若干意见》深府[2013]105号）

《深圳市信息惠民国家试点城市建设工作方案要点》（深圳市发展和改革委员会 2014.7）

规划范围

本规划的基准年为2014年，规划水平为2015年至2020年，规划的范围主要包括深圳市水务局机关及局属各单位，在总体思路、发展目标和建设任务等方面对各区水务部门进行指导。

基本原则与总体框架

基本原则

1、整体规划，突出重点
加强水务信息化的统筹规划和顶层设计，推进信息化在水资源、水环境、洪涝灾害、水土流失等不同领域、不同业务的协调发展。按照“突出抢险救灾、突出提高审批效率、突出加强日常监管、突出民生服务”思路，优先建设重点业务系统。

2、立足实用，适度超前

既要采用先进的技术，高起点、高标准推进水务信息化建设，又要注重实用性，要在充分考虑功能实用性的基础上力求技术的先进性；要以服务民生为重点，解决水务发展实际问题，充分利用物联网、云计算、移动互联网等新技术， 构建民生服务的 “体验式”应用，搭建信息惠民方便快捷的新平台。

3、整合资源、深度融合

利用好深圳市统一建设的网络、资源共享平台、政务云等资源，统筹建设全市水务数据库、网络等公共基础资源，避免重复投资；抓好与上下级水行政和供排水主管部门及跨部门的资源共享，强化各类水务信息化工程间的协同运行，深度融合水务信息资源，提升信息资源的开发与综合利用水平。

4、建管并重、安全稳定

工程规划时同步考虑信息化需求，工程建设同步配套信息化设施，确保信息化工程与主体工程同步建成；信息化工程设计时同步考虑运行管理需求，健全信息系统的运行保障机制；严格遵照国家有关安全和保密的法律、法规，同步规划建设安全保障技术措施，建立规范的规章制度，加强信息安全管理，保障网络和信息安全。
总体框架

水务信息化总体框架由基础设施体系、业务应用体系、保障体系组成。基础设施体系是水务业务应用的支撑平台，是水务信息资源共享和业务应用的基础。智能应用以水务业务管理对象为核心，是全面支撑水务业务应用、政务管理、公共服务和决策调度的手段。安全体系是保障,标准规范体系、制度和管理组织体系是引导，是水务信息化得以顺利进行的基本保证。

深圳市水务信息化发展总体框架如下图所示：


[image: image2.png]


图3.1 水务信息化建设总体框架

系统部署

按照水利部“三级两域四区”的要求进行系统部署，主要业务系统除人事、财务管理系统外都部署在政务外网,深圳水务网部署在互联网；移动应用平台部署在移动网。

主要任务

大力推进水务信息化基础设施建设

高标准推进水务信息采集、水务工程监控、水务通信网络、水务数据中心和视频会商系统等五大领域的建设。
水务信息采集系统

采用先进的“物联网”技术，统一部署各类信息站网的范围、内容、技术标准，建成布局合理、功能齐全、高度共享的水务信息采集系统，实现重要水务信息的全面感知。

水雨情信息采集：结合水环境综合整治工程，对主要河流水文站网进行补充和完善,对经综合整治后不能反映流域水文特征的水文站网进行改造；结合内涝点治理工程实施情况,在已建20个内涝积水监测的基础上，对全市重要内涝点实现内涝积水实时监测；加强与气象部门的信息共享，实现全市重要防洪区域雷达雨量预报监测信息的实时交换。
原水水量信息采集：加快实施的“深圳市水资源监控能力建设”项目，集成50个已建成的原水水量自动采集系统、建成28个原水水量自动采集站点，新建19个供水水源水量自动采集站点，实现所有93个常用水厂水源地水量的实时采集，为水资源综合管理“日清月结”目标的实现提供支撑。
水质信息采集：建设东江、北部、大鹏支线3条引水工程、铁岗、石岩水库以外的其它91座供水水库水质信息采集系统,开展水温、PH、溶解氧、电导率、浊度、CODMn、TOC、总磷、总氮、氨氮10个参数的监测。对全市主要河流和跨界河流断面开展水温、PH、溶解氧、电导率、浊度、CODMn、BOD等7个参数的水质信息监测。中型以上水库水质监测点开展水质定性毒性在线监测。

大坝安全监测：开展西丽、茜坑以外的其它中型水库及防洪任务较重的小(一)型水库的大坝安全监测系统建设，渗流、位移等重要指标实现自动化监测。

水土保持监测：结合水土保持监测管理系统的升级改造，建设2个水土保持动态监测站点；开发支持移动智能服务的水土保持监测系统，实现水土保持监测信息的在线上报；加强遥感技术在水土保持监测中应用，实现通过遥感技术对水土流失范围、地点的快速提取。

排水管网检测：采用电视检测、声纳检测、激光检测等多种检测方法结合进行全市排水管网的功能性、结构性检测，构建全市排水管网的电子化检测档案，实现排水管网检测资料的动态化管理。
水务工程监控

整合完善现有水务工程监控系统，提高政府对水务重点防控地区的应急处置突发事件能力，建立我市水务重点防控地区的应急防控保障体系，为防洪排涝、水环境管理、应急事故处理提供技术支持。

视频监控信息资源整合

进行重要内涝点无线视频监控系统的建设；结合水环境综合治理工程开展河流管理视频点建设;整合共享城管、公安等其它部门、区水务部门、下属单位建设的视频资源,实现各类视频监控系统在水务局视频监控平台的整合及统一调用。

工情监控信息建设整合

结合河流综合整治工程进行相关河流闸、坝、泵自动控制系统的建设，对中型以上水库闸门、泵站控制进行自动化改造；整合现有重要闸门、泵站的工情信息，使管理部门能及时掌握重要闸门泵站的运行信息。
水务通信网络

围绕水务行业数据交换、视频信息传输等业务应用需求，充分利用深圳市政务网、社会运营商接入网络、移动通信网与水利卫星网等网络及深圳水务光纤环网,加快建设“多网融合”的水务专用网，实现与相关部门和各级政府网络的互联互通。

1、扩充市政网络：利用市政内、外网,采取就近接入方式完成三洲田水库、公明水库、清林径水库管理处与市水务局的联网工程，实现水务局与局属单位在政务内网、政务外网100%网络连通，支撑水务系统间的数据交换和业务协同。

2、完善水务光纤专网：结合深圳市“数字水务”一期工程—三防预警应急指挥系统项目实施，完善三条引水工程配套光纤连接；依托规划建设的公明引水调蓄工程、清林径引水调蓄工程、坪地支线工程配套光纤对水务光纤环网进行扩充，使水务光纤专网真正成环；对东江水源工程现有的光纤进行改造，新建沿线24芯光纤，现有6芯光缆将作为备用。

3、建设无线宽带网络：建设三洲田水库、罗田水库无线宽带网络，使两个水库能通过无线宽带就近接入水务光纤环网。

水务数据中心

加强数据中心基础环境、数据库群、公共服务软件、资源平台的建设，形成集信息资源汇集、管理、存储、发布和应用服务等功能于一体的数据中心，为全市水务系统提供统一的数据共享服务和基础设施资源、软件平台资源的云服务。

扩容存储系统：在目前存储系统容量80TB的基础上扩充到160TB，满足涉水管网、水资源综合管理、环境及排水管理以及工情数据库管理的需要。

数据资源目录及共享服务平台：新建涉水管网、水资源、水环境及排水管理的专项数据库，进一步完善已建成的三防、水土保持、供水节水及电子政务数据库。

升级容灾备灾系统：利用全市数据备份中心搭建水务异地灾备中心, 按标准容灾备灾系统的要求对三防预警应急指挥系统灾备系统进行改造。
强化信息共享交换功能：建成市水务局与上级部门、区水务部门、局属各单位、供排水部门间的信息共享交换平台，建立信息共享机制，实现与各单位信息的流畅共享交换，达到数据资源纵向分发、横向共享以及面向行业、社会公众的信息服务的目标。

开发水务云平台：在已建设基础设施级云服务（IaaS）的基础上，开展PAAS平台进行平台即服务（PAAS）的建设，为局属各单位提供基础设施、开发平台使用服务。

构建水务系统“云视频”平台：改造局现有视频监控平台，整合全系统视频监控信息资源，共享其它部门相关的视频信息，实现视频信息的共享整合、多终端、自适应码率条件下的发布和浏览。
升级会商指挥中心

对会商指挥中心会议室进行升级改造，包括进行会议大屏显示系统升级、高清多媒体会议系统建设等。

完善丰富自动电话录音、自动传真接收、网络、公众微信、移动APP等三防、水质、管网灾情信息上报手段，实现灾情上报信息在指挥中心大屏的及时展示和中心大屏对现场人员的指挥。

配置功能完善的应急指挥车，实现抢险救灾的现场指挥、调度，与会商指挥中心的网络通信、信息交换。

利用先进的信息技术和多媒体技术，在现有省、市连接的基础上，对现有的视频会商系统进行扩充，按省三防视频会商连接的统一规范进行市、区、街道各级视频会商设备的配置，实现省、市、区、街道四级的连接。

全面开展十大应用系统的建设

在“统一技术标准、统一运行环境、统一安全保障、统一数据中心和统一门户”的框架下，根据深圳水务业务发展和应用需求，形成覆盖所有业务的应用系统，实现业务系统间的整合和协同，以统一的门户提供水务信息化服务, 按 “分层分级”的管理模式进行权限配置，发挥水务信息化的带动作用。

水资源监测与管理系统

依托国家水资源监控能力建设项目，综合运用物联网、移动应用等技术，形成支撑水资源综合管理体系的业务平台和决策支持环境，满足最严格水资源管理和“三条红线”监督考核需要的监测、计量、信息管理能力，基本满足水资源管理业务的数字化、网络化和规范化的要求
，实现水资源综合管理的“日清月结”。

1、水资源信息服务，充分整合水资源信息来源，对各类监测数据和统计数据进行整理、分析和展现，直观反映水资源形势及开发利用状况，包括水资源监测信息服务、水资源动态信息发布、水资源综合信息服务等。

2、水资源业务应用，服务于水资源管理的各项日常业务处理需要，包括供水、用水、水资源保护、水资源调配业务和水资源统计管理等。

3、水资源决策支持，监测、统计、模型相结合，以深圳供水水库群开展水资源决策支持系统研究，为决策者提供多角度、可选择的水资源配置、调度方案。

4、水资源应急管理，服务于突发灾害事故时的水资源管理工作，包括应急信息服务、应急预案管理、应急调度、应急会商等。

涉水管网地理信息系统

根据《深圳市地下管网普查工作方案》要求，建成满足地下管网普查工作业务需要的涉水管网地理信息系统。
1、涉水管网数据库建设和数据处理：结合普查工作内容，建立符合需要的涉水管网空间数据库与属性数据库，实现涉水管网信息的电子化管理。

2、涉水管网综合管理：建设涉水管网信息综合管理系统，实现涉水管网基本信息、运维信息、检测信息的展示、查询、统计，实现涉水管网综合分析和决策辅助。

3、管网信息交换平台：建立涉水管网信息与其它部门的信息交换平台，保证涉水管网信息与其它地下管网信息的实时共享交换。

4、涉水管网更新信息编辑：进行涉水管网更新机制研究，开发与更新机制相对应的信息编辑功能，实现涉水管网空间数据与属性数据的更新。
河道智能化管理系统

根据河道管理需要，对综合整治后的重要河流重点河段实现智能化管理。包括：

河道堤防三维街景：对全市5条流域面积超100平方公里的河流和堤防进行三维街景构建，使河道三维街景与实时水雨情信息、视频信息实现统一发布。

闸坝自动控制：实现闸坝运行工情信息的实时采集与管理，并按权限实现闸坝的远程控制。

洪水预报预警系统:结合水雨情信息采集系统和产汇流模型，实现全市5条河流的洪水预报，并在5条主要河流安装预警系统，在河流水位超限时能实现采用语音等方式发布预警信息。

巡查信息管理:在有专人管理的河流安装电子巡查系统，实现通过电子巡更棒自动记录、读取巡查信息的目标，实现巡查管理电子化。

河道水环境信息管理:对各河流人工、自动检测所得到的水质水环境信息进行信息化的管理。

河长制信息管理：实现各河流河长制管理相关信息的电子化管理，为河长制的落实提供信息化支撑。

水土保持监测管理系统

水土保持监测与管理信息系统建设将充分考虑深圳市城市水土保持的特点，以遥感、地理信息系统和全球定位系统以及计算机网络等现代信息技术为手段，形成快速、便捷的信息采集、传输、处理和发布系统，全面提高全市水土流失监测与水土保持规划、科研、示范、监督和管理水平。

1、基础数据源和数据库建设:对水土保持重点监测点历史监测数据进行修编和整理；优化市级数据库；建设各区级水土保持数据库，包括基础数据库、监测数据库、预防监督数据库、项目管理数据库和信息发布数据库等。

2、水土保持基础信息采集:建立完善的数据采集体系，实现数据上传下达的自动化管理。建设2个水土保持动态信息自动监测点；建设移动数据上报的移动智能平台。

3、水土保持动态监测预报:在地块、治理项目（或开发建设项目）各级管理单元中，记录水土保持治理各个环节的管理信息，包括现场考察、水土保持方案、规划设计报告、专家评审意见、项目审批情况、规划设计单位信息、有关公文、资金落实、项目实施、项目监理、项目检查、项目验收等。

4、水土保持预防监督:通过对流域不同层次水土保持法规建设情况、预防监督机构建设情况和水土保持监督执法情况进行管理，为水土保持执法监督提供依据。包括水土保持法规管理、水土保持社会宣传管理和水土保持执法情况管理、开发建设项目水土保持方案管理等四个方面。

排水与水环境监测管理系统

通过在线监测，及时、准确、完整地收集排水与水环境管理相关信息，初步建立集治污、排水监管信息收集、分析、评价、统计、整编、发布等功能为一体的水环境信息管理系统，为深圳市水环境监管和“清源行动”提供信息化支撑。

排水审批项目管理:对全市水污染治理规划和年度计划信息进行平台管理，实现对排水审批项目的全过程跟踪，包括对项目的规划、审批、设计、建设、验收、运行维护等。

污水处理项目审批论证:对污水处理项目审批论证过程、审批论证信息进行管理，包括审批论证的主要事件、时间节点、审批论证的主要论点、论据，审批论证结果等。

污泥处置管理:对污泥处置处理厂的运行进行监管，包括对泥头车基本信息、运行信息、污泥厂的用水用电用药信息、污泥处理情况、进出厂情况等进行全程的跟踪。

污水处理厂运行信息管理:通过上报的污水处理厂污水量、电量、泥量、污水水质等信息，对污水处理厂的运行情况进行监管，对其日常运营维护服务质量进行考核，根据污水处理水量、水质情况进行污水处理费下拨。

排水设施管理:对排水设施的建设验收情况进行管理，与行政审批管理相结合，对建设项目施工方案、拆迁或移动排水设施进行审批。

排污费征收管理:对排污费征收情况进行管理，包括排污费的定价、征收标准、运营服务费支付标准制定等。

雨污分流管理：对全市各排水小区（工业区、住宅区、医院等）的日常雨污分流监管的信息进行管理。

供水节水管理系统

供水与节水管理信息系统的建设，可以对城市供水、节水、供水水质三个部分的信息管理进行综合、合理的规划，实现对城市供水、节水、供水水质的统一平台管理，最终提高深圳市水务决策的准确性、科学性和应急能力，保障供水安全，提高深圳城市供水节水管理的信息化水平，进一步适应深圳水务现代化的发展需要。
城市供水工程管理:根据年度区域用水情况进行城市公共供水工程年度建设计划编制管理，对城市供水工程建设过程进行管理（项目立项审查、设计方案审查、施工质量监督检查、竣工验收）。

供水企业及用户管理:对供水企业资质进行审查，结合水质在线检测系统、水质检测中心检测数据实现供水水质监督管理，对用水申请异议审查的全过程进行管理。

计划用水量产生:根据前三年实际用水数据，自动产生所有非居民用户的年度计划用水，编制全市用水定额标准、核定用水单位的用水计划、发出限制用水指令。

节约考核管理:实现用水节水评估报告审查管理，对节约用水设施竣工验收的过程、资料进行电子化管理，对制定的节水设备器具名录通过系统向社会公众进行发布。

用水平衡测试:根据用户实际信息，实现对用水单位水量平衡测试名单产生、测试过程、测试结果的管理。

水费管理:对水价进行核算，对水价调整过程进行全程管理和发布，对水价异议进行审核。

污水回用、中水及海水利用管理:对污水回用、中水和海水利用的规划、工程项目进行管理，实现污水回用、中水和海水利用等非传统水资源开发利用信息进行统一管理。

水务工程综合管理系统
依托水务工程建设与管理业务系统建设，收集和整理各类水务工程设施的基础资料、历史沿革、现状情况，存储和管理在建水务工程的设计方案、技术规范、以及建管过程、建设与管理政策法规，建设、施工、监理、咨询等水务工程建设市场主体的资质资格等动态信息，提高水务工程基本建设、运行维护的管理水平和规范化程度。

在建工程信息管理:对在建项目基本信息、设计文件及概预算信息、招投标及合同文件、工程建设市场信息、工程进度信息、工程变更信息、工程监理及质量信息、涉及工程质量与安全的关键部位、重要环节、隐蔽工程的验收信息、职能部门针对工程的质量、安全、稽查重点监督信息、建设管理经费信息、技术规范等进行管理。

已建工程信息管理:已建工程信息管理系统实现对工程基本情况、运行状况等信息进行管理，包括信息查询、统计、打印等功能。

工程前期及综合管理:对水务建设项目实现前期评估，实现水务工程前期工作的统一管理，实现工程审批复核电算化，严格工程立项审批程序，提高审批质量和工作效率。

三防预警应急指挥系统
继续对三防预警应急指挥系统的内容进行完善扩充，拓展广度、深化应用，为三防预警指挥决策提供更加有力的保障和支撑，需要建设的内容包括：

深层次预警预报功能的开发:在开展铁岗、石岩、西丽三座水库的数字化洪水预报工作的基础上，继续对洪水预报的广度进行扩充，实现所有中型水库的数字化洪水预报。选择2个典型地区进行城市内涝预警预报系统的建设。

视频会商系统扩展:利用先进的信息技术和多媒体技术，依托市政专网，在现有省、市、区三级连接的基础上，对现有的视频会商系统进行扩充，实现省、市、区、街道四级的连接。

智能洪水风险图管理：利用基础信息资源和地理信息系统技术、专业洪水分析模型进行所有中型水库、5条流域面积100KM2公里以上的洪水风险图智能化绘制、实现对全市所有水库、重点防洪地区洪水风险图内容的信息化管理。

水政执法系统

根据“阳光政府”的相关要求进行水政执法系统建设，规范水政监察执法流程，完善执法手段、提升执法水平、提升行政执行力。实现市、区、街道三级水政监察执法管理的公开化、网络化，提高执法力度和管理科学性。

1、案件办理:通过案件办理系统，提供所有水政执法案件处理工作的标准流程管理，同时可对各办文流程进行图形化修改。

2、移动执法:依托智能终端及移动互联技术，推进执法的信息共享和资源整合优化，提供移动执法信息化手段，加强对执法工作的过程化管理，提高执法工作的效率，提高执法透明度和执法水平。

3、督查管理:通过工作流管理机制实现督察管理流程配置管理功能。根据不同的督察案件性质、督察文书类型以及督察案件处理情况配置案件的合理流向。

4、罚没物资管理:实现对罚没物资的所有相关信息进行有序管理，使所有罚没物资都能做到来源清晰、去向明确，从而提高罚没物资管理的工作效率，减少因人为管理而出现的相关问题。

5、巡查信息管理:把各河道、水库的日常巡查信息统一到水政监察执法系统中，对日常巡查信息进行充分利用，加大水政违法案件的查处力度。

6、公共服务与监督平台:依托深圳市电子政务监察系统而建立的监督平台，实现对案件处理全过程的实时监控、预警纠错、投诉处理、统一监管、指挥调度、绩效评估，从而实现有效监督、促进办事效率的提高。

水务智能应用系统

配合深圳市政府“信息惠民”工程三大体系、四大机制的建设，构建市水务局主动服务的智能应用系统，实现水务信息在移动智能平台的主动推送和智能查询，提高市民网上办事服务能力和业务办公管理能力。

1、移动智能平台：建设与深圳市“信息惠民”试点城市建设的要求相适应、支撑 “民生水务”服务水平提高的移动智能平台，实现主流移动智能平台上的移动信息服务，建设水务业务信息在移动智能平台的推送、交流、公众参与和其它与业务管理相关的操作功能。建立与移动智能平台功能相适应的信息发布管理机制，实现信息发布流程、发布内容的有序管理，为社会公众参与和业务管理提供便捷的服务。

2、深圳水务网改造：深化深圳水务网的网上审批功能：在“外网受理—内网办理—外网反馈”的运行模式下，推进行政审批与业务系统的互联互通和信息资源共享。建立深圳水务网的移动智能网站，使用户可通过移动智能设备访问深圳水务网、实现深圳水务网内容的移动智能阅读和查询、提交信息等。

3、省网上办事大厅深圳分厅建设:在已完成统一数据交换的基础上，进行统一电子身份认证、全程协同办公功能的开发，满足省网上行政办事大厅深圳分厅的建设要求。

4、推进全局水务协同办公业务系统的建设：建设电子公文交换系统,实现水务局与各区水务管理部门、局属各单位及供排水部门间公文交换无纸化；在水务局现有办公自动化系统的基础上，对局属各单位间协同办公需要面对的业务流程和数据流程进行梳理，理顺数据交换关系，实现办公系统的互联互通，从而实现公文的自动交换和协同办理。

进一步强化信息保障环境建设

标准规范体系

在《水利技术标准体系》的框架下，结合深圳水务一体化管理和深圳水务的特殊情况，从分析水务信息特征、处理技术、应用服务入手，对国家、省、市水利技术标准和信息化标准进行分析和整体研究，提出3-4项具有深圳特色的与水利技术标准、信息化标准接轨的水利信息化标准体系。包括：“深圳市涉水管网地理信息标准”；、“深圳市水环境要素信息分类与编码”；“深圳市水务要素信息分类与编码总体规范”。

安全保障体系

根据国家信息系统安全等级保护相关要求及《水利网络与信息安全体系建设基本技术要求》，逐步完成3级信息系统安全保护建设，为业务系统提供安全的运行环境；制订《水务网络与信息安全事件应急预案》，并落实相应的应急处置和恢复措施，做好物资、技术储备，形成较完善的网络与信息安全事件应急响应体系。

运行维护体系

满足水务信息系统运行维护管理的要求，制订《深圳水务信息系统运行维护规范》，对水务信息系统的运行环境、软硬件、网络及系统安全、数据维护、安全事故应急处置等作出详细规定，形成较为完善的运行维护标准，规范水务信息系统的运行维护工作。加强水务信息化技术培训。每年定期举办1-2次全行业人员的技术培训会议，对水务信息化的发展动态、新技术的应用情况等进行介绍；定期组织针对信息化专业人员的技术培训，及时了解、掌握信息化新技术，以促进水务信息化水平的提高。

各区水务信息化发展

按全市水务信息化发展一盘棋的要求，提出区级水务管理部门的信息化事权和信息化责任，实现深圳水务行业信息化有序发展。各区水务部门信息化需要建设的内容包括：

1、信息采集建设监控体系：集成利用市局已有信息采集监控体系成果，补充建设区局水务管理需要的信息采集监控体系。

2、区级数据中心建设：龙岗、宝安两区建设区级数据中心，满足与市局交换、区级水务管理单位业务应用需要。

3、综合业务应用体系建设：推广应用市局综合业务应用体系成果，补充完善各区水务政务系统及综合业务应用系统。实现与市局视频会议系统的联接及电子公文交换。

局属单位信息化发展

1、信息采集建设监控体系

利用市局信息采集监控体系成果，从局属管理单位的需求出发，补充建设气象、水雨情、水量水质、大坝安全信息的采集系统及视频监控系统，关键闸、泵、阀门实现自动控制。

2、综合业务应用体系

推广应用水务政务系统，实现与市局视频会议系统的联接及电子公文交换功能。建设满足本单位生产管理需要的综合业务系统，实现与市局相关业务系统的衔接。

3、主要局属单位信息化建设

包括东江水源工程管理处自动化控制自动系统升级改造，对现有通信光纤、生产辅助系统、综合调度平台进行改造。防洪设施管理处智慧防洪系统建设，进行河道信息智能感知、通信光纤专网、防洪业务综合管理系统等内容的建设。市治理深圳河办公室配合河道综合整治工程，进行视频、水雨情、水质信息的智能感知、沿河光纤专网、综合应用平台建设等。

投资规模

投资估算

根据本次规划建设内容， 2015—2020年市级水务信息化的投资规模53825万元，区级单位、局属单位的投资由各单位自主估算。具体见表5.1。

表5.1   深圳市水务信息化建设投资估算表

	序号
	项目名称
	建设内容
	投资估算

（万元）
	小计

（万元）

	一
	水资源综合监测与管理
	供水水量信息采集（19个站点）
	665
	26145

	
	
	水质信息采集（水库91个、引水工程6个、河流12个）
	23980
	

	
	
	水资源监测与管理系统
	1500
	

	二
	涉水管网GIS系统
	排水管网检测
	5000
	8100

	
	
	涉水管网空间数据库
	100
	

	
	
	数据收集整理入库
	500
	

	
	
	涉水管网地理信息系统
	2500
	

	三
	水务信息惠民工程
	水务云平台
	350
	1770

	
	
	数据共享交换平台
	100
	

	
	
	移动智能平台
	800
	

	
	
	水务电子政务
	400
	

	
	
	深圳水务网改造
	120
	

	四
	智慧水务工程
	信息采集系统（内涝积水监测（261个点）、水土保持监测（2个）、大坝安全监测（12个水库）、视频监控系统建设与整合、其它信息采集）
	6970
	17810

	
	
	通信网络系统（东江水源工程光纤改造（164公里）、水库无线接入、水务数字设备统一IP接入、其它网络工程）
	2500
	

	
	
	水务数据中心（存储扩容、容灾备灾升级、基础数据库建设、数据整理入库）
	410
	

	
	
	视频会商系统（街道级接入）
	1500
	

	
	
	应用系统（三防预警应急指挥系统（9个中型水库、5条河流洪水预报）、水土保持监测系统、水利工程建设和管理系统、水政执法系统、河道智能化管理系统、供节水管理系统、排水与水环境管理系统）
	5500
	

	
	
	安全保障体系（标准规范体系（3个）、宣传交流培训、三级安全体系构建）
	930
	

	总计
	
	53825


实施计划

分期建设只对市水务局负责建设的项目进行规划，区水务部门和市水务局属单位建设的内容由各单位根据本规划申请投资和负责实施。具体见表5.2。

表5.2   深圳市水务局信息化建设实施计划表

	序号
	建设项目
	建设时间

	
	
	2015
	2016
	2017
	2018
	2019
	2020

	1
	水资源综合监测与管理
	
	
	
	
	
	

	2
	涉水管网GIS系统
	
	
	
	
	
	

	3
	水务信息惠民工程
	
	
	
	
	
	

	4
	智慧水务工程
	
	
	
	
	
	


保障措施

为保障规划实施工作的顺利进行，成果切实有效，要从组织领导、资金投入、人才培养、监督考核等方面采取有效措施，确保本规划的实施。

加强领导，强化管理

水务信息化建设是一项复杂的系统工程。需要要有严密的领导组织，充分调动各方面的积极性，形成上下一心、相互配合、共同发展的有利局面。要完善组织机构，制定规章制度，落实责任制，建立分工合理、责任明确、权威高效的信息化推进协调机制。要明确水务信息化工作机构，理顺水务信息规划、建设、管理和运行的体制机制，形成各部门共同推进信息化的良好氛围。要充分发挥行政行业管理的手段，注重协调，强化管理，务实高效，调动一切可用的资源，积极推进各项信息化工程建设，确保信息化规划目标的实现。

加大资金投入，加快重点项目进程

水务信息化工程是综合考虑当前水务业务需要的迫切性和前沿信息化技术相结合的情况下提出的，对跟踪信息化前沿技术水务系统的应用、推进水务信息化的技术应用，解决水务管理业务的突出问题、推进水务现代化进程将起到十分重要的作用。需要在今后加大水务信息化建设资金的投入，为工程项目提供必需的经费支持。加强对全行业资金的统筹规划及合理使用，加强项目的前期规划研究。加强信息化建设资金使用的管理力度，避免信息化建设资金多部门、多渠道申报与审批，避免资金分散投入、分散使用、分散管理。

采取有效措施，推动资源整合

水务信息化资源整合与共享程度是衡量一个单位信息化水平乃至业务工作与管理水平的重要标志。水务信息化的资源整合与共享也是一项涉及面广、技术难度大、协调任务重的工作。根据《水利信息化顶层设计》“五个管理类别”和“五统一”的要求，需要按相关标准规范、采取有效措施，对水务信息化资源进行统筹规划，合理配置，促进资源的整合共享，充分发挥各种资源的作用。

重视人才培养，提高专业水平

重视人才队伍的建设，做好人才培养工作，每年保证信息化工作人员能得到不少于2次的信息化技术培训，提高专业技术人员的学习能力、实践能力、创新能力和业务技术水平。组织每年不少于2次的技术交流会议，对水务信息化前沿技术、重要技术进行交流和提高。

加强管理维护，保障系统平稳运行

把水务信息化管理作为水务管理的一项重要任务，建立健全信息化管理的组织保障体系、规范标准体系和资金来源渠道。理顺水务信息系统运行维护管理机制，坚持“谁使用、谁管理”的原则，对新建的信息化项目要求尽快验收、尽快移交、尽快发挥作用。保证管养经费的落实，坚持社会化的、专业化的维护，及时落实责任单位，开展系统维护工作的考核。建立有效的应急机制和预案，最大限度的保证系统的正常运行，增强保密观念，建立系统安全管理制度，并加强培训，增强维护人员的技术水平，提高处理问题、解决问题的能力。

业务号：20130034


设 计 证 书：A144001895


勘 察 证 书：190186-kj


资 质 等 级：水利、市政甲级


工程咨询甲级：12320070078








满足……的要求，与6.1.2呼应





PAGE  

_1234567890.vsd

