深圳市市管水库标准化管理

创建验收认定表

水库名称：      罗田水库

认定单位：     深圳市水务局

认定日期：   2023年6月9日

| 水库名称 | 罗田水库 |  | 所在地点 |  | 深圳市宝安区 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 水库管理单位 | 深圳市公明供水调蓄工程管理处 |  |  |  |  |  |
| 水库类型 | ¨大型 þ中型 ¨小型 |  |  |  |  |  |
| 水库标准化管理创建完成情况： 罗田水库于2023年4月25日按照《深圳市管水库标准化管理验收评价标准》完成了自评和备案工作。根据2023年4月25日印发《关于组织开展罗田、径心水库标准化管理创建验收核查评价的通知》，由专业机构于于2023年5月5日组织了由5名专家组成的专家组（在深圳市市管水库标准化管理创建工作专家库选取），对罗田水库备案资料及管理现场进行了核查，形成了核查评价报告。 根据《深圳市罗田水库标准化管理实施方案》，罗田水库充分发挥水库组全体成员主观能动性，结合管理处自身的工程特点，全面开展水库标准化管理达标创建工作，创建完成的工作内容主要包括：基本建成管理体系（两册一表），建设及完善库区配套设施，建设信息化系统（监测监控系统和管理平台）及其他标准化有关事项等，通过本次标准化管理创建，提升了水库整体工程面貌，优化了管理流程，提高了管理效率，为全面实现罗田水库标准化管理奠定了良好的基础。 同时，公明供水调蓄工程管理处已于2021年通过广东省二级水利安全生产标准化管理，已申报水利部一级水利安全生产标准化管理达标评审。按照水利部水利工程标准化管理评价标准完成自评并满足要求。 综上所述，罗田水库已满足市管水库标准化管理创建验收条件。 |  |  |  |  |  |  |
| 最终核查评价情况： |  |  |  |  |  |  |
| 管理体系 | 标准分 | 240分 |  | 最终核查评价得分 |  | 189分 |
|  | 管理主体明确，管理机构健全，职责分工清晰、边界清楚，人员配置合理，建立了岗位责任制，主体责任分解落实到管理层、内设机构及岗位，单位使命与职责任务匹配，发展目标按近、中、远期进行了规划，但管理发展愿景与要求存在偏差，中远期目标还需进一步具体明确；全面梳理了管理对象、管理事项，形成对应清单，编制了事项－岗位－人员－制度对应表；按照相关要求编制了制度手册、操作手册，但管理制度尚未完全覆盖所有管理对象、管理制度内容针对性还有待进一步加强，管理制度与操作规定界定不清、勘误修订不及时，部分业务未固化到信息化平台。 |  |  |  |  |  |
| 管理机制 | 标准分 | 280分 |  | 最终核查评价得分 |  | 236分 |
|  | 明确了年度管理目标和工作任务，分解工作任务落实到人，基本形成了按制度执行、按规程或手册操作的管理机制，水库大坝、附属设施、金属结构、机电设备及监测（监控）设备等运行状况良好，部分业务实现信息化，开展了安全风险识别与评价，并组织开展了培训教育，但需进一步加强信息更新、规范档案管理并建立设施设备全生命周期管理档案，加快推进全业务上平台；建立了评价激励机制，并按相关要求开展了考核评价，需进一步补充完善对管理事项的评价标准；应急保障组织健全、体系完整，及时开展了应急演练和培训，但需加强应急物资储备和管理。 |  |  |  |  |  |
| 管理成效 | 标准分 | 430分 |  | 最终核查评价得分 |  | 386分 |
|  | 已通过广东省二级水利安全生产标准化管理，并已申报水利部一级水利安全生产标准化管理，按照水利水利工程标准化管理评价标准完成自评；罗田水库大坝、附属设施等工程结构完整，机电设备及附属设施运行正常，但需进一步提升管理养护水平；标识标牌基本满足功能需要，尚需根据《深圳市水务工程（设施）标识标牌设置导则》完善、统一标识导视系统设置；管理范围内绿化覆盖率较高，办公区域干净整洁，各类生产、生活等设施配置完备，管理庭院景观及水文化建设应加强；已基本完成水库标准化管理信息化平台建设并投入使用。 |  |  |  |  |  |
| 内外部评价 | 标准分 | 50分 |  | 最终核查评价得分 |  | 47.72分 |
|  | 按照《深圳市市管水库标准化管理创建内外部评价工作方案》，针对罗田水库内部管理人员、相关单位及社会公众开展了内外部评价。内外部评价情况如下： 1、内部评价共收集问卷12份，有效问卷12份，问卷平均得分率91.71%，换算本项得分18.34分。 2、相关单位及服务对象评价共收集问卷8份，有效问卷8份，问卷平均得分率97.1%，换算本项得分19.42分。 3、社会工作评价共收集问卷43份，有效问卷43份，问卷平均得分率99.56%，换算本项得分9.96分。 |  |  |  |  |  |
| 本次验收认定得分： |  |  |  |  |  |  |
| 评定内容; 标准分; 核查评价得分; 验收认定得分. 管理体系; 240; 189; 189. 管理机制; 280; 236; 236. 管理成效; 430; 386; 386. 内外部评价; 50; 47.72; 47.72. 总分; 1000; 858.72; 858.72. |
| 验收认定意见： 2023年6月9日，深圳市水务局市管水库标准化管理验收核查评价结果认定小组听取了罗田水库标准化管理创建情况和标准化管理创建验收核查评价的汇报，罗田水库按照《深圳市罗田水库标准化管理实施方案》基本完成标准化管理创建任务，满足创建验收条件，经验收认定得分858.72分，按照《深圳市市管水库标准化管理验收（考核）规定》（试行），得分在600分及以上，同意准予公示后通过验收。 验收认定小组组长： 时 间： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |
| 公示情况： 2023年 月 日至2023年 月 日，在深圳市水务局官网对罗田水库标准化管理创建验收认定结果进行了为期7天的公示，经公示： £ 无异议，同意验收。 £ 存在异议，经整改后异议已消除，同意验收。 |  |  |  |  |  |  |
| 深圳市水务局意见： 同意验收 单位（盖章）：深圳市水务局 时 间： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |