附件

深圳市2025年度节水型工艺（技术）、设备、器具名录

（总第二十期）

| 序号 | 申报单位名称 | 产品或技术名称 | 类型 | 类别 | 简介 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 上海济辰水数字科技有限公司 | 智慧用水管理系统 | 节水型技术 | 推广应用类 | 该系统是采用大数据计算等技术，针对公共机构、企业、酒店等用水单位打造的智能精细化节水管理平台，功能包括实时数据采集、统一报表管理、实时异常报警、在线水平衡、智能数据分析、全生命周期管理、用水定额（计划）管理、实现“3A”用水管理等，是防漏治漏的有力工具，具有较好的节水效益。 |
| 2 | 深圳市云科节能环保科技有限公司 | 建筑工地泥浆水处理及节水数字化管理系统 | 节水型技术 | 推广应用类 | 该技术将建筑工地泥浆水处理后，回用于工地内部的道路冲洗、洗车等用水，并进一步推广至市政绿化、降尘洗路、公厕冲洗等杂用水领域；借助大数据平台构建“处理-监督-储运-调度”一体化管理模式，覆盖工地用水全流程，既减少90%泥浆水排放，也使每个工地年均可节省约50万元水费，实现节水减污与降本增效。 |
| 3 | 深圳市清水源节能环保科技有限公司 | 蹲便器冲水结构和冲水形态优化调整技术 | 节水型技术 | 推广应用类 | 该技术在不更换蹲便器、不改变蹲便器外观的情况下，对蹲便器原有出水方式进行优化调整，必要时安装节水装置。改造后的蹲便器单次冲水3L左右，即可实现满盆冲洗干净的效果，节水率在20%-80%之间。在节水的同时，还解决了冲水无力、冲水飞溅及厕所异味等问题。 |
| 4 | 深圳市博铭维技术股份有限公司 | 带压供水管道漏点声波信号采集内检机器人 （型号Snake500、Snake1000、Snake2000、Snake 701、Snake 70S、Snake Mini） | 节水型设备 | 推广应用类 | 1. 型号Snake500：500m便携检测，搭配视频探视器，最小可进入DN200管道，配置成本低，满足供水管道内窥检测基础需求； 2. 型号Snake1000：1000m长距离动力检测，可自带动力前进，无需配备动力伞，可搭载视频或声呐传感器，适用于无水流检测。同时模块化设计，可配置视频探视器和声呐探视器； 3. 型号Snake2000：2000m超长距离检测，配置视频检测探视器，最小可进入DN200管道，满足供水管道内窥检测基础需求； 4. 型号Snake 701：Snake701压力管道检测机器人搭载了高灵敏度水听器、高清摄像单元，可有效检测供水管道微小泄漏、管痛、气囊、管内杂质（砂石、杂物）等多种异常情况，实时通过尾部线缆将检测数据传回地面控制平台。适用于DN300-3000供水管道等带压管道检测； 5. 型号Snake 70S：压力管道检测机器人是一款模块化的压力管道检测设备，配备流体力学动力伞与推进器两种动力装置，根据不同的检测工况，探视器可以搭载云台灯光、高精度环形扫描声呐、压力变送器、水听器、定位信标、陀螺仪等传感器，通过多种形态对管道进行全方位检测。适用于DN500-3000供水管道等带压管道检测； 6. 型号Snake Mini：适用于DN100-300供水管道等带压管道检测，满足供水管道内窥检测基础需求。 |
| 5 | 广东中务环境科技有限公司 | 智慧黄泥水净化回用一体机 | 节水型设备 | 推广应用类 | 经混凝与沉淀处理工艺，通过填料净化装置进行高效泥水分离，设备出水可直接回用于绿化、车辆清洗、地面冲洗及施工用水等，节省大量自来水。广泛应用于建筑工地基坑黄泥水、桩基泥浆水以及造纸厂、矿场、洗砂场等水处理净化与回用场景，具备较高的节水效益。 |
| 6 | 深圳市鸿效节能股份有限公司 | 高效节能调频稳压叠压供水设备 | 节水型设备 | 推广应用类 | 该设备利用先进封装技术，使电机零发热，调频范围大幅提高，实现一台数字化高效泵替代泵组，节能节水，运行稳定；可做到串联分压扬程补偿，无负压扬程补偿；水压稳定，设备管道不容易漏水，减少维修次数。适用于高层住宅领域的二次供水设备系统，数字化调频控制更加精细，水泵供水系统用水耗损可减少1~3%。 |
| 7 | 深圳市世纪清源环保技术有限公司 | 一体化光催化氧化洗车水循环回用设备 | 节水型设备 | 推广应用类 | 该设备对洗车污水实施再生回用，进行三级分质处理，经过核心工艺光催化氧化处理，出水清澈透明、不发臭，水质能长期稳定达到相关标准。在设备安装过程中，无需停业改造、动土挖地，不影响正常营业。节水率约80%。 |
| 8 | 深圳淏华玛格节能环保科技有限公司 | 节水水龙头 （型号Hhmg-jslt-001） | 节水型器具 | 研发类 | 该产品用水效率为4.6L/min，优于国家水效等级标准（GB25501-2019）的1级指标要求。在水龙头出水口处安装“起泡器”，让水流与空气充分混合，形成饱满、柔和的乳白色气泡水，既能保证水流手感舒适、冲刷力足，又能有效减少出水量。高效节水30%-50%。 |
| 9 | 中山市声恒电子产品制造有限公司 | 一种自充电式节水器 （型号FA2201） | 节水型器具 | 销售类 | 该产品用水效率为3.6L/min，优于国家水效等级标准（GB25501-2019）的1级指标要求。一种自充电式节水器，通过传感装置配合电磁阀，使产品具备感应式出水功能。水流在经过出水口时会带动水轮转动，从而使发电机装置产生电量并为电池装置充电，在负压充电的同时，可以让水流减速节水。一般情况下，无需更换电池装置，既绿色环保又方便用户安装使用。 |
| 10 | 水伯格五金（深圳）有限公司 | 恒流节水片 （型号1441N、1467N、1442N、1443N、1444N） | 节水型器具 | 研发类 生产类 | 该产品用水效率为3.79L/min。在不同供水水压下，调流弹性圈水孔大小、节水结构均可自动调节，达到稳定出水量，可避免因水压过高而浪费水源。 |
| 11 | 深圳市中爵环保发展有限公司 | 免冲水小便器 （型号EP-Q-S/D） | 节水型器具 | 研发类 | 该产品采用纳米抗污防菌技术，采用特殊釉料并高温炼制，具有憎水、憎菌、吸水、密封等特点。使用后免冲水，便池内无异味、尿液不残留、不结碱、抗菌性强、不易堵塞，且安装及保洁简便。 |
| 12 | 深圳市洲行环保科技有限公司 | 恒流水嘴 （型号JT-100-WH） | 节水型器具 | 研发类 | 该产品用水效率为2.15L/min，优于国家水效等级标准（GB25501-2019）的1级指标要求。通过内部装置设计，实现恒流出水，在水流过小时，可切断出水通道，从而达到自动切断水流、避免发生漏水的目的。 |
| 13 |  | 墙出龙头 （型号ZX-QCLT-001） | 节水型器具 | 研发类 | 该产品用水效率为1.71L/min，优于国家水效等级标准（GB25501-2019）的1级指标要求。内置开度限制结构，可对水龙头的最大开度进行调整、限制。 |
| 14 |  | 快开式台出龙头 （型号ZX-KKTC-001） | 节水型器具 | 研发类 | 该产品用水效率为2.11L/min，优于国家水效等级标准（GB25501-2019）的1级指标要求。内置开度限制结构。 |
| 15 |  | 感应式台出龙头 （型号ZX-71018AB） | 节水型器具 | 研发类 | 该产品用水效率为1.44L/min，优于国家水效等级标准（GB25501-2019）的1级指标要求。内置新型恒流装置，可对恒流流量进行调节。 |
| 16 |  | 厨房鹅颈快开式龙头 （型号ZX-CFKK-011） | 节水型器具 | 研发类 | 该产品用水效率为2.46L/min，优于国家水效等级标准（GB25501-2019）的1级指标要求。内置开度限制结构。 |
| 17 | 深圳荣钜源科技有限公司 | 智能恒流恒压高效节水器 （型号214008、214018） | 节水型器具 | 研发类 生产类 销售类 | 该产品2个型号用水效率分别为3.34L/min、2.54L/min，均优于国家水效等级标准（GB25501-2019）的1级指标要求。满足管网所有用户各种不同节点恒流恒压需求，消除管网水压过大或过小情况。高效节水35%-50%。 |
| 18 |  | 智能恒流恒压高效节水宝 （型号211188、211098） | 节水型器具 | 研发类 生产类 销售类 | 该产品2个型号用水效率分别为2.94L/min、2.92L/min，均优于国家水效等级标准（GB25501-2019）的1级指标要求。增大水流清洗比表面，具有大冲洗、低水耗、低流量的特点，且可有效解决杂质堵塞难清理、内部滋生有害菌、对水质二次污染的问题。高效节水50%-80%。 |
| 19 |  | 负离子雨高效节水花洒及淋浴器 （型号285069） | 节水型器具 | 研发类 生产类 销售类 | 该产品用水效率为3.20L/min，优于国家水效等级标准（GB25501-2019）的1级指标要求。营造大自然清新雨滴最佳体感，增压脉冲强力按摩，水与氧亲密融合纯物理雷纳德效应负离子超10万个，高效节水，负离子消毒杀菌水流卫生洁净、体感舒适。高效节水35%-80%。 |
| 20 |  | 高效节水水龙头 （型号261108、260057） | 节水型器具 | 研发类 生产类 销售类 | 该产品2个型号用水效率分别为3.11L/min、2.04L/min，均优于国家水效等级标准（GB25501-2019）的1级指标要求。具有超低耗水、大冲洗的特点，实现用水节点恒流恒压。高效节水50%-80%。 |
| 21 |  | 智能感应高效节水水龙头 （型号260066） | 节水型器具 | 研发类 生产类 销售类 | 该产品用水效率为2.97L/min，优于国家水效等级标准（GB25501-2019）的1级指标要求。采用智能感应技术，使用时不需接触，消除交叉传染的风险。内设形状记忆、压力敏感材料对水锤动量进行有效吸收与释放。高效节水50%-80%。 |