附件3

增测指标

| 序号 | 情况 | 指标名称 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 二次供水设施初次使用前或长期停用恢复供水前 | GB 5749—2022表1中的指标（除放射性指标外）。 |
| 2 | 涉及水质的二次供水设施维修维护后 | 因设施维修维护导致水质变化的相关指标。 |
| 3 | 水箱（池）清洗、消毒后 | 阴离子合成洗涤剂和清洗、消毒过程中使用的消毒剂对应的消毒剂指标及消毒副产物指标。 |
| 4 | 处置水质污染事件恢复供水前 | GB 5749—2022表1中的指标（除放射性指标外）及GB 5749—2022表3中与水质污染相关的指标。 |
| 5 | 其他可能影响水质的情况 | 根据实际情况选择相应指标。 |