附件：

**《深圳市生活饮用水二次供水管理规定（征求意见稿）》反馈意见及采纳情况一览表**

说明：共回收反馈意见3条，采纳3条。

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **单位或个人** | **意见** | **采纳情况** | **采纳情况说明** |
| 1 | 个人 | 支持！我是前期物业管理的从业人员，在我们统计的自来水污染案例中，大部分原因都是水箱结垢、水箱里面掉进老鼠蟑螂，长期监管不到位，给业主带来了诸多健康问题。如果有政府明文规定，以后一定会杜绝此类问题。 | 已采纳 | 二次供水设施作为自来水输配水环节的最后一环，一直以来也是供水监督的重点与难点。本次修订对《二次供水管理规定》中关于二次供水政府监管内容进行修改完善，在进一步落实运行管理单位及产权人主体责任的基础上，利用信息化手段，加强政府部门行业监管，强化各区水务、卫生主管部门属地责任。 |
| 2 | 个人 | 生活水箱每半年需清洗一次。 | 已采纳 | 二次供水清洗消毒对于保障二次供水水质安全至关重要。此次修订后的《二次供水管理规定》继续要求二次供水设施运行管理单位委托专业清洗机构每六个月至少清洗消毒一次，与此同时，特别规定应定期进行水质检测，每六个月不得少于一次。 |
| 3 | 个人 | 支持清洗水箱的做法。 | 已采纳 | 二次供水清洗消毒对于保障二次供水水质安全至关重要。此次修订后的《二次供水管理规定》继续要求二次供水设施运行管理单位委托专业清洗机构每六个月至少清洗消毒一次，与此同时，特别规定应定期进行水质检测，每六个月不得少于一次。 |