附件：

《节水载体评价规范》地方标准反馈意见及采纳情况一览表

说明：共回收反馈意见10条，采纳8条，不采纳1条，解释说明1条。

| 序号 | 单位或个人 | 意见 | 采纳情况 | 采纳情况说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 深圳市泰博瑞科技有限公司 | DB44/T 1461.3—2021调整为DB44/T 1461.2—2021。 | 采纳 | 按意见更新标准版本。 |
| 2 | 深圳市泰博瑞科技有限公司 | “分类用水计量器具”调整为“用水单位各类水源用水计量器具”。原因是分类二字不够准确，详GB/T24789。 | 采纳 | 按意见更新内容。 |
| 3 | 深圳市泰博瑞科技有限公司 | 表2，第二项：计量分析 b）有分类计量总表每天抄表记录调整为b）有用水单位各类水源计量总表 （分类二字不够准确，详参GB/T24789） | 采纳 | 按意见更新内容。 |
| 4 | 深圳市泰博瑞科技有限公司 | 表2，第五项：规章制度调整为节水宣传 | 采纳 | 按意见更新内容。 |
| 5 | 深圳市泰博瑞科技有限公司 | 表3，第四项：a）采用合同节水管理模式进行节水改造或运营调整为a）采用合同节水管理模式进行节水改造或运营或用水费用托管，得3分； （合同节水管理模式包括：节水效益分享型、节水效果保证型、用水费用托管型） | 不采纳 | 此处仅要求采用合同节水管理模式，不强调要求以具体管理类型 |
| 6 | 深圳市泰博瑞科技有限公司 | 表3，第五项：特色创新工作 满分分值12分；与分值10分不符，应作调整 | 采纳 | 核实并修改。 |
| 7 | 深圳市泰博瑞科技有限公司 | 表4，第一项：景观用水：放养观赏性水生生物的景观，如对水质有要求，如何界定？ | 解释说明 | GB55020-2021《建筑给水排水与节水通用规范》 规定非亲水性的室外景观水体用水水源不得采用自来水和地下井水,应利用中水(优先利用市政再生水)、雨水等非传统水源作为非亲水性室外景观水体用水的水源和补水。对水质有要求的景观水体可通过水质处理后提升水质。 |
| 8 | 深圳市泰博瑞科技有限公司 | 参考文献：GB/T24789-2022 用水单位水计量器具配备和管理通则；本标准引用的是：GB/T29149-2012 公共机构能源资源计量器具配备和管理要求 | 采纳 | 按意见更新标准版本。 |
| 9 | 深圳市泰博瑞科技有限公司 | 表3 2 用水智能监控系统 - a）分类用水计量表100%配备远传水表 - 修改为： - b）用水单位各类水源计量表100%配备远传水表 （分类二字不够准确，详参GB/T24789） | 采纳 | 按意见更新内容。 |
| 10 | 深圳市泰博瑞科技有限公司 | c) 用水效率要求： 2） 分类用水、次级 修改为： 2） 用水单位各类水源、次级 （分类二字不够准确，详参GB/T24789） | 采纳 | 按意见更新内容。 |